Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Государственное бюджетное образовательное учреждение

«Учебно-методический центр по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления МЧС

России по Республике Башкортостан

полковник в/с           В.Ш.Хисамутдинов

«___»_____________________20__ года

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

по программе обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ГБОУ  «УМЦ ГОЧС РБ» и на курсах гражданской обороны муниципальных образований

Тема № 12  «Средства индивидуальной защиты, приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля».

г. Уфа

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ:  1.Ознакомить слушателей с принципами работы приборов РХР и ДК.

2.Выработать первичные навыки работы с приборами РХР и ДК.

МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ: практическое занятие.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: класс защиты населения и территорий.

ВРЕМЯ: 1 час.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ

| № п п | Учебные вопросы | Время (минуты) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Введение |  | 5 |
| 1 | Основные принципы и способы защиты населения от опасностей, возникающих приведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях. | 5 |
| 2 | Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты населения, их классификация, принципы действия и основные характеристики. | 10 |
| 3 | Организация дозиметрического контроля. Классификация приборов радиационной разведки (РР) и дозиметрического контроля (ДК). Принцип действия и основные характеристики приборов РР и ДК, состоящих на оснащении спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований, подготовка их к работе, проверка работоспособности. Практическая работа с приборами РР и ДК. | 10 |
| 4. | Организация химического контроля. Приборы химической разведки (ХР), их принцип действия и основные характеристики. Подготовка приборов ХР к работе, определение в атмосфере отравляющих веществ и аварийно химически опасных веществ. Практическая работа с приборами химической разведки. | 10 |
|  | Заключительная часть | 5 |
|  | Итого | 45 |

ЛИТЕРАТУРА:

- Федеральный Закон от.21.12.94 г.  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»

- Приказ МЧС России от 27 мая 2003 г. № 285 «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты приборов радиационной, химической разведки и контроля»

- Постановление Правительства РФ от 27.04.2000г. №379 «О накоплении, хранении и использовании в целях ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств».

- Постановление Правительства РБ  от 30 ноября 2012 г. № 429«Об обеспечении населения и сил ГО материально – техническими, продовольственными, медицин-скими и иными средствами в целях ГО на территории Республики Башкортостан»

- Приказ МЧС России от 21.12.05 г. №993 «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»

- Постановление Правительства РФ  от 15 апреля 1994 г. № 330-15 «О мерах по накоплению и использованию имущества гражданской обороны»

- Распоряжение Кабинета Министров РБ  от 31 октября 2001 г. № 1049-р «Положение о порядке выдачи из мобилизационного резерва имущества ГО»

- Приказ МЧС России от 23 декабря 2005 года №999 «Порядок создания нештатных  аварийно-спасательных формирований»

- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО определению номенклатуры и объемов создаваемых в целях ГО  запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями»

(Разработаны  МЧС России (№43-2047-14 от21.0312г.)

- «Новейшие средства защиты органов дыхания и кожи” (Все о противогазах, респираторов и защитной одежде.) Библиотека «В.З.», Москва, 1996 г.

- Постановление Правительства РФ от 26. ноября 2007г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации».

- Указ Президента Республики Башкортостан от 8.11. 2008 г. № УП-620 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Республике Башкортостан».

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

1.Камера защитная детская КЗД-4                                -1 шт.

2.Противогазы ПДФ-Д, ПДФ-Ш                                   -3 компл.

3.Противогазы ГП-5                                                        -5 компл.

4.Противогазы ГП-7                                                        -5 компл.

5.Противогаз ИП-4                                                          -1 компл.

6.Противогаз ИП-5                                                          -1 компл.

7.Приборы ВПХР                                                            -3 компл.

8.Прибор ДП-64                                                               -1 компл.

9.Прибор ДП-5В                                                               -3 компл.

10.Прибор ИМД-5                                                            -3 компл.

11.Комплект ДП-22В                                                       -1 компл.

12.Комплект ИД-1                                                            -1 компл.

13.Прибор ДРГ-01т1                                                         -1 шт.

14.Прибор ДБГ-06т                                                              -1 шт

15.Прибор “Сосна”                                                              -1 шт.

16.Прибор РКСБ-104                                                           -1 шт.

17.Прибор ДРБГ-01 («Эко-1»)                                            -1компл.

18.Видеофильмы: «Основы радиационной безопасности», «Учения в г. Ишимбае».

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.

При подготовке к занятию руководитель подбирает соответствующую литературу, слайды, схемы, плакаты, видеофильмы, демонстрационную аппаратуру, другие материалы и информационные новинки для более объемного и глубокого изучения вопросов темы. Особое внимание обратить на подготовку и исправность изучаемых СИЗ и приборов.

Необходимо обратить внимание, что в соответствии с Программой 2001г. категории: а) председателя КЧС городов, районов, министерств и ведомств; б) руководители  служб ГО и их руководители ОУ ГОЧС; в) руководители ОУ ГОЧС организаций (по совместительству) и работники ОУ ГОЧС организаций изучают материалы и совершенствуют навыки в процессе самостоятельной работы. Поэтому данным категориям ставится задача но изучению темы и доводятся план и рекомендуемая литература. С остальными категориями согласно Программы 2001г. Проводится практическое занятие.

В ходе занятий первый вопрос изучается методом рассказа, беседы. При изучении второго и третьего вопросов после напоминания основных аспектов воздействия АХОВ и ИИ на тело человека больше внимания уделить показу практической работы с имеющимися приборами РХР и ДК.

Занятия закончить экспресс – опросом и дать знание на изучение законодательных актов и источников информации по рассмотренной теме.

ВВЕДЕНИЕ

В ХХ веке в ходе промышленного прогресса, развития различных видов оружия массового  уничтожения и поражения стали разрабатываться и совершенствоваться СИЗ для защиты от вредных и поражающих факторов производственных процессов и различных видов оружия.

Решение этой задачи в 80-е годы осуществлялось на основе широкого внедрения в народное хозяйство и  военное производство достижений технического прогресса, совершенствования  всего круга вопросов охраны труда и защиты л/с вооруженных сил, в том числе создания, увеличения выпуска, повышения эффективности и качества средств  коллективной и индивидуальной защиты.

Заболевания, вызванные химическими факторами, стоят на втором месте в общей структуре профессиональной заболеваемости, причем более 80% заболеваний и отравлений составляют хронические формы, связанные и систематическим поступлением в организм токсических веществ  в небольших количествах. Предупреждение этих заболеваний и отравлений во многом зависит от эффективности использования СИЗ. Поэтому совершенствование разработки, оценки и производства СИЗ, а также их  рациональный выбор и применение с учетом условий видов деятельности и характера происходящих процессов имеет важное значение в системе мер и средств охраны труда.

Имеющаяся по данным вопросам информация крайне недостаточна и разбросана в отдельных статьях, ведомственных каталогах,  многочисленных инструкциях,  рекомендациях и указаниях.

Цель данного занятия отработать алгоритм использования СИЗ в различных ситуациях и условиях,  где действия без СИЗ грозит нарушением здоровья или жизни личного состава.

Однако, для грамотной организации защиты персонала ОЭ и населения необходимо иметь объективную информацию о загрязнения местности химическими и радиоактивными веществами. Поэтому на решение этой проблемы направлены усилия всей системы гражданской защиты. Продолжается разработка приборов РХР и ДК и методик их применения в различных условиях. С этими направлениями,  методиками и приборами РХР и ДК необходимо ознакомиться и применять полученные знания при организации и выполнении мероприятий гражданской защиты.

ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Основные принципы и способы защиты населения от опасностей, возникающих приведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях»

1.1 Основные принципы защиты населения в современных условиях

Для того, чтобы построить государственную систему мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей необходимо определить основополагающие принципы зашиты.

Зашита населения страны от опасностей и угроз в современных условиях организуется в соответствии со следующими принципами:

- право граждан на охрану жизни и здоровья гарантируется Конституцией Российской Федерации;

- защите от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и террористических угроз и от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, подлежит все население Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории страны;

- организация и проведение мероприятий по защите населения является обязательной функцией федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест самоуправления и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, долгом и обязанностью каждого гражданина Российской Федерации;

- обеспечение защиты населения является предметом совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, организуется с учетом разделения предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, сочетания централизации в управлении мероприятиями защиты с сохранением за нижестоящими уровнями необходимой самостоятельности;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций и устранение непосредственной угрозы для поражения населения является приоритетным направлением в обеспечении защиты населения;

- мероприятия по подготовке к защите населения планируются и по возможности осуществляются заблаговременно, наращиваются и доводятся до требуемых объемов в угрожаемый период;

- мероприятия по защите населения организуются и проводятся на всей территории страны, дифференцированно, с учетом степени реальной опасности возникновения угроз для жизни человека, природных, техногенных, военно-стратегических, социально-экономических и иных особенностей территорий;

- обеспечение безопасности населения осуществляется на основе концепции «приемлемого риска»;

- подготовка мероприятий по защите населения на военное время проводится для варианта развязывания современной войны и вооруженных конфликтов с применением высокоточных средств поражения и возможной эскалации вооруженного конфликта в крупномасштабную войну с ограниченным применением ядерного оружия;

- эффективность защиты достигается созданием необходимых условий для активного участия населения в защитных мероприятиях;

- мероприятия гражданской обороны по защите населения должны быть двойного предназначения и обеспечивать снижение потерь от опасностей военного и мирного времени;

- при угрозе применения ядерного оружия мероприятия по защите населения должны осуществляться на территории всей страны с привлечением всех людских и материальных ресурсов.

Система мероприятий по защите населения носит сложный многоуровневый характер. При построении такой системы следует учитывать возможность выбора из широкого спектра различных по характеру способов и методов защиты наиболее оптимального варианта для разных слоев населения в зависимости от мест его проживания.

Кроме того, различные регионы не в одинаковой степени могут быть подвержены нападению. Важным обстоятельством является то, что мероприятия по защите организуются и реализуются в различные временные периоды - в мирное время, в угрожаемый период, в ходе ведения гражданской обороны.

ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты населения, их классификация, принципы действия и основные характеристики»

2.1 Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.

1.1.1 Обеспечение населения СИЗ осуществляется:

-федеральными органами исполнительной власти - работников этих органов и бюджетных организаций, находящихся в их ведении, и членов их семей;

-органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - работников этих органов и бюджетных организаций, находящихся в их ведении, а также населения, проживающего на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;

-органами местного самоуправления - работников этих органов и созданных ими муниципальных предприятий и учреждений;

-организациями - работников этих организаций и подведомственных им объектов производственного и социального назначения.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) участвует в обеспечении СИЗ детей, неработающих пенсионеров, а также населения, проживающего вблизи радиационно опасных, химически и биологически опасных объектов, за счет средств федерального бюджета.

2.1.2 Обеспечению СИЗ в военное время подлежит население, проживающее:

на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне (далее - ГО);

в населенных пунктах с объектами особой важности и железнодорожными станциями первой и второй категорий и объектами, отнесенными к категориям по ГО, а также с объектами, критически важными для национальной безопасности Российской Федерации;

на территориях в пределах границ зон возможного радиоактивного, химического и биологического загрязнения (заражения).

1.1.3  Обеспечению СИЗ в мирное время подлежит население, проживающее:

- на территориях в пределах границ зон защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг комплекса объектов по хранению и уничтожению химического оружия;

на территориях в пределах границ зон возможного опасного радиоактивного загрязнения (заражения) при авариях на радиационно опасных объектах (далее - РОО);

- на территориях в пределах границ зон возможного опасного химического загрязнения (заражения) при авариях на химически опасных объектах;

на территориях в пределах границ зон возможного биологического загрязнения (заражения) при авариях на биологически опасных объектах.

2.1.4  Накопление СИЗ в запасах (резервах) осуществляется для обеспечения проведения мероприятий ГО и защиты населения, проживающего на территориях и в населенных пунктах, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Положения:

- для детей - камеры защитные детские или противогазы из расчета на 100% от их общей численности;

- для неработающих пенсионеров и другого неработающего населения, проживающих на территориях в границах зон возможного опасного радиоактивного загрязнения (заражения), - противогазы и респираторы из расчета на 100% от их общей численности, за пределами названных зон - противогазы из расчета на 100% от их общей численности;

- для работников РОО и организаций, расположенных на территориях в границах зон возможного опасного радиоактивного загрязнения (заражения), - противогазы и респираторы из расчета на 100% от их общей численности и другие СИЗ в соответствии с табелями оснащения аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, привлекаемых к выполнению задач по ГО и защите населения от чрезвычайных ситуаций;

- для работников организаций (кроме РОО и организаций, расположенных на территориях в границах зон опасного радиоактивного загрязнения (заражения)) - противогазы из расчета на 100% от общей численности их работников и другие СИЗ в соответствии с табелями оснащения аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, привлекаемых к выполнению задач по ГО и защите населения от чрезвычайных ситуаций.

При этом количество запасов противогазов увеличивается на 5% от потребности для обеспечения подгонки и замены неисправных противогазов.

2.1.5 Для обеспечения защиты вышеуказанных категорий населения также осуществляется накопление в запасах (резервах):

- медицинских средств индивидуальной защиты в военное время из расчета на 100% от их общей численности и в мирное время - на 30% от их общей численности;

- дополнительных патронов к противогазам для защиты от аварийно химически опасных веществ в военное и мирное время из расчета на 40% от их общей численности.

2.2 Средства индивидуальной защиты населения, их классификация, принцип действия и основные характеристики

2.2.1 Средства индивидуальной защиты населения, их классификация

В зависимости от назначения выделяют следующие классы СИЗ:

-изолирующие костюмы (пневмокостюмы, гидроизолирующие костюмы, скафандры);

-средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, пневмошлемы, пневмомаски);

-специальная одежда (комбинезоны, полу комбинезоны, куртки, брюки, костюмы, халаты, плащи, полушубки, тулупы, фартуки, жилеты, нарукавники);

-специальная обувь (сапоги, ботфорты, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли,  галоши, боты, бахилы);

- средства защиты рук (рукавицы, перчатки);

- средства защиты головы (каски, шлемы, подшлемники, шапки, береты, шляпы);

- средства защиты лица (защитные маски, защитные щитки);

- средства защиты органов слуха (противошумные шлемы, наушники, вкладыши);

- средства защиты глаз (защитные очки);

-предохранительные приспособления (предохранительные пояса, диэлектрические коврики, ручные захваты, манипуляторы, наколенники, налокотники, наплечники);

-защитные дерматологические средства (моющие пасты, кремы, мази).

Решение об использовании тех или иных СИЗ принимается как элемент общего решения о мероприятиях по обеспечению безопасности труда и фиксируется в соответствующей документации. В табл. 1.1 показано применение различных классов СИЗ при действии некоторых вредных и опасных факторов и их сочетаний.

Ранее было принято оценивать качество СИЗ по трем группам свойств: защитным, физиолого-гигиеническим и эксплуатационным. В связи с введением типовой номенклатуры показателей качества различных изделий следует оценивать качество СИЗ более полно, с учетом этих показателей, которые делят на следующие группы:

| ##### Назначения | Функциональная и техническая эффективность |
| --- | --- |
| #### Надежности | Безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость. |
| Эргономические | Физиологические, психологические, антропометрические, гигиенические. |
| Эстетические | Информационная выразительность, рациональность формы, целостность композиции, совершенство исполнения. |
| Экономного использования материалов, энегрии и пр. | Уровень или степень их потребления. |
| Технологичности | Степень минимизации затрат при производстве, эксплуатации, востановлении. |
| Транспортабельности | Приспособленность к транспортированию. |
| Стандартизации и унификации | Насыщенность стандартизированными и унифицированными частями и деталями. |
| Патентно-правовые | Степень обновления технических решений и их патентной защиты. |
| Экологические | Степень производимого загрязнения окружающей среды |
| #### Безопасности | Отсутствие вредных и опасных факторов, создаваемых оцениваемым изделием. |

Выбор СИЗ в зависимости от вида вредных

производственных факторов

(обозначения: “ + ” используется; “ - ”  не используется)

Таблица 1.1.

| Факторы | Изолирующие костюмы | СИЗОД | Спецоджда | Спецобувь | Средства защиты |  |  |  |  | Приспособления | Защитные пасты, мази |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рук | головы | лица | глаз | органов слуха |  |  |
| Механические воздействия | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - |
| Термические воздействия | + | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| Шум | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
| Вибрация | - | - | + | + | + | - | - | - | - | + | - |
| Эл. ток, эл. поля | - | - | + | + | + | + | - | - | - | + | - |
| Радиоактивные вещества | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Рентгеновское излучение | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Инфракрасное, ультрафиолетовое излучение, слепящий свет, радиоволны | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| Недостаток кислорода | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вредные газы, пары, аэрозоли | + | + | + | + | + | + | - | + | - | - | - |
| Вредные вещества (твердые, жидкие), вода, нефть, растворы солей, кислоты, щелочи | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| Биологические факторы | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |

Первые четыре группы показателей характеризуют пригодность СИЗ для использования (так называемые потребительские свойства), остальные группы - их техническое совершенство и экономичность.

В зависимости от особенностей оцениваемых объектов отдельные группы свойств и показателей не учитываются или вводятся  дополнительно. Ряд таких изменений имеется в стандартах ССБТ, регламентирующих номенклатуру показателей, установленных для оценки качества конкретных классов СИЗ. Во всех этих номенклатурах не выделяется отдельно последняя группа - группа показателей безопасности, которая включается в группу эргономических показателей.

Упомянутая выше прежняя оценка свойств изделий по трем группам свойств учитывала показатели только первых трех групп новой номенклатуры, и то не полностью.

Защитные свойства - первая группа по прежней классификации свойств изделий - составляют основу группы свойств назначения. Кроме них в группу свойств назначения входят и другие в зависимости от вида СИЗ. Так, для изолирующих средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) в число показателей назначения включают количество воздуха или кислорода, подаваемое под лицевую часть. Этот показатель характеризует возможное усиление вентиляции легких при выполнении работы и, следовательно, возможность использования СИЗОД при той или другой трудовой деятельности.

К физиолого-гигиеническим относили свойства, определяющие влияние СИЗ на применяющего их человека. И физиологические, и гигиенические показатели входят теперь в группу эргономических показателей, которая дополнена показателями, оценивающими соответствие СИЗ антропометрическим данным человека, и психологическими показателями, характеризующими субъективную оценку СИЗ человеком. Характеризуя влияние на человека, вся эта группа показателей оценивает помехи труду, оказываемые СИЗ, и изменения в состоянии человека под влиянием их применения.

К эксплуатационным свойствам (прежняя классификация) относили долговечность использования, способность к многократному применению и длительному хранению, а также возможность, простоту и надежность обработки и регенерации СИЗ. По новой номенклатуре эти свойства входят в группу свойств надежности и дополнены свойствами безотказности и ремонтопригодности.

Результаты оценки качества должны учитываться при решении вопроса о пригодности оцениваемой конструкции, СИЗ для тех или иных производственных ситуаций, о сравнительных преимуществах и недостатках разных конструкций одного вида и класса СИЗ, а также при необходимости выбора между применением СИЗ и другими путями обеспечения безопасности труда.

Все показатели, используемые в номенклатуре показателей качества различных классов СИЗ, должны оцениваться количественно. Для тех свойств, которые не могут быть оценены существующими методами, следует проводить экспертную оценку и условное измерение в баллах. Для большинства показателей всех классов СИЗ установлены предельно допустимые уровни (ПДУ), выше или ниже которых исследуемые СИЗ признается негодным. Для некоторых таких показателей используют ПДУ, установленные для оценки качества производства в целом. Другие устанавливают специально для оценки СИЗ.

Однако в настоящее время существуют несколько принципов или систем классификации средств индивидуальной защиты (СИЗ) населения. Одна из, них, в частности, была предложена еще в середине 70-х гг. С. Городинским и классифицировала средства защиты только от радиоактивных веществ. Но впоследствии была перенесена на СИЗ различного назначения и легла в основу государственного стандарта. Однако она не решала ряд, важных задач. А в ГОСТе 1975 г. к тому же пыли допущены неточности. Так, шланговые и изолирующие костюмы и костюмы с автономными источниками воздушного питания, являющиеся средствами защиты человека в целом (СИЗЧ), фигурировали, в нем как средства зашиты кожных покровов (СЗК), в качестве изолирующих костюмов (без основных отличительных признаков по устройству). В последующих редакциях ГОСТа изменений в этом отношении по существу не было. Правда, в них введен, новый класс СИЗ - "Комплексные средства индивидуальной защиты" (КСИЗ), но без раскрытия определения данного термина. А под этим можно понимать и обеспечение полной защиты человека (органов дыхания, глаз, кожных покровов), и защиты какого-либо одного органа от комплекса воздействующих факторов  (скажем, головы – от теплового тока, искр, паров АХОВ). Здесь же необходимо под комплексными средствами индивидуальной защиты следует понимать те, которые предназначены для защиты человека в целом, т.е. одновременно органов дыхания, глаз и кожных покровов от комплекса воздействующих факторов.

В основе данной классификации – все известные сегодня признаки, которые строго ранжированы. В качестве классификационного признака первого уровня взяты принципы применения средств индивидуальной защиты. На некоторых производствах такие средства используются повседневно, поэтому это “СИЗ повседневного, применения". По целевому назначению это промышленные СИЗ. Иногда нужда в средствах защиты возникает эпизодически - для выполнения регламентных, ремонтных или аварийных работ ("СИЗ эпизодического применения"). Подобное деление целесообразно и с точки зрения уровней защиты. Самый низкий уровень защиты требуется для промышленных средств защиты, когда работы производятся при незначительном превышении ПДК опасных веществ. При регламентных или ремонтных операциях он должен быть выше (воздействие таких веществ здесь можно в какой-то мере прогнозировать). Самый же высокий необходимо обеспечивать во время аварийных работ, ибо при этом нельзя заранее предсказать ни уровень воздействия вредных веществ, ни характер действий человека на месте аварии, катастрофы.

Следует ввести в классификацию средства защиты для пострадавших в очагах чрезвычайных ситуаций. Речь идет о химически опасных очагах. Там возможны случаи, когда люди с травмами головы или конечностей не в состоянии будут воспользоваться обычными средствами, им потребуются специальные.

В рамки деления СИЗ по принципам применения вполне вписываются и армейские.

Классификационным признаком второго уровня является принцип, деления СИЗ “по объектам защиты”. Он в основном обусловлен путями воздействия на человека отравляющих и радиоактивных веществ, АХОВ, бактериальных аэрозолей и тепловых потоков. Это пути: через органы дыхания, зрения и пищеварительный тракт (защита обеспечивается современными средствами защиты органов дыхания - СИЗОД); через кожные покровы (СИЗК); одним и другим способами одновременно (СИЗЧ). Первый случай характерен для производств, связанных с воздействием вредной пыли, второй - с воздействием различных технологических масел и нефтепродуктов. Однако и при первом пути в 90 случаях из 100 требуется защита от опасных веществ и органов дыхания, и кожного покрова.

К средствам защиты органов дыхания относятся противогазы и респираторы, самоспасатели и пневмошлемы; защиты кожи - изолирующие и фильтрующие комбинезоны и костюмы, рукавицы или перчатки, сапоги, бахилы или боты; защиты человека в целом - специальные костюмы и скафандры, используемые совместно 
с СИЗОД.

Третьим уровнем, должны быть "принципы действия средств индивидуальной защиты", а именно принципы фильтрации (фильтрующие СИЗ) и изоляции (изолирующие СИЗ). Но наряду с этим  следует иметь в виду также СИЗ комбинированного типа. Например, такое название можно дать принципу защиты кожных покровов, если одновременно используются, скажем, фильтрующие противогазы и изолирующие средства защиты кожи.

В качестве классификационного признака четвертого уровня необходимо делить СИЗ "по способу подачи воздуха". Есть средства, основанные на принципе самовсасывания - фильтрующие противогазы, респираторы, самоспасатели, фильтрующая спецодежда, а есть - с принудительной подачей воздуха, когда для этого применяются системы сжатого воздуха или автономные воздуходувки. Кстати, такие средства обеспечивают более высокие работоспособность и самочувствие человека, нежели самовсасывающие.

Наконец, пятый уровень деления СИЗ - "по кратности использования". Те средства защиты, обеззараживание которых затруднено (длительный многоступенчатый процесс) или экономически неоправданно (затраты на это близки к стоимости самих изделий, а тем более превышают ее), применяются по их целевому назначению однократно. Если же обеззараживание не вызывает затруднений и экономически оправдано, то - многократно.

Таким образом, вместо существующей классификации СИЗ, которая была проведена якобы на основе учета их конструктивных и эксплуатационных свойств, предлагается; (см. схему), основанная на естественных, жизненно важных признаках средств индивидуальной защиты. Правда, некоторые из этих признаков учтены в классификации СИЗ органов дыхания. Дело остается за тем, чтобы осуществить ее с единых позиций по отношению ко всем средствам защиты.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Повседневного применеия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эпизодического применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СИЗ для регламентных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СИЗ для аварийных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | СИЗ для пострадавших в очагах ЧС |  |  |  |  |
|  | СИЗОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СИЗК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СИЗЧ (КСИЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По принципу действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фильтрующие |  |  |  |  | Изолирующие |  |  |  |  | Фильтрующие |  |  |  |  |  | Комбинированные |  |  |  |  | Изолирующие |  |  |  |  |  | Фильтрующие |  |  |  |  | Комбинированные |  |  |  |  | Изолирующие |  |
| По способу подачи воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С принудительной подачей воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовсасывающие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По кратности использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Однократного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Многократного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания к схеме:   СИЗ – Средства индивидуальной защиты;

СИЗОД - Средства индивидуальной защиты органов дыхания;

СИЗК - Средства индивидуальной защиты кожных покровов;

СИЗЧ - Средства индивидуальной защиты человека в целом;

КСИЗ – Комплексные СИЗ.

Какие преимущества имеет предлагаемый подход? Во-первых, обретут, так сказать, права гражданства СИЗ для регламентных (ремонтных) и аварийных работ, а также пострадавших в очагах ЧС. Во-первых, свое место займут средства индивидуальной защиты человека, которые существуют уже давно (костюмы модели ЛГ, шланговые теплозащитные костюмы, автономные теплозащитные скафандры и др.), и комплексные СИЗ. В-третьих, получит признание комбинированный, принцип действия СИЗ. И в - четвертых, новая классификация облегчит объектам экономики, службам и формированиям, а также воинским частям ГО выбор необходимых средств защиты с учетом их особенностей и характера решаемых задач.

Рассмотрим еще некоторые элементы классификации СИЗОД

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) относятся: респираторы, промышленные противогазы и изолирующие дыхательные аппараты. Надежная защита от вредных веществ (аэрозолей, газов, паров), содержащихся в окружающем воздухе, с их помощью может быть достигнута лишь при условии рационального применения в конкретной обстановке соответствующих конструкций и марок. Они должны обеспечивать очистку вдыхаемого воздуха от вредных веществ до содержания, не прерывающего  предельно допустимых концентраций (ПДК), установленных ГОСТом 12.1.005-76.

По принципу действия средства индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с ГОСТом 12.4.034-85 делят на две группы: фильтрующие (Ф),обеспечивающие защиту в условиях достаточного содержания свободного кислорода в воздухе (не менее 18%) и ограниченного содержания вредных веществ; изолирующие (И),обеспечивающие защиту в условиях недостаточного содержания кислорода и неограниченного содержания вредных веществ.

Фильтрующие СИЗОД по своему назначению делятся на три типа. Первый – противопылевой (ФА) – для защиты от аэрозолей. Второй -  противогазовый (ФГ) – для защиты от парогазообразных веществ. И третий – газопылезащитный или универсальный (ФУ) – для  защиты от парогазообразных веществ и аэрозолей, присутствующих в воздухе одновременно.

Фильтрующие респираторы представляют собой облегченное средство для защиты органов дыхания от вредных газов, паров и аэрозолей. Очистка вдыхаемого воздуха осуществляется в них за счет физико-химических процессов (адсорбция, хемосорбция и катализ), а от аэрозольных примесей – за счет фильтрации через волокнистые материалы.

По конструктивному направлению респираторы делят на два типа: респираторы с полумаской, у которых полумаска и фильтрующий элемент  служат одновременно лицевой частью, и респираторы в виде фильтрующих полумасок. У первых вдыхаемый воздух  очищается в фильтрующих патронах, присоединяемых к полумаске, у вторых – материалом полумаски.

По назначению фильтрующие респираторы делят на:  противопылевые, противогазовые и газопылезащитные. Противопылевые респираторы защищают органы дыхания от аэрозолей различных видов. Защита органов дыхания от вредных паров и газов осуществляется протиовгазовыми респираторами, а от газов, паров и  аэрозолей  при одновременном присутствии в воздухе – газопылезащитными.

В зависимости от срока службы различаются респираторы одноразового применения (ШБ – 1, “Лепесток”, У-2К, “Кама”), которорые после отработки больше непригодны к эксплуатации, и респираторы многоразового использования, в которых предусмотрена возможность замены  фильтров.

Признаком отработанности фильтров следдует считать затруднение дыхания, которое наступает при сопротивлении вдоху 100 Па во время работ легкой и средней тяжести и 70 Па – при тяжелых.

Фильтрующие противогазы предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от парогазообразных веществ и аэрозолей при объемной доле свободного кислорода в воздухе (не менее 18%) и суммарной объемной доле парогазообразных вредных примесей (не более 0,5%), за исключением фосфористого и мышьяковистого водорода: объемная доля первого в воздухе не должна превышать 0,2%, а второго - 0,3%.

К изолирующим относятся: шланговые - обеспечивающие подачу воздуха, пригодгного для дыхания, из чистой зоны, и автономные обеспечивающие подачу дыхательных смесей из индивидуального источника воздухоснабжения.

Шланговые противогазы обеспечивают человека чистым воздухом, подаваемым в лицевую часть защитного устройста по шлангу.  Они применяются в основном при недостатке кислорода (менее 18 объемных %) в воздухе рабочей зоны,  а также  в тех случаях, когда состав вредных веществ неизвестен или наблюдаюся большие концентрации их с любыми физико-химическими свойствами.

В зависимости от способа подачи воздуха шланговые противогазы делят на два  вида: самовсасывающие дыхательные аппараты, в которых человек вдыхает воздух силой своих дыхательных мышц, и с принудительной подачей чистого воздуха в лицевую часть с помощью воздуходувок, вентиляторов или компрессорной сети после его предварительной очиски.

Изолирующие автономные дыхательные аппараты различаются по времени их использования и бывают  одноразовыми (различные самоспасатели) и многоразовыми. Вторые заправляются чистым воздухом. Их легочный автомат способен  создавать избыточное давление в подмасочном пространстве, что исключает попадание туда окружающего воздуха при повреждении или смещении маски.

Основными показателями, характеризующими СИЗОД, являются:

-коэффициэнт защиты – кратность снижения концентрации вредного вещества, -обеспечиваемая данным средством индивидуальной защиты органов дыхания;

-начальное сопротивление постоянному  воздушному потоку на вдохе и выдохе;

-ограничение поля зрения;

-время защитного действия фильтрующих элементов (для противогазовых и газопылезащитных СИЗОД) при непрерывной работе и средних концентрациях вредных веществ.

Согласно ГОСТу Р22.9.055 – 95 “Комплексы средств индивидуальной защиты спасателей” для обеспесения спасательных и других неотложных работ в очагах поражений применяются СИЗ двух видов: средства индивидуальной защиты кожи (СИЗК) и СИЗОД. Они также бывают фильтрующими и изолирующими.

В зависимости от принципов  действия различаются три типа  уровней и их защитных свойств: первый тип предназначен для работ, проводимых в условиях максимально возможных концентраций аварийных химически опасных веществ (АХОВ), а именно: их ингаляционного воздействия, контакта с жидкой фазой веществ и воздействия открытого пламени. Эти СИЗ должны быть обеспечены устройствами для связи. Они рекомендуются для использования спасателями первой категории (профессионалами) непосредственно на аварийном объекте или вблизи него на растоянии менее 50 м от источника заражения.

Второй тип – при концентрациях тех же АХОВ на 2-3 порядка меньше максимальных. Для использования в радиусе 50-500 м от источника заражения.

Третий тип – при концентрациях на 4-5 порядков ниже максимальных. Для защиты на растоянии 500 м и более от источника. В СИЗ второго и третьего типа должны быть предусмотрены устройства для возможности переговоров (голосом). Они рекомендуютя для использования второй категорией спасателей (непрофессионалов).

Комплексы СИЗ должны использоваться    при температурах от –40 до +400 С и относительной влажности от 30 до 40 процентов. Заправка расходными компонентами и подготовка их к работе должна проводиться без использования спецоборудования.

### Концентрация АХОВ для уровней требуемой защиты

спасателей комплексами СИЗ

| Наименование АХОВ | # Концентрация вещества, мг/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровни защиты |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Аммиак | 860 | 8,6 | 0,08 |
| Ацетонитрил | 170 | 1,7 | 0,02 |
| Водород фтористый | 830 | 8,3 | 0,03 |
| ### Водород хлористый | 150 | 1,5 | 0,01 |
| Диметиламин | 2000 | 20,0 | 0,20 |
| Метил хлористый | 2400 | 24,0 | 0,24 |
| Метилакрилат | 330 | 3,3 | 0,03 |
| Нитрил акриловой кислоты | 245 | 2,45 | 0,02 |
| Окислы азота | 1900 | 19,0 | 0,19 |
| Окись этилена | 1900 | 19,0 | 0,19 |
| Сернистый ангидрид | 3000 | 30,0 | 0,30 |
| Сероводород | 2000 | 20,0 | 0,20 |
| Сероуглерод | 1200 | 12,0 | 0,12 |
| Синильная кислота | 900 | 9,0 | 0,09 |
| Формальдегид | 1400 | 14,0 | 0,14 |
| Фосген | 4300 | 43,0 | 0,43 |
| Хлор | 3600 | 36,0 | 0,36 |
| Хлорпикрин | 180 | 1,8 | 0,02 |

2.2.2 Принцип действия и основные характеристики СИЗ основные характеристики

Рассмотренные принципы классификации СИЗ позволяет нам выделить три группы  СИЗ, которые наиболее широко применяются в интересах ГО и РСЧС.

Медицинские средства индивидуальной защиты

К ним относятся: пакет перевязочный индивидуальный, аптечка индивидуальная (АИ-2), индивидуальный противохимический пакет (ИПП –8,  ИПП-10).

#### Пакет перевязочный индивидуальный

Применяется для наложения первичных повязок на раны. Он состоит из бинта (шириной 10 см и длиной 7 м) и двух ватно-марлевых подушечек. Одна из них пришита около конца бинта неподвижно, а другую можно передвигать по бинту. Обычно подушечки и бинт завернуты в вощеную бумагу и вложены в герметичный чехол из прорезиненной ткани, целлофана или пергаментной бумаги. В пакете имеется булавка. На чехле указаны правила пользования.

При пользовании пакетом его берут в левую руку, правой захватывают надрезанный край наружного чехла, рывком обрывают склейку и вынимают пакет в вощеной бумаге с булавкой. Из складки бумажной оболочки достают булавку и временно прикалывают ее на видном месте к одежде. Осторожно развертывают бумажную оболочку, в левую руку берут конец бинта, к которому пришита ватно-марлевая подушечка, в правую - скатанный бинт и развертывают его. При этом освобождается вторая подушечка, которая может перемещаться по бинту. Бинт растягивают, разводя руки, вследствие чего подушечки расправляются.

Одна сторона подушечки прошита красными нитками. Оказывающий помощь при необходимости может касаться руками только этой стороны. Подушечки кладут на рану другой, не прошитой стороной. При небольших ранах подушечки накладывают одна на другую, а при обширных ранениях или ожогах - рядом. В случае сквозных ранений одной подушечкой закрывают входное отверстие, а второй - выходное, для чего их раздвигают на нужное расстояние. Затем их прибинтовывают круговыми ходами бинта, конец которого закрепляют булавкой.

Наружный чехол пакета, внутренняя поверхность которого стерильна, используется для наложения герметических повязок. Например, при простреле легкого.

Хранится пакет в специальном кармане сумки для противогаза или в кармане одежды.

Можно применить и пакет обыкновенный. От пакета перевязочного индивидуального он отличается тем, что упаковывается в наружную пергаментную оболочку и обклеивается бандеролью из подпергамента.

Аптечка Индивидуальная Аи-2

АИ-2 содержит медицинские средства защиты и предназначена для оказания самопомощи и взаимопомощи при ранениях и ожогах (для снятия боли), предупреждения или ослабления поражения радиоактивными, отравляющими или АХОВ, а также для предупреждения заболевания инфекционными болезнями.

В аптечке находится набор медицинских средств, распределенных по гнездам в пластмассовой коробочке. Размер коробочки -90х100х20 мм, масса - 130 г. Размер и форма позволяют носить ее в кармане и всегда иметь при себе. В холодное время года аптечка носится во внутреннем кармане одежды, чтобы исключить замерзание жидкого лекарственного средства. В гнездах аптечки размещены следующие медицинские препараты.

Гнездо № 1 - противоболевое средство (промедол) находится в шприц - тюбике. Применяется при переломах костей, обширных ранах и ожогах путем инъекции в мягкие ткани бедра или руки. В экстренных случаях укол можно сделать и через одежду.

Гнездо № 2 - средство для предупреждения отравления фосфорорганическими отравляющими веществами (ФOB) - антидот (тарен), 6 таблеток по 0,3 г. Находится оно в красном круглом пенале с четырьмя полуовальными выступами на корпусе. В условиях угрозы отравления принимают антидот, а затем надевают противогаз. При появлении и нарастании признаков отравления (ухудшение зрения, появление резкой одышки) следует принять еще одну таблетку. Повторный прием рекомендуется не ранее чем через 5-6 ч.

Гнездо № 3 - противобактериальное средство № 2 (сульфадиметоксин), 15 таблеток по 0,2 г. Находится оно в большом круглом пенале без окраски. Средство следует использовать при желудочно-кишечном расстройстве, возникающем после радиационного поражения. В первые сутки принимают 7 таблеток (в один прием), а в последующие двое суток - по 4. Этот препарат является средством профилактики инфекционных заболеваний, которые могут возникнуть в связи с ослаблением защитных свойств облученного организма.

Гнездо № 4 - радиозащитное средство № 1 (цистамин), 12 таблеток по 0,2 г. Находится оно в двух розовых пеналах — восьмигранниках. Принимают его для личной профилактики при угрозе радиационного поражения 6 таблеток сразу и лучше за 30 - 60 мин до облучения.

Повторный прием 6 таблеток допускается через 4-5 ч в случае нахождения на территории, зараженной радиоактивными веществами.

Гнездо № 5 - противобактериальное средство № 1 - антибиотик широкого спектра действия (гидрохлорид хлортетрациклина), 10 таблеток по 1 000 000 ед. Находится в двух четырехгранных пеналах без окраски. Принимают как средство экстренной профилактики при угрозе заражения бактериальными средствами или при заражении ими, а также при ранениях и ожогах (для предупреждения заражения). Сначала принимают содержимое одного пенала - сразу 5 таблеток, а затем через 6ч - содержимое другого пенала, также 5 таблеток.

Гнездо № 6 - радиозащитное средство № 2 (йодистый калий), 10 таблеток. Находится в белом четырехгранном пенале с продольными полуовальными вырезками в стенках граней. Препарат следует принимать по одной таблетке ежедневно в течение 10 дней после аварии на АЭС и в случае употребления человеком в пищу свежего молока от коров, пасущихся на загрязненной радиоактивными веществами местности. Препарат препятствует отложению в щитовидной железе радиоактивного йода, который поступает в организм с молоком.

Возможно применение 5 % настоек йода (Минздрав РФ- 31.03.1993г. № 32-015с87 «Рекомендации по применению препаратов стабильного йода населением для защиты щитовидной железы и организма от радиоактивных изотопов» - 7 дней по 44 капли на Ѕ стакана молока или воды).

Гнездо № 7 - противорвотное средство (этаперазин), 5 таблеток по 0,004 г.

Находится в голубом круглом пенале с шестью продольными выступающими полосками. Принимается по 1 таблетке при ушибах головы, сотрясениях и контузиях, а также сразу после радиоактивного облучения с целью предупреждения рвоты. При продолжающейся тошноте следует принимать по одной таблетке через 3-4 ч.

Для детей дозы уменьшаются. Например, детям до 8 лет на один прием дается 1/4 дозы взрослого, детям от 8 до 15 лет - 1/2. Это касается любого из перечисленных медикаментов, кроме радиозащитного средства № 2 и противоболевого средства, которое дается в полной дозе.

Индивидуальный противохимический пакет

Индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10 предназначены для обеззараживания капельножидких 0В и некоторых АХОВ, попавших на тело и одежду человека, на средства индивидуальной защиты и на инструмент.

ИПП-8 состоит из плоского стеклянного флакона емкостью 125 - 135 мл, заполненного дегазирующим раствором, и четырех ватно-марлевых тампонов. Весь пакет находится в целлофановом мешочке.

При пользовании необходимо вскрыть оболочку пакета, извлечь флакон и тампоны, отвинтить пробку флакона и его содержимым обильно смочить тампон и тщательно протереть подозрительные на заражение открытые участки кожи и шлем-маску (маску) противогаза. Снова смочить тампон и протереть им края воротника и манжеты, прилегающие к коже. При обработке жидкостью может возникнуть ощущение жжения кожи, которое быстро проходит и не влияет на самочувствие и работоспособность.

Необходимо помнить, что жидкость пакета ядовита и опасна для глаз, поэтому кожу вокруг них следует обтирать сухим тампоном и промывать чистой водой или 2% раствором соды.

ИПП-9 - металлический сосуд цилиндрической формы с завинчивающейся крышкой. При пользовании пакетом крышка надевается на его донную часть. Чтобы увлажнить губку (она здесь вместо ватно-марлевых тампонов), нужно утопить пробойник, которым вскрывается сосуд, до упора и, перевернув пакет, 2-3 раза встряхнуть. Смоченной губкой протереть кожу лица, кистей рук, зараженные участки одежды. После этого вытянуть пробойник из сосуда назад до упора и навинтить крышку. Пакет может быть использован для повторной обработки.

ИПП-10 представляет собой металлический сосуд цилиндрической формы с крышкой-насадкой с упорами, которая крепится на ремешке. Внутри нее имеется пробойник. При пользовании пакетом крышку, поворачивая, сдвинуть с упоров и ударом по ней вскрыть сосуд (под крышкой). Снять крышку и через образовавшееся отверстие налить на ладонь 10 - 15 мл жидкости, обработать лицо и шею спереди. Затем налить еще 10 - 15 мл и обработать кисти рук и шею сзади. Закрыть пакет крышкой и хранить для повторной обработки.

Если противохимических пакетов нет, капли (мазки) ОВ (АХОВ) можно снять тампонами из бумаги, ветоши или носовым платком. Участки тела или одежды достаточно обработать водой с мылом при условии, что с момента попадания капель на тело или одежду прошло не более 10 - 15 мин. Если время упущено, то обработку все равно сделать необходимо. Это несколько уменьшит степень поражения и исключит возможность механического  переноса капель и мазков ОВ или АХОВ на другие участки тела или одежды.

Обезвредить капельножидкие ОВ можно и бытовыми химическими средствами. Для обработки кожи взрослого человека нужно заблаговременно подготовить один литр 3%-й перекиси водорода и 30 г едкого натра (или 150г силикатного клея), которые смешивают непосредственно перед использованием. Применяется полученный раствор так же, как и дегазирующая жидкость из ИПП.

Обработка с помощью индивидуальных противохимических пакетов или подручных средств не исключает необходимость проведения в дальнейшем полной санитарной обработки людей и обеззараживания одежды, обуви и средств индивидуальной защиты.

В настоящее время начат выпуск ИПП-11, который представляет собой комплект салфеток, пропитанных специальным составом. Состав, наряду со свойствами дегазации, обладает дезинфицирующими свойствами. Поэтому салфетки можно накладывать на ожоговые поверхности. Салфетки упакованы в герметичный влаго - газонепронизаемый пакет.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания

Фильтрующие противогазы

Принцип действия таких противогазов заключается в следующем. При вдохе зараженный воздух поступает в фильтрующе-поглощающую (противогазовую) коробку, в ней он очищается от ОВ, АХОВ, РП, БС, затем попадает под лицевую часть и в органы дыхания. При выдохе воздух из-под лицевой части, минуя коробку, выходит наружу. Поглощение паров и газов осуществляется за счет адсорбции, хемосорбции и катализа, а поглощение дымов и туманов (аэрозолей) - путем фильтрации.

Адсорбция - поглощение газов и паров поверхностью твердого тела, называемого адсорбентом, под действием сил молекулярного притяжения. В противогазах адсорбентом является активный уголь. Как весьма пористое вещество, он имеет большую активную поверхность (поверхность 1г активного угля составляет 400 - 800м2). На нем лучше всего адсорбируются органические вещества с высокой температурой кипения и большим молекулярным весом (хлор, хлорпикрин, трихлортриэтиламин, зарин, зоман, иприт).

Для поглощения плохо адсорбирующихся веществ, в частности, синильной кислоты, мышьяковистого водорода, фосгена, используются процессы хемосорбции и катализа.

Хемосорбция - поглощение отравляющих, аварийно химически опасных веществ за счет их взаимодействия с химически активными веществами, преимущественно щелочного характера, которые наносятся на активный уголь в процессе обработки.

Катализ - изменение скорости химических реакций под влиянием веществ, называемых катализаторами. В качестве катализатора используются окиси меди, серебра и хрома. Активные угли с добавлением окислов называются углями-катализаторами. Катализ, например, лежит в основе очистки воздуха от аммиака при использовании дополнительных патронов.

Фильтрация дымов и туманов (аэрозолей) осуществляется противодымным фильтром, изготовленным из волокнистых материалов, которые образуют густую сетку. Проходя через нее, аэрозоли задевают за волокна и удерживаются на них.

При прохождении зараженного воздуха через фильтрующе-поглощающую коробку ОВ. АХОВ какое-то время полностью задерживаются. Однако со временем в выходящем из коробки воздухе появляются их следы, близкие к минимально действующим. Это называется проскоком и характеризует исчерпывание защитных возможностей противогаза. Время от начала поступления примеси в средство защиты до появления за ним предельно допустимой концентрации называется временем защитного действия и выражается в часах и минутах.

Что касается противодымных фильтров, то очистка воздуха в них осуществляется не полностью и проскок частиц дымов и туманов фиксируется с первого момента вдыхания аэрозолей. Поэтому их защитные свойства характеризуются коэффициентом проскока - отношением концентрации аэрозолей после фильтра к их концентрации до фильтра. Выражается он в процентах. Чем меньше коэффициент проскока, тем противодымный фильтр лучше. Проскок отравляющих веществ и аэрозолей обнаруживается с помощью специальных индикаторов.

В современном противогазе сопротивление дыханию при скорости потока воздуха 30 л/мин равно 16-21мм вод. ст. Защитная мощность по парам стойких ОВ - несколько десятков часов. Коэффициент проскока аэрозолей - не более 0,01 %.

Основы устройства

Противогаз состоит из лицевой части (маски, шлем-маски), фильтрующе-поглощающей коробки, которые соединены между собой непосредственно или с помощью соединительной трубки.

В комплект противогаза входят сумка и незапотевающие пленки, а также, в зависимости от типа противогаза, могут быть мембраны переговорного устройства, трикотажный чехол.

Фильтрующе-поглощающая (противогазовая) коробка предназначена для очистки вдыхаемого человеком воздуха от паров и аэрозолей, отравляющих, аварийно химически опасных веществ и радиоактивных веществ, а также бактериальных средств. Изготавливается из жести или алюминиевых сплавов, имеет форму цилиндра. Для увеличения прочности коробки на корпусе вытиснуты зиги. В верхнюю крышку вмонтирована навинтованная горловина для соединения с лицевой частью, которая при хранении герметизируется металлическим колпачком с резиновой прокладкой. В дне — отверстие для поступления вдыхаемого воздуха. При хранении и преодолении водных преград оно также закрывается резиновой пробкой.

Снаряжается (по потоку воздуха) противоаэрозольным фильтром и углем-катализатором (шихтой).

Противоаэрозольный фильтр состоит из пластины специального фильтрующего картона, собранного (для увеличения фильтрующей поверхности) в прямые или фигурные (типа улитки) складки.

Шихта заключена между двумя штампованными сетками. На верхней сетке помещен тампонный картон для задержания угольной пыли.

Лицевая часть противогаза (шлем-маска или маска) служит для подведения очищенного в коробке воздуха к органам дыхания и для защиты глаз и лица. Она состоит из корпуса, очкового узла, клапанной коробки и системы крепления на голове. Может также оборудоваться обтекателями, обтюратором, переговорным устройством и системой для приема жидкости.

Лицевая часть имеет разную ростовку. Рост указан на подбородочной части шлем-маски (маски). Наименьший рост - нулевой, наибольший - четвертый.

Шлем-маска (маска) обеспечивает изоляцию органов дыхания, подведение к ним очищенного воздуха и удаление выдыхаемого. Изготовлена из эластичной резины серого или черного цвета на основе натурального или синтетического каучука. Дугообразные гофры и выпуклости для ушей предназначены для обеспечения более равномерного давления шлема на кровеносные сосуды головы, что уменьшает болевые ощущения.

В шлем-маску (маску) герметично вделаны плоские, большей частью круглые, очки из обычного стекла. Они вставляются в специальные пазы (манжеты) шлем-маски (маски) и закрепляются при помощи зубчатых обойм. Вместе со стеклом в очковый манжет монтируются пружинящее кольцо и резиновая прокладка.

Приспособление для предохранения стекол очков от запотевания состоит, как правило, из прижимных колец для закрепления в очках незапотевающих пленок. Пленки бывают односторонние (НП) или двусторонние (НПН). Комплект из 6 пленок упакован в металлическую коробку, герметизированную по линии разъема изоляционной лентой. В некоторых типах противогазов сделаны обтекатели, которые представляют собой два канала, отформованные на внутренней стороне шлем-маски. Они подводят к очкам вдыхаемый воздух, являющийся более сухим, чем выдыхаемый. Этот воздух, омывая стекла очков, способствует испарению осевшей на них влаги.

Клапанная коробка служит для регулирования направления потоков вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. В ней помещаются один вдыхательный и два выдыхательных клапана. Коробка имеет навинтованную горловину, при помощи которой к шлем-маске (маске) присоединяется гофрированная трубка или непосредственно крепится фильтрующее - поглощающая коробка.

Вдыхательный клапан представляет собой круглую резиновую пластинку с отверстием в центре, которым клапан надет на штифт. При вдохе клапан поднимается и пропускает воздух под шлем-маску, а при выдохе он прижимается к седлу клапана и перегораживает выдыхаемому воздуху путь в фильтрующе-поглощающую коробку.

В лицевых частях ШМ-62у, ШМ-66Му, ШМС два клапана выдоха — основной и дополнительный. Оба изготовлены из резины. Основной состоит из седловины и лепестка, соединенных между собой четырьмя лапками. Седловина имеет центральное отверстие и бортик для вставления клапана в клапанную коробку. Лепесток сплошной. При вдохе он прижимается к седловине, вследствие чего наружный загрязненный воздух не может попасть под шлем-маску. При выдохе -отходит от седла и пропускает выдыхаемый воздух наружу.

Дополнительный клапан овальной формы, в центре имеется отросток для крепления к седловине.

В лицевых частях гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ и общевойсковых ПМК клапанная коробка с двумя клапанами выдоха грибовидного типа. Выполнена она из полимера, имеет резьбовое соединение для технического обслуживания. На седловине внешнего клапана расположен резиновый экран, предназначенный для предотвращения засорения или замерзания клапанов выдоха.

В детских противогазах лицевые части в виде маски (МД-1А, МД-3, МД-4) также имеют по два выдыхательных клапана грибовидного типа.

Надо помнить, что клапаны выдоха являются наиболее уязвимыми элементами противогаза, так как при незначительной их неисправности (засорении, замерзании) наружный зараженный воздух может попасть под лицевую часть, минуя фильтрующе-поглощающую коробку.

Соединительная трубка. Надо оговориться, что она имеется не у всех противогазов, а только у некоторых общевойсковых, промышленных и детских. Такие гражданские противогазы, как ГП-5, ГП-5м, ГП-7, ГП-7В ее не имеют. Изготавливается соединительная трубка из резины и имеет поперечные складки в виде гофр, которые увеличивают ее гибкость и не дают возможности сжиматься при сгибании. Верхний конец трубки заканчивается металлическим патрубком, на который надета винтная гайка для соединения с навинтованной горловиной клапанной коробки. Нижний конец трубки заканчивается металлическим ниппелем. На него надета накидная гайка, с помощью которой трубка присоединяется к навинтованной горловине фильтрующе- поглощающей коробки.

Противогазовая сумка изготавливается из палаточной или хлопчатобумажной ткани (брезента). При наличии в воздухе радиоактивной или бактериальной пыли она выполняет роль предфильтра, т.е. очищает воздух от крупных частиц, грубых примесей, а также от водяного тумана.

Противогазовая сумка состоит из собственно сумки, плечевой лямки для переноски ее и поясной тесьмы. На боковой стенке - карман для индивидуального противохимического пакета, а внутри - для коробок с незапотевающими пленками.

К принадлежностям противогаза относятся: незапотевающие пленки, «карандаш» против запотевания очков и утеплительные манжеты. Все они предназначены для улучшения видимости при пользовании противогазом, нарушаемой главным образом в результате запотевания очков.

Незапотевающая пленка представляет собой кружок из целлулоида, на одну сторону которого нанесен слой желатина, который обладает большой гигроскопичностью. Поглощая влагу, он набухает, вследствие чего на целлулоиде образуется однородный водно-желатиновый слой, обеспечивающий хорошую видимость. Незапотевающая пленка не допускает в зимнее время замерзания очков при температурах до-10°С.

“Карандаш” против запотевания очков используется при отсутствии незапотевающих пленок. С его помощью на внутреннюю сторону стекол очков наносится тонкий прозрачный слой. При конденсации паров воды на нем образуются не отдельные капельки, а сплошная прозрачная пленка мыльного раствора. Срок действия пленки 2-3 часа. При отсутствии “карандаша” можно пользоваться обычным мылом.

Накладные утеплительные манжеты (НМУ) изготовлены из резины, в них вмонтированы очковые стекла. Манжеты надеваются на очки шлем-маски (маски). Получаются двойные очки с воздушной прослойкой между стеклами. Это предотвращает замерзание стекол. Утеплительные манжеты применяются при температуре ниже -10°С, при одновременном использовании незапотевающих пленок.

Воздействие противогаза на организм человека

При применении противогаза на организм человека действуют три фактора: сопротивление дыханию, вредное пространство и давление лицевой части на голову.

Сопротивление дыханию измеряется разностью давлений воздуха в атмосфере и в пространстве под шлем-маской (маской) и выражается в миллиметрах водяного столба. Сопротивление дыханию зависит от фильтрующей поверхности и плотности противоаэрозольного фильтра, от площади фильтрации и толщины слоя, величины зерен активного угля, а также от скорости движения вдыхаемого воздуха, которая в свою очередь определяется количеством воздуха, потребляемого в минуту. Его количество зависит от характера физической нагрузки. В покое человек потребляет в минуту 9л, в положении стоя - 12л, при ходьбе со скоростью 4км/ч - 25, при беге со скоростью 12км/ч - 64л. Соответственно этому, сопротивление противогаза дыханию, когда человек находится в покое, составляет около 20мм вод. ст., а при беге возрастает до 250мм вод. ст.

Вредным пространством в противогазе называется внутренний объем всех полостей под корпусом лицевой части, где задерживается выдыхаемый воздух с повышенным содержанием углекислого газа и водяных паров. При повторном вдохе этот воздух примешивается к очищенному, поступающему из фильтрующе-поглощающей коробки. Уменьшение объема вредного пространства достигается конструкцией лицевой части, расположением клапанов вдоха и выдоха, а также наличием подмасочника.

Воздействие лицевой части сводится к механическому давлению шлем-маски (маски) на лицо и голову, что вызывает болевые ощущения, к уменьшению остроты и величины поля зрения, затруднению речи, понижению слышимости, раздражению кожи лица. Отдельные эти явления снижаются или устраняются вовсе наличием обтюратора, переговорного устройства и конструкцией очкового узла, а также правильным подбором шлем-маски (маски) и тренировкой пребывания в противогазе.

Надежность противогаза определяется защитной мощностью и герметичностью. Чем больше защитная мощность противогаза, тем он надежнее в пользовании. При недостаточной герметичности ОВ, АХОВ, РВ и бактериальные средства могут проникнуть в органы дыхания, минуя фильтрующе-поглощающую коробку. Подсос зараженного воздуха может быть через выдыхательный клапан, в местах соединения отдельных частей противогаза и там, где неплотно прилегает шлем-маски (маска) к голове.

Подсос через выдыхательный клапан возможен при загрязнении, огрубении или замерзании клапана. В современных противогазах подсос этим путем сведен к минимуму благодаря применению двух выдыхательных клапанов и другим техническим усовершенствованиям. Тем не менее, рекомендуется содержать выдыхательные клапаны в чистоте, удалять из них попавшие волосы и песчинки.

Подсос в местах соединения частей противогаза может произойти только в результате небрежной или неумелой сборки. Для исключения подсоса в местах соединения необходимо проверить наличие прокладочного и ниппельного колец, состояние герметизирующего венчика, накидную и навинтную гайки завинтить до отказа.

Подсос в полосе прилегания шлем-маски (маски) к голове возможен, если она слишком велика или неправильно надета. Для проверки противогаза на герметичность необходимо надеть шлем-маску (маску), вынуть коробку из сумки, закрыть отверстие в дне коробки резиновой пробкой (рукой) и сделать глубокий вдох. Если воздух под лицевую часть не проходит - значит, противогаз исправен.

##### Гражданские противогазы

Для защиты населения наибольшее распространение получили фильтрующие противогазы ГП-5 (ГП-5М) и ГП-7 (ГП-7В).

Гражданский противогаз ГП-5 предназначен для защиты человека от попадания в органы дыхания, на глаза и лицо радиоактивных, отравляющих, аварийно химически опасных веществ и бактериальных средств. Принцип защитного действия основан на предварительной очистке (фильтрации) вдыхаемого воздуха от вредных примесей.

Противогаз ГП-5 состоит из фильтрующе-поглощающей коробки и лицевой части (шлем-маски) ШМ-62у. Она имеет 5 ростов (0, 1, 2, 3, 4). У него нет соединительной трубки. Кроме того, в комплект входят сумка для противогаза и незапотевающие пленки. В комплект противогаза ГП-5М входит шлем-маска ШМ-66Му с мембранной коробкой для переговорного устройства. В лицевой части сделаны сквозные вырезы для ушных раковин, что обеспечивает нормальную слышимость.

Подгонка противогаза начинается с определения требуемого роста лицевой части. Рост лицевой части типа шлем-маски определяется по величине вертикального обхвата головы путем ее измерения по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. Измерения округляются до 0,5 см. До 63 см берут нулевой рост, от 63,5 до 65,5 см - первый, от 66 до 68 см - второй, от 68,5 до 70,5 - третий, от 71 см и более - четвертый.

Ростовочные интервалы шлем-масок гражданских и общевойсковых противогазов приведены в таблице, в мм.

| ### Рост | ШМ-62у, ШМ-41Му | ШМ-66Му | ШМС |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | до 630 | до 630 | до 610 |
| 1 | 635-655 | 635-655 | 615-640 |
| 2 | 660-680 | 660-680 | 645-670 |
| 3 | 685-705 | 685 и более | 675 и более |
| 4 | 710 и более |  |  |

Перед применением противогаз необходимо проверить на исправность и герметичность.

Осматривая лицевую часть, следует удостовериться в том, что рост шлем-маски соответствует требуемому. Затем определить ее целостность, обратив внимание на стекла очкового узла. После этого проверить клапанную коробку, состояние клапанов. Они не должны быть покороблены, засорены или порваны. На фильтрующе-поглощающей коробке не должно быть вмятин, проколов, в горловине - повреждений. Обращается внимание также на то, чтобы в коробке не пересыпались зерна поглотителя.

Противогаз собирают так. В левую руку берут шлем-маску за клапанную коробку. Правой рукой ввинчивают до отказа фильтрующе-поглощающую коробку навинтованной горловиной в патрубок клапанной коробки шлем-маски.

Новую лицевую часть противогаза перед надеванием необходимо протереть снаружи и внутри чистой тряпочкой, слегка смоченной водой, а клапаны выдоха продуть.

При обнаружении в противогазе тех или иных повреждений их устраняют, а при невозможности сделать это противогаз заменяют исправным. Проверенный противогаз в собранном виде укладывают в сумку: вниз фильтрующе-поглощающую коробку, сверху - щлем-маску, которую не перегибают, только немного подвертывают головную и боковую части так, чтобы защитить стекла очкового узла.

Пользование противогазом

Его носят вложенным в сумку. Плечевая лямка переброшена через правое плечо. Сама сумка - на левом боку, клапаном от себя.

Противогаз может быть в положении: «походном», «наготове», «боевом». В «походном» - когда нет угрозы заражения ОВ, АХОВ, радиоактивной пылью, бактериальными средствами. Сумка на левом боку. При ходьбе она может быть немного сдвинута назад, чтобы не мешала движению руками. Верх сумки должен быть на уровне талии, клапан застегнут. В положение «наготове» противогаз переводят при угрозе заражения, после информации по радио, телевидению или по команде «Противогазы готовь!» В этом случае сумку надо закрепить поясной тесьмой, слегка подав ее вперед, клапан отстегнуть, чтобы можно было быстро воспользоваться противогазом.

В «боевом» положении - лицевая часть надета. Делают это по команде «Газы!», по другим распоряжениям, а также самостоятельно при обнаружении признаков того или иного заражения.

При переводе противогаза в «боевое» положение необходимо:

- задержать дыхание, закрыть глаза;

- снять головной убор и зажать его между коленями или положить рядом;

- вынуть шлем-маску из сумки, взять ее обеими руками за утолщенные края у нижней части так, чтобы большие пальцы рук были с наружной стороны, а остальные - внутри. Подвести шлем-маску к подбородку и резким движением рук вверх и назад натянуть ее на голову так, чтобы не было складок, а очки пришлись против глаз;

- сделать полный выдох, открыть глаза и возобновить дыхание;

- надеть головной убор, застегнуть сумку и закрепить ее на туловище, если это не было сделано ранее.

Противогаз считается надетым правильно, если стекла очков лицевой части находятся против глаз, шлем-маска плотно прилегает к лицу.

Необходимость делать сильный выдох перед открытием глаз и возобновлением дыхания после надевания противогаза объясняется тем, что надо удалить из-под шлем-маски зараженный воздух, если он туда попал в момент надевания.

При надетом противогазе следует дышать глубоко и равномерно. Не надо делать резких движений. Если есть потребность бежать, то начинать это следует трусцой, постепенно увеличивая темп.

Противогаз снимается по команде «Противогаз снять!» Для этого надо приподнять одной рукой головной убор, другой взяться за клапанную коробку, слегка оттянуть шлем-маску вниз и движением вперед и вверх снять ее, надеть головной убор, вывернуть шлем-маску, тщательно протереть и уложить в сумку.

Самостоятельно (без команды) противогаз можно снять только в случае, когда станет достоверно известно, что опасность поражения миновала.

При пользовании противогазом зимой возможно огрубление (отвердение) резины, замерзание стекол очкового узла, смерзание лепестков клапанов выдоха или примерзание их к клапанной коробке. Для предупреждения и устранения перечисленных неисправностей необходимо при нахождении в незараженной атмосфере периодически обогревать лицевую часть противогаза, помещая ее за борт пальто. Если до надевания шлем-маска все же замерзла, следует слегка размять ее и, надев на лицо, отогреть руками до полного прилегания к лицу. При надетом противогазе обязательно предупреждать замерзание клапанов выдоха, обогревая время от времени клапанную коробку руками, одновременно продувая (резким выдохом) клапаны выдоха.

Гражданский противогаз ГП-7 - одна из последних и самых совершенных моделей. В реальных условиях он обеспечивает высокоэффективную защиту от паров отравляющих веществ нервно-паралитического действия (типа зарин, зоман и др.), общеядовитого действия (типа хлорциан, синильная кислота и др.), радиоактивных веществ (радионуклидов йода и его органических соединений (типа йодистый метил и др.) до 6 часов. От капель отравляющих веществ кожно-нарывного действия (типа иприт и др.) до 2 часов при температуре воздуха от -40° до +40°С.

Состоит из фильтрующе-поглощающей коробки ГП-7к, лицевой части МГП, незапотевающих пленок (6 шт.), утеплительных манжет (2 шт.), защитного трикотажного чехла и сумки. Его масса в комплекте без сумки - около 900г (фильтрующе-поглощающая коробка - 250 г, лицевая часть - 600г). Сопротивление дыханию на вдохе при скорости постоянного потока воздуха 30 л/мин составляет не более 16 мм вод. ст., при 250 л/мин - не более 200мм вод. ст.

Лицевую часть МГП изготавливают трех ростов. Состоит из маски объемного типа с “независимым” обтюратором за одно целое с ним, очкового узла, переговорного устройства (мембраны), узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника и прижимных колец для закрепления незапотевающих пленок.

“Независимый” обтюратор представляет собой полосу тонкой резины и служит для создания надежной герметизации лицевой части на голове. В свою очередь герметизация достигается за счет плотного прилегания обтюратора к лицу, а во-вторых, из-за способности обтюратора растягиваться независимо от корпуса маски. При этом механическое воздействие лицевой части на голову очень незначительно.

Наголовник предназначен для закрепления лицевой части. Он имеет затылочную пластину и 5 лямок: лобную, 2 височные, 2 щечные. Лобная и височные присоединяются к корпусу маски с помощью трех пластмассовых, а щечные - с помощью металлических “самозатягивающихся” пряжек. На каждой лямке с интервалом в 1см нанесены упоры ступенчатого типа, которые предназначены для надежного закрепления их в пряжках. У каждого упора имеется цифра, указывающая его порядковый номер. Это позволяет точно фиксировать нужное положение лямок при подгонке маски. Нумерация цифр идет от свободного конца лямки к затылочной пластине.

На фильтрующе-поглощающую коробку надевается трикотажный чехол, который предохраняет ее от грязи, снега, влаги, грунтовой пыли (грубодисперсных частиц аэрозоля).

Принцип защитного действия противогаза ГП-7 и назначение его основных частей такие же, как и в ГП-5. Вместе с тем ГП-7 по сравнению с ГП-5 имеет ряд существенных преимуществ как по эксплуатационным, так и по физиологическим показателям. Например, уменьшено сопротивление фильтрующе-поглощающей коробки, что облегчает дыхание. Затем, “независимый” обтюратор обеспечивает более надежную герметизацию и в то же время уменьшает давление лицевой части на голову. Снижение сопротивления дыханию и давления на голову позволяет увеличить время пребывания в противогазе. Благодаря этому им могут пользоваться люди старше 60 лет, а также больные люди с легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Наличие у противогаза переговорного устройства (мембраны) обеспечивает четкое понимание передаваемой речи, значительно облегчает пользование средствами связи (телефоном, радио).

Подбор лицевой части необходимого типоразмера ГП-7 осуществляется на основании результатов измерения мягкой сантиметровой лентой горизонтального и вертикального обхватов головы. Горизонтальный обхват определяется измерением головы по замкнутой линии, проходящей спереди по надбровным дугам, сбоку на 2-3см выше края ушной раковины и сзади через наиболее выступающую точку головы. Вертикальный - измерением головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. Измерения округляются с точностью до 5мм. По сумме двух измерений устанавливают нужный типоразмер (см. таблицу) - рост маски и положение (номер) упоров лямок наголовника, в котором они зафиксированы. Первой цифрой указывается номер лобной лямки, второй - височных, третьей -щечных.

Положение лямок наголовника устанавливают при подгонке противогаза.

Перед надеванием необходимо убрать волосы со лба и висков. Их попадание под обтюратор приведет к нарушению герметичности. Поэтому женщинам следует гладко зачесать волосы назад, заколки, гребешки, шпильки и украшения снять.

Для правильного надевания ГП-7 надо взять лицевую часть обеими руками за щечные лямки так, чтобы большие пальцы захватывали их изнутри. Затем фиксируют подбородок в нижнем углублении обтюратора и движением рук вверх и назад натягивают наголовник на голову и подтягивают до упора щечные лямки.

Противогазы ГП-7 транспортируются и хранятся на складах в заводской укупорке - в деревянных ящиках по 20 комплектов в каждом. Лицевые части укладываются в ящики в следующем ростовом ассортименте: 1 роста - 8 шт., 2 роста - 8 шт., 3 роста - 4 шт. Для сохранения формы в лицевую часть вставляется вкладыш. Каждая лицевая часть находится в полиэтиленовом пакете.

Противогаз ГП-7В отличается от ГП-7 тем, что в нем лицевая часть МГП-В имеет устройство для приема воды. Резиновая трубочка проходит через маску. С одной стороны человек берет ее в рот, а с другой навинчивается фляга с водой. Таким образом, не снимая противогаза, можно утолить жажду.

Противогаз ГП-7ВМ отличается от противогаза ГП-7В тем, что маска М-80 имеет очковый узел в виде трапециевидных изогнутых стекол, обеспечивающих возможность работы с оптическими приборами.

##### Общевойсковые противогазы

Общевойсковые фильтрующие противогазы предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и бактериальных аэрозолей.

Противогаз РШ-4. В комплект входят фильтрующе-поглощающая коробка ЕО-16, шлем-маска ШМ-41 МУ или ШМС, соединительная трубка и сумка. Коробка ЕО-16 имеет форму цилиндра высотой 17,5см и в дне внутреннюю навинтованную горловину. Шлем-маска ШМС оснащена переговорным устройством и обеспечивает нормальную работу с оптическими приборами.

Противогаз ПМГ-2 состоит из фильтрующе-поглощающей коробки Е0-62к и шлем-маски ШМ-66Му. По внешнему виду коробка Е0-62к похожа на коробку ГП-5 и отличается только маркировкой.

Противогаз ПМК (малогабаритный коробочный) по конструкции аналогичен противогазу ГП-7ВМ. Фильтрующе-поглощающие коробки этих противогазов отличаются только маркировкой.

При подборе лицевых частей, определении положения упоров лямок наголовника следует пользоваться таблицей.

Качество соединительной трубки определяется ее растягиванием. Трикотаж на трубке не должен отслаиваться. По прекращении растягивания трубка должна принимать прежнее положение. У соединительных трубок без трикотажа надо проверить, нет ли трещин на резине.

При осмотре противогазов следует также проверить целость и прочность материала противогазовых сумок, наличие и исправность пряжек, ремешков, пуговиц, лямок, тесемок, наличие принадлежностей (не запотевающих пленок, “карандашей”), деревянных пластин или пружин на дне сумки.

Проверенные   противогазы, оказавшиеся годными, укладываются обратно в ящик. Если при осмотре обнаружены мелкие недостатки, то они устраняются на месте, после чего эти противогазы также укладываются обратно в ящики. Противогазы, требующие ремонта, упаковываются отдельно для отправки в ремонт, а негодные бракуются для последующего списания.

Гарантийный срок хранения гражданских и детских противогазов 10 лет. На последнем году в лабораторных условиях проводится проверка годности к применению. Если подтвердятся все требования, то срок хранения продляется еще на 2 года. В конце второго года может быть повторен и при всех благоприятных показателей дается разрешение еще на дополнительные два года. И наконец, такая проверка может быть проведена в третий раз и выдано разрешение на последние 2 года. каждый раз отсчет нового срока ведется не по истечении полных двух лет, а с момента получения разрешения. Таким образом, предельный срок хранения противогаза – 15 лет.

Дополнительный патрон ДПГ-3 к гражданским противогазам

В случае аварии с АХОВ достаточно надежную защиту обеспечат обычные гражданские противогазы, но еще лучше, если они будут иметь и дополнительные патроны ДПГ-3.

На предприятиях при авариях или в других случаях, когда в атмосфере на рабочих местах концентрация АХОВ или других вредных веществ будет превышать значения предельно допустимых концентраций, необходима защита органов дыхания рабочего персонала. Ее обеспечат промышленные противогазы с фильтрующе-поглощающими коробками КПФ-1.

Гражданские противогазы ГП-7 и ГП-5 защищают от таких АХОВ как хлор, сероводород, синильная кислота, тетраэтилсвинец, этилмеркаптан, фурфурол, фосген, хлорциан, а также от паров органических веществ (бензин, керосин, ацетон, бензол, ксилол, толуол, спирты, эфиры, анилин, нитросоединения бензола и его гомологов).

Для увеличения времени защитного действия противогазов, а также обеспечения защиты от аммиака и демитиламина промышленностью выпускается дополнительный патрон ДПГ-3. Защитные свойства противогазов ГП-7 и ГП-5 без дополнительного патрона ДПГ-3 и в комплекте с ним по наиболее распространенным АХОВ приведены в таблице.

| Наименование АХОВ | Концентрация, мг/л | Время защитного действия, мин, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Противогазы без ДПГ-3 | Противогазы с ДПГ-3 |
| Аммиак | 5 | Защита отсутствует | 60 |
| Диметиламин | 5 | Защита отсутствует | 80 |
| Хлор | 5 | 40 | 100 |
| Сероводород | 10 | 25 | 50 |
| Соляная кислота | 5 | 20 | 30 |
| Тетраэтилсвинец | 2 | 50 | 500 |
| Этилмеркаптан | 5 | 40 | 120 |
| Нитробензол | 5 | 40 | 70 |
| Фенол | 0,2 | 200 | 800 |
| Фурфурол | 1,5 | 300 | 400 |

Примечание: Время защитного действия дано в таблице для скорости воздушного потока 30 л/мин, относительной влажности воздуха 75% и температуры окружающей среды от -40°С до +40°С.

В комплект ДПГ-3  входят: цилиндрической формы патрон ДПГ-3, соединительная трубка и вставка. При помощи соединительной трубки патрон прикрепляется к лицевой части противогаза. Для этого на нем имеется наружная навинтованная горловина, а в дне - внутренняя, что позволяет присоединять фильтрующе-поглощающие коробки ГП-7 или ГП-5. Внутри патрона установлен однослойный специальный поглотитель.

Чтобы предохранить поглотитель от увлажнения парами воды, горловины при хранении должны быть постоянно закрыты: наружная - навинтованным колпачком с резиновой прокладкой, внутренняя - заглушкой.

Масса патрона ДПГ-3 - 350г. Сопротивление потоку воздуха - не более 10 мм вод. ст. при расходе 30 л/мин.

На цилиндрическую поверхность патрона наносится маркировка: над зигом - условное обозначение предприятия-изготовителя, дата выпуска (квартал, две последние цифры означают год) и номер партии.

В упаковке предприятия-изготовителя патрон ДПГ-3 имеет гарантийный срок хранения 10 лет. Содержатся патроны в ящиках для средств индивидуальной защиты с соединительными трубками по 40 штук, без них - по 60.

Гопкалитовый патрон

Гопкалитовый патрон - дополнительный патрон к противогазам для защиты от окиси углерода. По конструкции напоминает ДПГ-3.

Снаряжается он осушителем и собственно гопкалитом. Осушитель представляет собой силикагель, пропитанный хлористым кальцием.

Предназначен для поглощения водяных паров воздуха в целях защиты гопкалита от влаги, который при увлажнении теряет свои свойства.

Гопкалит - смесь двуокиси марганца с окисью меди, выполняет роль катализатора при окислении окиси углерода за счет кислорода воздуха до неядовитого углекислого газа.

На гопкалитовом патроне указывается его начальный вес. При увеличении веса за счет поглощения влаги на 20г и более первоначального патроном пользоваться нельзя. Время защитного действия патрона при относительной влажности воздуха 80% около двух часов. При температуре, близкой к нулю, его защитное действие снижается, а при -15°С и ниже почти прекращается. Масса патрона - 750-800г.

Патрон защитный универсальный (ПЗУ)

ПЗУ - это новейшее средство защиты органов дыхания от химически опасных веществ, содержащихся в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей. Он обеспечивает эффективную защиту от окиси углерода, аммиака, хлора, сероводорода, хлористого и фтористого водорода, синильной кислоты, фосгена, окислов азота, аминов, ароматических углеводородов, органических кислот и спиртов и других химически опасных веществ. Патрон используется в комплекте с лицевой частью фильтрующего противогаза, как при положительных, так и отрицательных температурах окружающей среды.

В комплект ПЗУ-К входит: патрон ПЗУ, противоаэрозольный фильтр ПАФ, соединительная трубка и сумка.

Патрон ПЗУ имеет форму цилиндра, изготовлен из жести, снаряжен осушителем, гопкалитом и катализатором. У него две навинтованные горловины: наружная — для присоединения соединительной трубки и внутренняя — для присоединения фильтрующе-поглощающей коробки или фильтра ПАФ. Для предохранения шихты от увлажнения парами воды верхняя горловина герметично закрывается навинтным колпачком с резиновой прокладкой, нижняя - ввинтной пробкой

На его цилиндрическую поверхность нанесена маркировка: между зигами - условное обозначение - ФГ-120, сокращенное наименование предприятия-изготовителя, дата изготовления (месяц и две последние цифры года), номер партии, серия, номер патрона. Кроме этих данных указывается также масса патрона с заглушками с точностью до грамма.

Время защитного действия патрона ПЗУ по отдельным веществам при температуре от -30°С до +40°С приведено в таблице:

| # Химически опасные вещества | Концентрация вещества, мг/л | # Время защитного действия, мин |
| --- | --- | --- |
| Аммиак | 5 | 30-40 |
| Хлор | 3-5 | 30-50 |
| Окиси азота | 5 | 40 |
| Несимметричный диметилгидразин | 5 | 100 |
| Фосген | 5 | 30 |
| Сероуглерод | 2 | 30 |
| Двуокись серы | 5 | 100 |
| Фтористый водород | 5 | 40 |
| Хлористый циан | 3-5 | 70-100 |
| Окись углерода: - при положительной температуре - при отрицательной температуре | 6 6 | 300 120 |

Примечание: при использовании патрона ПЗУ с фильтрующе-поглощающей коробкой ГП-5, ГП-7к и МКФ время защитного действия по ряду веществ (хлор, фосген, хлористый циан и др.) существенно возрастает.

В работе патрона ПЗУ допускается перерыв при условии его обязательной герметизации. При этом суммарное время не должно превышать то, которое указано в таблице, а концентрация химически опасных веществ не более 100 величин предельно допустимых концентраций. Максимальный срок эксплуатации - 30 суток. Многократное использование патрона от высокотоксичных веществ (синильная кислота, хлористый циан, фосген) не рекомендуется. В перерывах работы патрон необходимо отсоединить от лицевой части и плотно закрыть его колпачком и пробкой, проверив при этом наличие резиновых прокладок в колпачке и во внутренней навинтной горловине.

Патрон ПЗУ имеет сопротивление постоянному потоку воздуха 14 мм вод. ст., массу - не более 810г.

Очистка воздуха от окиси углерода в патроне осуществляется за счет каталитической реакции с выделением тепла, поэтому наличие в атмосфере опасных концентраций окиси углерода можно установить по разогреву патрона. Легкий ожог руки указывает на концентрацию 10-12 мг/л. Время пребывания в этой среде не должно превышать 15 мин. Если патрон вспучился, началось обгорание краски, а горячий воздух обжигает слизистые органов дыхания — это значит, что в атмосфере окиси углерода значительно больше 12 мг/л. В таком случае необходимо немедленно покинуть загазованное место и дальнейшую работу производить только в изолирующих дыхательных аппаратах.

Противоаэрозольный фильтр ПАФ имеет форму цилиндра, состоит из корпуса с навинтованной горловиной для присоединения к патрону ПЗУ и нижней крышки с жалюзями, через которые проходит воздух. Снаряжен фильтрующим волокнистым материалом. Корпус и крышка изготовлены из полиэтилена. Фильтр ПАФ имеет сопротивление постоянному потоку воздуха 2 мм вод. ст. и снижает концентрацию аэрозолей от 100 до 1000 раз. Масса не более 100 г.

Патрон ПЗУ в комплекте с лицевой частью любого противогаза может использоваться с фильтрующе-поглощающей коробкой ГП-5, ГП-7к, МКФ, с фильтром ПАФ или без них. Фильтр ПАФ применяется в основном для защиты от пыли, дыма, т.е. грубых аэрозолей.

Изолирующие противогазы

Изолирующие противогазы ИП-4, ИП-4М, ИП-4МК, ИП-5 в отличие от фильтрующих полностью изолируют органы дыхания от окружающей среды. Дыхание в них совершается за счет запаса кислорода, находящегося в самом противогазе. Изолирующими противогазами пользуются тогда, когда невозможно применить фильтрующие, в частности, при недостатке кислорода (менее 18% объема воздуха) в окружающей среде, при очень высоких концентрациях ОВ, АХОВ и других вредных веществ, при работе под водой.

На предприятиях, деятельность которых связана с производством, использованием или транспортировкой АХОВ, при авариях, стихийных бедствиях, диверсиях возможны случаи заражения обширных территорий высокими концентрациями вредных веществ и на длительное время. Все это создает большие трудности в проведении спасательных и других неотложных работ, так как требуется обеспечить защиту органов дыхания людей, работающих в зоне заражения. В таких случаях применяют изолирующие противогазы ИП-4, ИП-4М, ИП-4МК, ИП-5, которые обеспечивают защиту органов дыхания, глаз и кожи лица от любых АХОВ, независимо от свойств и концентрации. Они позволяют работать даже там, где полностью отсутствует кислород воздуха. Противогаз ИП-4МК используется в непригодной для дыхания атмосфере, в том числе содержащей хлор (до 10%), аммиак, сероводород. Комплектуется регенеративными патронами в количестве 5 штук. Может применяться вместе с защитным костюмом. С помощью противогаза ИП-5 можно выполнять легкие работы под водой на глубине до 7м.

Принцип работы основан на выделении кислорода из химических веществ при поглощении углекислого газа и влаги, выдыхаемых человеком.

Изолирующие противогазы состоят из лицевой части, регенеративного патрона, дыхательного мешка и сумки. Кроме того, в комплект входят незапотевающие пленки и по желанию потребителя могут поставляться утеплительные манжеты.

Лицевая часть предохраняет органы дыхания от воздействия окружающей среды, направляет выдыхаемый воздух в регенеративный патрон и подводит очищенную от углекислого газа и обогащенную кислородом газовую смесь к органам дыхания, а также защищает глаза и лицо.

В изолирующем противогазе ИП-4 лицевая часть ШИП-2б (к) имеет обтюратор, а соединительная трубка наглухо прикреплена к шлем-маске, кроме того, на соединительной трубке имеется защитный чехол с козырьком.

В изолирующих противогазах ИП-4М, ИП-4МК лицевая часть - маска МИА-1. Она отличается от шлем-маски ШИП-2б (к) наличием переговорного устройства и подмасочника.

В лицевой части ШИП-М изолирующего противогаза ИП-5 имеется подмасочник, который уменьшает пространство под шлемом, что снижает запотевание стекол очков, а специальная система крепления повышает герметичность его при работе под водой.

Регенеративный патрон обеспечивает получение кислорода для дыхания, поглощения углекислого газа и влаги из выдыхаемого воздуха. Корпус патрона снаряжен регенеративным продуктом, в котором установлен пусковой брикет.

Серная кислота, выливающаяся при разрушении встроенной ампулы, разогревает регенеративный продукт, и тем самым интенсифицирует его работу. Кроме того, пусковой брикет обеспечивает выделение кислорода, необходимого для дыхания в первые минуты.

Дыхательный мешок служит резервуаром для выдыхаемой газовой смеси и кислорода, выделяемого регенеративным патроном. На нем расположены фланцы, с помощью которых присоединяются регенеративный патрон и клапан избыточного давления. Последний выпускает лишний воздух из системы дыхания, а также необходим для того, чтобы поддерживать в дыхательном мешке нужный объем газа под водой. В противогазе ИП-5 в случае нехватки газовой смеси на вдох при работе под водой предусмотрено приспособление дополнительной подачи кислорода.

Сумка предназначена для хранения и переноски противогаза. Так как лицевая часть изолирующего противогаза не обладает достаточными термозащитными свойствами, то работать в нем рекомендуется с надетым на голову капюшоном защитного костюма.

Запас кислорода в регенеративном патроне позволяет выполнять работы в изолирующем противогазе при тяжелых физических нагрузках в течение 45 мин, при средних - 70 мин, а при легких или в состоянии относительного покоя - 3 часа.

Непрерывно работать в изолирующих противогазах со сменой регенеративных патронов допустимо 8 часов. Повторное пребывание в них разрешается только после 12 - часового отдыха. Периодическое пользование противогазом - по 3-4 часа ежедневно в течение двух недель.

Противогазы ИП-4 и ИП-5 надежно работают в интервале температур от -40°С до +40°С.

Необходимо помнить, что к работе в изолирующих противогазах допускаются лишь лица, прошедшие медицинское освидетельствование, курс обучения и тренировок. Противопоказанием являются все формы туберкулеза легких, тиреотоксикоз и другие формы эндокринной недостаточности любой степени, остаточные явления после закрытой травмы мозга, нейроинфекции, глаукома, воспалительные заболевания органов дыхания, а также заболевания кожи головы (дерматиты, фурункулез, экзема).

При эксплуатации изолирующих противогазов необходимо соблюдать следующие требования: число лиц, одновременно работающих в противогазах в одном помещении, должно быть не менее двух, и с ними надо непрерывно поддерживать связь.

Запрещается пользоваться неопломбированными (неопечатанными) регенеративными патронами и изолирующими противогазами, приступать к работе, если не вступил в действие пусковой брикет. Нельзя допускать полную отработку регенеративного патрона (признаки - слабое наполнение дыхательного мешка, затруднительность полного вдоха при работе с прежней интенсивностью, плохое самочувствие), повторно использовать противогаз (после снятия лицевой части) без замены регенеративного патрона. Совершенно недопустимо смазывать детали и соединения любыми маслами и смазками.

При пользовании изолирующим противогазом нарушение состава воздуха может привести к отравлению углекислым газом или к кислородному голоданию.

Опасность отравления углекислым газом может возникнуть при возрастании его содержания во вдыхаемом воздухе. Это может получиться при некондиционности вещества регенеративного патрона, что в, свою очередь является результатом либо небрежного хранения, либо употребления ранее использованного регенеративного патрона. Симптомами отравления углекислым газом являются: головная боль, одышка, потеря сил, затемнение и затем полная потеря сознания. Первая помощь обычно заключается в том, чтобы дать возможность пострадавшему дышать свежим воздухом.

Появляется кислородное голодание внезапным, наступающим без всяких предвестников обмороком. Если обморок будет своевременно замечен, то он опасности не представляет, ибо как только с пострадавшего будет снят шлем, с первым вдохом чистого воздуха человек приходит в чувство. В случае неоказания пострадавшему помощи острое кислородное голодание грозит гибелью.

Сопротивление дыханию при пользовании изолирующим противогазом остается в пределах норм. Увеличение сопротивления наступает только в неисправных противогазах, в частности при переполнении дыхательного мешка в случае неисправности клапана избыточного давления.

Изолирующие противогазы хранятся в специальных ящиках, опечатанных пломбой. В процессе хранения они подвергаются периодическому техническому обслуживанию.

Отработанные регенеративные патроны, пусковые брикеты и брикеты дополнительной подачи кислорода подлежат обязательному уничтожению, о котором составляется акт специально назначенной комиссией.

Отработанные регенеративные патроны уничтожают путем растворения содержимого вещества в воде. Их опускают в водоем (в бочки с водой). Если выделение пузырьков газа прекратилось, процесс разложения закончился.

Вскрывать корпуса регенеративных патронов и уничтожать находящиеся в них и брикетах вещества следует в защитных очках, резиновых перчатках и защитном фартуке.

Кислородный изолирующий противогаз КИП-8

Этот аппарат предназначен для защиты органов дыхания и глаз человека при выполнении работ, связанных, главным образом, с тушением пожаров и действиями в среде, непригодной для дыхания. Он находится на оснащении, как правило, противопожарных подразделении, иногда используется специализированными аварийно-спасательными формированиями.

Сложность применения КИП-8 состоит в том, что каждый раз после работы он нуждается в замене кислородного баллона и переснаряжении химического поглотительного патрона. Это должны выполнять специалисты в стационарных условиях.

Противогаз представляет собой аппарат с замкнутым циклом дыхания, очисткой газовой смеси от углекислого газа и паров воды и подпиткой ее кислородом из специального баллона. В его состав входят: лицевая часть МИП-1, клапанная коробка, дыхательный мешок с предохранительным клапаном, поглотительный патрон ХПИ, кислородный баллон с вентилем, блок легочного автомата и редуктор, устройство звукового сигнала, выносной манометр, гофрированные трубки вдоха и выдоха, корпус с крышкой и ремнями. Кроме того, в комплект входит набор инструмента и запасных частей. Все его узлы, за исключением клапанной коробки с лицевой частью, гофрированных трубок и манометра, размещены в жестком металлическом корпусе с открывающейся крышкой.

Сопротивление дыханию системы противогаза со снаряженным патроном ХПИ (химический поглотитель известковый) при легочной вентиляции 30 л/мин на вдохе с выключенным звуковым сигналом составляет не более 35мм вод. ст., с включенным - не более 250, на выдохе - не более 40.

Емкость кислородного баллона - 1л, рабочее давление - 200 кгс/ см2. Непрерывная подача кислорода при давлении в баллоне 200- 30 кгс/см2 - 1,4 ± 0,2 л/мин.

Производительность легочного автомата при пользовании им как клапаном аварийной подачи кислорода - не менее 40 л/мин.

Дыхательный мешок является резервуаром для необходимого количества воздуха, обогащенного кислородом, которым обеспечивается нормальное дыхание человека. Сопротивление открытию предохранительного клапана мешка при постоянном потоке 1,4 ± 0,2 л/мин - 15 - 30мм вод. ст.

Сопротивление открытию легочного автомата при отсосе из дыхательного мешка 6 л/мин - 20 - 35мм вод. ст.

Продолжительность действия регенеративного патрона РП-8- не менее 2 ч. Перерыв в работе не влияет на защитную мощность противогаза. Сменить патрон во время работы в противогазе невозможно.

Габариты: 450 х 345 х 160мм. Масса - около 10кг.

Противогаз КИП-8 работает по замкнутой (круговой) схеме. При выдохе газовая смесь из лицевой части проходит через клапан выдоха, гофрированную трубку, регенеративный патрон, наполненный ХПИ, который очищает выдыхаемую газовую смесь, поглощая углекислый газ. Далее очищенная газовая смесь идет в дыхательный мешок, где обогащается кислородом, поступающим из кислородного баллона.

При вдохе обогащенная кислородом газовая смесь из дыхательного мешка через устройство звукового сигнала, гофрированную трубку и клапан вдоха поступает под лицевую часть.

В случае, если кислорода, подаваемого через дюзу, на вдох не хватает и в дыхательном мешке создается разряжение (20 - 30мм вод. ст.), открывается клапан легочного автомата и через него подается недостающее количество кислорода. Если же в дыхательном мешке окажется избыточное количество газовой смеси, то последняя стравливается через предохранительный клапан в атмосферу.

В аварийных случаях подача кислорода в дыхательный мешок может производиться ручным байпасом. При нажатии на его кнопку открывается клапан легочного автомата, и кислород поступает из баллона через редуктор в дыхательный мешок.

Запас кислорода в баллоне контролируется при помощи выносного манометра.

Звуковой сигнал (типа свисток) срабатывает в двух случаях: если вентиль кислородного баллона окажется закрытым или давление в кислородном баллоне менее 35 - 20 кгс/см2.

К пользованию противогазом КИП-8 допускаются только лица, прошедшие медицинское освидетельствование, не имеющие противопоказаний для работы в кислородных изолирующих аппаратах и получившие специальную подготовку, которая заключается в изучении устройства, порядка и правил работы в противогазе данного типа, получении навыков в технической их проверке на исправность. Кроме того, с л/с, пользующимися КИП-8, проводятся систематические тренировки.

Работать в противогазе можно в течение 90 - 100 мин, в зависимости от ее напряженности. Тяжелую работу надо непременно чередовать с кратковременным отдыхом. Дыхание должно быть ровным и достаточно глубоким. Частые и неглубокие вдохи ведут к тому, что в подмасочном пространстве постоянно будет оставаться воздух, насыщенный углекислым газом. Это, естественно, скажется на самочувствии и работоспособности.

Не менее важно постоянно следить за показаниями манометра, чтобы знать, сколько кислорода осталось в баллоне, можно ли продолжать работу или пора выходить из загазованной зоны.

Хранятся противогазы в собранном виде в помещении с умеренной влажностью - 50 - 60%, при температуре +3°С до +20°С, обязательно предохраняя резину от солнечных лучей и тепла отопительных приборов.

Изолирующие дыхательные аппараты (ИДА)

Нужно иметь в виду, что изолирующие противогазы представляют собой только одну группу из общего перечня изолирующих дыхательных аппаратов. Ко второй группе относятся кислородные изолирующие противогазы и приборы (КИП-8), кислородные респираторы и самоспасатели, которыми оснащаются подразделения противопожарной службы, личный состав горно - и газоспасателей.

В этих аппаратах кислород находится в сжатом состоянии в металлических баллонах, откуда он подается для дыхания особым механизмом. Следовательно, количество его строго ограничено. Однако они получили наибольшее распространение на объектах экономики. К преимуществам этого вида ИДА относятся экономное расходование кислорода, высокое удельное время защитного действия (на 1кг массы), благоприятные условия дыхания, постоянная готовность к применению.

#### Основные характеристики ИДА

|  | КИП-8 | Р-30 | Р-12м | РВЛ-1 | Урал-7 | Р-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время защитного действия, ч | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
| Условный запас кислорода, л | 200 | 400 | 400 | 200 | 500 | 200 |
| Масса, кг | 10 | 12 | 14 | 9 | 14 | 9,8 |

Есть дыхательные аппараты, в которых вместо сжатого кислорода используется жидкий кислород. Они отличаются тем, что в них сжиженный газ хранится в металлическом резервуаре, стенки которого снаружи покрыты слоем теплоизолирующего материала. Сжиженный кислород заливают в резервуар непосредственно перед началом работы. Один литр жидкого кислорода образует 850л газообразного, т.е. в 4 раза больше, чем из баллона со сжатым кислородом. Кажется, очень удобно. Однако такие аппараты не получили широкого распространения из-за проблемы хранения жидкого кислорода (температура кипения -183°С) и необходимости быстрого снаряжения непосредственно перед применением.

Кислородные респираторы и спасатели, приведенные в таблице, по своей конструкции и принципу действия аналогичны КИП-8. Отличие заключается в том, что у КИПов есть шлем-маска, а у респираторов и спасателей ее нет. Она заменена мундштучной коробкой с резиновым загубником и носовым зажимом.

Представляют интерес и дыхательные аппараты на сжатом воздухе. Для газоспасательной службы промышленностью выпускается универсальный аппарат ВЛАДА, который оснащается одним или двумя баллонами сжатого воздуха и легочно-автоматическими клапанами. Эти аппараты обладают большим преимуществом по сравнению с кислородными. Они просты по конструкции, надежны и удобны в эксплуатации. В них отсутствуют химические поглотители и кислород. Применяемая в них открытая схема дыхания позволяет полностью исключить возможность скопления окиси углерода (углекислого газа).

Недостатком аппаратов является их относительно большая масса при сравнительно небольшом сроке защитного действия.

# Технические характеристики аппаратов ВЛАДА

| Показатель | ВЛАДА-1 | ВЛАДА-2 |
| --- | --- | --- |
| Число баллонов | 1 | 2 |
| Вместимость баллонов, л | 7 | 3 |
| Максимальное давление, МПа | 20 | 20 |
| Запас воздуха, л | 1400 | 1200 |
| Время защитного действия, мин | 47 | 40 |
| Масса, кг | 11,6 | 14,6 |

К пользованию всеми изолирующими дыхательными аппаратами допускаются лишь хорошо обученные, здоровые и натренированные люди.

Промышленные противогазы

Есть много предприятий, которые перерабатывают или используют в производственных процессах значительное количество различных АХОВ. В результате стихийных бедствий, производственных аварий на химически опасных объектах, утечки АХОВ при хранении или транспортировке, при нарушении правил техники безопасности могут произойти поражения работающего персонала, а иногда и населения, проживающего вблизи.

Промышленные противогазы надежно предохраняют органы дыхания, глаза, лицо от поражения. Надо помнить, что они предназначены для защиты от конкретных ядовитых веществ. Поэтому имеют строгую направленность (избирательность), что позволяет повысить их защитную мощность.

Запрещается применять такие противогазы при недостатке кислорода в воздухе. Например, при работах в емкостях, цистернах, колодцах и других изолированных помещениях. Их используют только там, где в воздухе содержится не менее 18% кислорода, суммарная объемная доля паро - и газообразных вредных примесей не превышает 0,5% (фосфористого водорода - не более 0,2%, мышьяковистого водорода -0,3%).

Не допускается применение промышленных противогазов для защиты от низкокипящих, плохо сорбирующихся органических веществ, например, таких как  метан, этилен, ацетилен. Не рекомендуется работать в таких противогазах, если состав газов и паров вредных веществ неизвестен.

Промышленный противогаз состоит из снаряженной коробки, лицевой части (шлем-маски) с соединительной трубкой и сумки. Фильтрующая коробка служит для очистки воздуха, вдыхаемого человеком, от ядовитых веществ и вредных примесей. В зависимости от состава этих примесей она может содержать один или несколько специальных поглотителей или сочетание поглотителя с аэрозольным фильтром. При этом коробки строго специализированы по составу поглотителей, а поэтому отличаются друг от друга окраской и маркировкой.

На крышке каждой коробки имеется горловина с резьбой для присоединения к лицевой части. В дне - круглое отверстие, через которое поступает воздух. Коробки марок СО и М имеют в дне вместо отверстия горловину с резьбой. Их поглотители легко увлажняются, поэтому обе горловины (верхняя и нижняя) должны герметично закрываться колпачками с резиновыми прокладками. В противогазах других марок они закрываются только одним колпачком, а отверстие в дне - резиновой пробкой.

Шлем-маски промышленных противогазов изготавливаются пяти ростов - 0, 1, 2, 3, 4. Чтобы подобрать шлем-маску, надо мягкой сантиметровой линейкой произвести два измерения головы. Вначале определить длину круговой линии, проходящей по подбородку, щекам и через высшую точку головы (макушку). Затем измерить длину полуокружности, проходящей от отверстия одного уха к отверстию другого по лбу через надбровные дуги. Результаты двух обмеров суммируют и находят требуемый рост шлем-маски. Например, при сумме до 93см - нулевой, от 93 до 95 - первый, от 95 до 99 - второй, от  99 до 103 - третий, от 103 и выше - четвертый.

Подобрав шлем-маску нужного роста, ее обязательно примеряют, предварительно удалив тальк чистой тряпочкой или тампоном ваты, смоченным в воде. Шлем-маску, бывшую в употреблении, следует отсоединить от коробки, протереть двухпроцентным раствором формалина или промыть водой с мылом и просушить. Перед сборкой не забыть с горловины, а для марок СО и М - с горловины и дна, снять колпачок и вынуть резиновую пробку из отверстия на дне.

Правильно присоединить лицевые части к коробкам марок СО и М поможет стрелка, указывающая направление движения воздуха. Гофрированную трубку присоединяют к той горловине, на которую она указывает.

При получении противогазов надо обязательно проверить, нет ли проколов и порывов на шлем-маске, трещин в стеклах очков, а также есть ли прокладочное кольцо в клапанной коробке. Использовать шлем-маску с дефектами недопустимо. Затем следует обратить внимание на наличие и качество клапанов. Если клапаны выхода засорены, рекомендуется продуть их с внутренней стороны шлем-маски. Соединительная трубка не должна иметь проколов и порывов, накидная и ввинтная гайки - повреждений. Далее нужно посмотреть, в каком состоянии находится противогазовая коробка. Если будут обнаружены ржавчина, вмятины, проколы, пробоины, горловина и венчик помяты, т.е. любые повреждения, противогаз меняют на исправный.

Чтобы определить, правильно ли подобрана шлем-маска, собран противогаз, а также установить его исправность (герметичность), необходимо надеть противогаз, закрыть отверстие в дне коробки резиновой пробкой или ладонью и сделать 3-4 глубоких вдоха. Если дышать невозможно, то противогаз герметичен. В случае прохода воздуха им пользоваться нельзя. Для обнаружения неисправности нужно проверить противогаз по частям — сначала шлем-маску, затем соединительную трубку и потом коробку.

Коробки марок А, В, Г, Е, КД изготавливаются как с противоаэрозольными фильтрами, так и без них. Коробка БКФ - только с противоаэрозольным  фильтрами. Коробки СО и М - без них. Белая вертикальная полоса на коробке означает, что она оснащена противоаэрозольным фильтром.

Все коробки имеют сопротивление дыханию 18мм вод. ст., СО и М - около 20. Если на коробке стоит индекс “8”, то сопротивление дыханию не превышает 8мм вод. ст.

Время защитного действия промышленных противогазов от аварийно химически опасных веществ зависит от марки фильтрующей коробки, типа АХОВ и его концентрации. Например, коробка с фильтром противогаза марки КД при концентрации аммиака в воздухе 2,3 г/м3 защищает в течение 4 ч, без фильтра - 2ч. Коробка СО при концентрации окиси углерода 6,2 г/м3 - 1,5ч. Противогаз марки Г при концентрации насыщенных паров ртути 0,01 г/м3 - 1 ч 20 мин. Коробка с фильтром и без фильтра с индексом “8” - 1 ч 40 мин.

В процессе использования защитная мощность противогазов уменьшается. Например, при появлении даже незначительного запаха вредных веществ коробками марок А, В, Е, КД, БКФ пользоваться нельзя. Надо немедленно выйти из зараженной зоны и заменить коробку на новую.

Годность коробок марки Г определяется по отработанному времени. Поэтому при обращении с ртутью необходимо вести строгий учет времени работы каждой.

Для коробок марок СО и М потерю защитной мощности определяют по их привесу. Для этого при снаряжении на них указывается вес в граммах. Перед выдачей таких противогазов коробки взвешиваются (с колпачками и прокладками) с точностью до 5г и данные записываются в журнал. На коробку наклеивается этикетка с указанием даты выдачи и веса. При его увеличении по сравнению с начальным (указанным изготовителем) для марки СО на 50г, для марки М - на 35г коробки заменяют новыми.

Следует помнить, что защитная мощность противогазов марок СО и М по окиси углерода снижается, если шихта увлажняется парами воды. Поэтому служба техники безопасности после каждого пользования должна отсоединять коробки, а горловины на дне и крышке закрывать колпачками с резиновыми прокладками.

Из-за небрежного обращения или хранения противогаз может прийти в негодность. Коробки следует оберегать от ударов, чтобы избежать их повреждения. Хранить противогазы следует в прохладном и чистом помещении на специальных стеллажах или в шкафах вблизи рабочих мест. Повышенная температура и влажность снижают качество поглотителя и фильтра.

Знать особенности промышленных противогазов, правила обращения с ними должны не только рабочие и служащие промышленных предприятий, имеющие отношение к АХОВ, но и население, проживающее вблизи таких объектов.

Классификация промышленных противогазов

| Тип коробки | Цвет коробки | От каких веществ защищает |
| --- | --- | --- |
| ###### А | Коричневый | От фосфор - и флорорганических ядохимикатов, паров органических соединений (бензин, керосин, ацетон, бензол, сероуглерод, тетраэтилсвинец, толуол, ксилол, спирт, эфир) |
| В | Желтый | От фосфор- и хлорорганических ядохимикатов, кислых газов и паров (сернистый газ, хлор, сероводород, синильная кислота, окислы азота, фосген, хлористый водород) |
| Г | Одна половина черная, вторая - желтая | От паров ртути, ртутьорганических ядохимикатов на основе этилмеркурхлорида |
| Е | Черный | От мышьяковистого и фосфористого водорода |
| КД | Серый | От аммиака, сероводорода и их смесей |
| БКФ | Защитный | От паров органических веществ, мышьяковистого и фосфористого водорода |
| М | Красный | От окиси углерода в присутствии малых количеств аммиака, сероводорода, паров органических соединений |
| СО | Серый | От окиси углерода |

Фильтрующе-поглощающая коробка КПФ-1

Для промышленных противогазов начат выпуск новых фильтрующе-поглощающих коробок КПФ-1 марок А, В, Г, КД, МКФ. По внешнему виду они подобны коробкам противогаза ГП-5. Все марки окрашены в серый цвет. Различаются цветовой окраской горизонтальной полосы: марка А - коричневая, В - желтая, Г - черная и желтая, КД - серая, МКФ - зеленая. На цилиндрическую поверхность коробки нанесена маркировка: буквенное обозначение марки, предприятия-изготовителя, а также дата предельного срока хранения. Если раньше обозначалась дата выпуска, то теперь указывается срок, до которого можно использовать эту коробку. Внутри расположен противоаэрозольный фильтр, над ним - слой специального поглотителя. Особенность коробки состоит в том, что она имеет в средней части цилиндра закатной выпуклый шов. Таким образом, зиг (вогнутая часть) оказался внутри, куда крепится сетка, удерживающая поглотитель.

КПФ-1 имеют сопротивление потоку воздуха не более 14мм вод. ст. при расходе 30 л/мин, коэффициент проницаемости по масляному туману - не более 0,01%, массу - 350 - 400г. Гарантийный срок хранения - 3 года.

Перечень вредных веществ, от которых применяются коробки КПФ-1, и время их защитного действия по контрольным вредным веществам приведены в таблице.

| Марка коробки | Перечень вредных веществ, от которых защищает данная марка коробки | Контрольное вещество | Концен-трация, мг/л | Время защитн. действия, мин, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Пары органических соединений (бензин, керосин, ацетон, толуол, ксилол, сероуглерод, спирты, эфиры, анилин, галоидоорганические соединения, нитросоединения бензола и его гомологов, тетраэтилсвинец), хлор- и фосфорорганические ядохимикаты | Бензол | 25 | 50 |
| В | Кислые газы и пары (сернистый газ, хлор, сероводород, синильная кислота, окислы азота, хлористый водород, фосген), хлор -и фосфорорганические ядохимикаты | Синильная кислота | 10,0 | 20 |
|  |  | Сернистый газ | 8,6 | 27 |
| Г | Пары ртути, ртутьорганические ядохимикаты на основе этилмеркурхлорида | Пары ртути | 0,01 | 4800 |
| КД | Аммиак, сероводород и их смеси | Аммиак | 2,3 | 100 |
|  |  | Сероводород | 4,6 | 100 |
| МКФ | Кислые газы, мышьяковистый и фосфористый водород, пары органических соединений (бензин, керосин, ацетон, бензол, ксилол, сероуглерод, толуол, спирты, эфиры, анилин, нитросоединения бензола и его гомологов) | Синильная кислота | 3 | 75 |
|  |  | Бензол | 25,0 | 30 |
| К | Аммиак | Аммиак | 2,3 | 120 |
| Е | Мышьяковистый и фосфористый водород | Мышьяковистый водород | 10 | 110 |
| Н | Окислы азота | Четырехокись азота | 1 | 140 |
| И | Радионуклиды йода | Йодистый метил | 10-7 Кюри/л | Снижение концентрации в 5-10 тыс. раз |

Противогаз промышленный малого габарита ПФМ-1

Противогаз малого габарита ПФМ-1 предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз от воздействия вредных примесей, содержащихся в воздухе в виде газов, паров и аэрозолей (пыли, дыма, тумана).

В комплект ПФМ-1 входит лицевая часть, малогабаритная фильтрующе-поглощающая коробка, сумка для ношения и хранения противогаза, флакон со смазкой для предохранения от запотевания панорамного стекла.

Противогаз обеспечивает очистку вдыхаемого воздуха от вредных веществ до уровня предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны. Он позволяет выполнять работы любой степени тяжести в течение всей рабочей смены.

Материалы, из которых изготовлен противогаз, не оказывают вредного воздействия на организм человека.

Противогаз ПФМ-1 обеспечивает надежную защиту от вредных веществ в соответствии с назначением:

А - органические соединения, фосфор- и хлорорганические ядохимикаты;

В - кислые газы и пары;

К - аммиак;

КД - аммиак, сероводород;

Е - мышьяковистый и фосфористый водород;

МКФ - кислые газы и пары, органические соединения, мышьяковистый и фосфористый водород;

Г - пары ртути;

Н - окислы азота;

И - радионуклиды йода.

Время защитного действия фильтрующе-поглощающих коробок противогаза по вредным веществам соответствует требованиям ГОСТа.

Фильтр коробки снижает концентрацию вредного аэрозоля более чем в 10 тыс. раз.

Противогаз промышленный фильтрующий

малогабаритный ППФМ-89

Противогаз ППФМ-89 является средством индивидуальной защиты органов дыхания, зрения от воздействия вредных газов, паров, пыли, дыма, тумана, присутствующих в воздухе.

Применять этот противогаз можно при температурах окружающей среды от -30 до +50°С. Масса противогаза в комплекте (без сумки) не более 900г.

Противогаз промышленный фильтрующий модульный (ППФМ-92)

На сегодня ППФМ-92 один из новейших противогазов. У этой самой современной модели много достоинств и отличительных особенностей от тех образцов, которыми мы привыкли пользоваться. Во-первых, в противогазе используются шлем-маска ШМП-1 (ШМ-62у) или промышленная панорамная маска ППМ-88. Во-вторых, противогаз модульного типа, что позволяет пользоваться одним или двумя поглощающими элементами дополнительно еще и фильтрующим. Если используется один фильтрующий элемент, то он крепится непосредственно к маске, если два - тогда с соединительной трубкой. Противогаз комплектуется коробками 6 различных марок - А, В, Г, К, КД, С. Это позволяет выполнить значительное количество комбинаций сборки в зависимости от потребности. В-третьих, он позволяет осуществлять одновременную защиту от различных вредных веществ без уменьшения времени защитного действия по каждой отдельной примеси. И, наконец, что также немаловажно, разработан противогаз на основе дополнительного патрона ДПГ-3, широко используемого в гражданской обороне.

ППФМ-92 (противогаз промышленный фильтрующий модульный) предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от газо - и парообразных вредных примесей и аэрозолей. Суммарная доля газо-парообразных примесей не должна быть более 0,5% при использовании одного поглощающего элемента и не более 1 % (для аммиака - 2%) при применении двух поглощающих элементов, за исключением фосфористого и мышьяковистого водорода.

Масса с одним поглощающим элементом - 1кг, с двумя поглощающими и одним фильтрующим - 1,5кг.

Коэффициент проницаемости по аэрозолю масляного тумана - не более 0,01%.

Марка противогаза и окраска поглощающих элементов выглядят следующим образом:

| Марка противогаза | Окраска поглощающих элементов | # От чего защищает |
| --- | --- | --- |
| А | Коричневая | Органические пары (бензол, ксилол, ацетон, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, нитросоединения бензола и его гомологов, эфиры, спирты, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец, сероуглерод, фосфор- и хлорорганические ядохимикаты) |
| В | Желтая | Кислые газы и пары (хлор, диоксид серы, гидрид серы, цианистый, хлористый, фосфористый водороды, арсины, фосген), фосфор- и хлорорганические ядохимикаты |
| Г | Черная с желтой полосой | Пары ртути, ртутьорганические ядохимикаты на основе этилмеркурхлорида |
| К | Зеленая | Аммиак |
| КД | Серая | Смесь аммиака и гидрида серы |
| C | Желтая с красной полосой | Окислы азота и гидрид серы |

Примеры комплектования противогаза ППФМ-92 поглощающими элементами 
для одновременной защиты от веществ различной химической природы:

| Марка поглощающей системы | ### От чего защищает |
| --- | --- |
| АС | ## Органические пары, окислы азота |
| ВА | Кислые газы и пары, органические пары |
| ВК | Кислые газы и пары, аммиак |
| ВС | Кислые газы и пары, окислы азота |
| ВГ | Кислые газы и пары, пары ртути |
| Возможны и другие варианты комплектования |  |

Противогазы шланговые

Вам надо обеспечить безопасность работ по ремонту и очистке различных емкостей для хранения химических продуктов (цистерны, баки, котлы), колодцев, подземных трубопроводов химических производств, дымоходов, подвальных и других помещений, где могут скапливаться углекислый газ и вредные газообразные вещества; вы думаете, как сберечь жизнь и здоровье людей, которым, возможно, придется действовать при чрезвычайных ситуациях.

Тогда обязательно используйте шланговые противогазы ПШ-1Б и ПШ-РВ.

Они являются надежными средствами защиты органов дыхания изолирующего типа в атмосфере, содержащей менее 18 объемных процентов кислорода и более 0,5 вредных паро- и газообразных примесей. Шланговые противогазы эффективны при условии герметичности их сборки. Особое внимание следует обращать на то, чтобы работающие в противогазах постоянно находились под контролем дублеров (страховщиков), остающихся вне опасной зоны и в случае необходимости оказывающих им помощь, для чего они имеют наготове второй противогаз.

Шланговый противогаз ПШ-1Б - безнапорного типа, состоит из лицевой части ШМП-1 или ШМ-62У (3 ростов) и двух последовательно соединенных гофрированных трубок, к которым прикреплен армированный шланг длиной 10м. Кроме того, в комплект входит предохранительный пояс, состоящий из ремня, плечевых лямок и сигнально-спасательной веревки. На левой лямке через угольник закреплены соединительные трубки, а на ремне - посредством скобы и гайки - шланг. 12-метровая сигнально-спасательная веревка привязана со стороны спины к лямкам пояса.

Противогаз хранится и переносится в барабане, на который плотно наматывается шланг. Лицевые части (3 ростов), гайка и паспорт, упакованы в полиэтиленовый мешок, предохранительный пояс и соединительные трубки также укладываются внутрь барабана.

Во время работы барабан с всасывающим концом шланга должен находиться в зоне пригодного для дыхания воздуха. Срок защитного действия противогаза практически ограничен лишь физическими особенностями работника.

Масса противогаза - не более 16кг.

ПШ-РВ выпускается в двух исполнениях: ПШ-20РВ (с воздухоподводящим шлангом длиной 20м) и ПШ-40РВ (шланг длиной 40м). Он является воздухо-напорным средством защиты с автономной воздуходувкой и отличается от ПШ-1Б тем, что чистый воздух для дыхания, забираемый за пределами загрязненной зоны, подается ручной воздуходувкой по шлангу под лицевую часть. Причем в результате этого под ней создается небольшое избыточное давление: так обеспечиваются достаточно комфортные условия для дыхания, и исключается возможность подсоса загрязненного воздуха.

Воздуходувка закреплена внутри барабана, первичный вал ее редуктора выведен наружу. Она приводится в действие при помощи съемной рукоятки.

Противогаз ПШ-20РВ комплектуется такими же, как и ПШ-1Б, лицевыми частями, гайкой, предохранительным поясом, а также сигнально-спасательной веревкой (25м). Он может выпускаться и без воздуходувки под индексом ПШ-20. В данном случае принцип работы у него такой же, как у ПШ-1Б, он отличается только длиной воздухоподводящего шланга - 20м.

В комплект противогаза ПШ-40РВ дополнительно входят 2 армированных резиновых шланга (по 20м) и сигнально-спасательная веревка (45м). Основной и дополнительный шланг соединяются последовательно с помощью винтовых соединений.

Хранится и транспортируется ПШ-20РВ в барабане. На него плотно наматывается в два слоя основной шланг. В барабан укладываются рукоятка воздуходувки, предохранительный пояс и упакованные в полиэтиленовый мешок лицевые части, гайка и паспорт. В отдельном мешке хранятся смотанный в бухту дополнительный шланг и предохранительный пояс в сборе с соединительными трубками.

Масса противогаза ПШ-20РВ на барабане - 26,5кг, ПШ-40РВ на барабане - 24кг и укладки в мешке - 17кг.

Газодымозащитный комплект

Статистика показывает, что пожары с большим количеством человеческих жертв чаще всего случаются в гостиницах, театрах, универсамах, ресторанах, вечерних клубах, учебных заведениях, на предприятиях, использующих легковоспламеняющиеся материалы. Помещения быстро заполняются окисью углерода и другими токсическими газами. Люди гибнут от отравлений. Чтобы защитить органы дыхания и глаза от ядовитых газов, а голову человека от огня при выходе из горящего помещения, создан специальный газодымозащитный комплект (ГДЗК). Годится он как для взрослых, так и для детей старше 10 лет.

Состоит из огнестойкого капюшона с прозрачной смотровой пленкой. В нижней части расположена эластичная манжета. Внутри капюшона находится резиновая полумаска, в которой закреплен фильтрующе-сорбирующий патрон с клапаном вдоха. Достоинство ГДЗК в том, что он имеет регулируемое оголовье.

При надевании следует широко растянуть эластичную манжету и накинуть капюшон на голову так, чтобы манжета плотно облегала шею, при этом длинные волосы заправляют под капюшон. Очки можно не снимать. ГДЗК обеспечивает защиту от окиси углерода и цианистого водорода не менее 15 мин. Сопротивление на вдохе при 30 л/мин - не более 149 Па (15мм вод. ст.). Масса - 800г.

Комплект хранится в картонной коробке в герметично заваренном пакете из трехслойной полиэтиленовой пленки.

Респираторы

Респираторы представляют собой облегченное средство защиты органов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли. Широкое распространение они получили в шахтах, на рудниках, на химически вредных и запыленных предприятиях, при работе с удобрениями и ядохимикатами, на металлургических предприятиях, при покрасочных, погрузочно-разгрузочных и других работах.

Респираторы делятся на два типа. Первый - это респираторы, у которых полумаска и фильтрующий элемент одновременно служат и лицевой частью. Второй - очищает вдыхаемый воздух в фильтрующих патронах, присоединяемых к полумаске.

По назначению подразделяются на противопылевые, противогазовые и газопылезащитные. Противопылевые защищают органы дыхания от аэрозолей различных видов, противогазовые - от вредных паров и газов, а газопылезащитные - от газов, паров и аэрозолей при одновременном их присутствии в воздухе.

В качестве фильтров в противопылевых респираторах используют тонковолокнистые фильтровальные материалы. Наибольшее распространение получили полимерные фильтровальные материалы типа ФП (фильтр Петрянова) благодаря их высокой эластичности, механической прочности, большой пылеемкости, а главное из-за высоких фильтрующих свойств. Важной отличительной способностью материалов ФП, изготовленных из перхлорвинила и других полимеров, обладающих изоляционными свойствами, является то, что они несут электростатические заряды, которые резко повышают эффективность улавливания аэрозолей и пыли.

В зависимости от срока службы респираторы могут быть одноразового применения (ШБ-1 “Лепесток”, “Кама”), которые после отработки непригодны для дальнейшей эксплуатации. В респираторах многоразового использования предусмотрена замена фильтров.

Признаком отработанности фильтров следует считать затрудненное дыхание. Значит, необходимо заменить или произвести регенерацию (восстановление) фильтров. Для этого осевшую на фильтр пыль стряхнуть или удалить продувкой чистым воздухом в направлении, обратном вдыхаемому. Если нет желаемых результатов, респиратор или фильтр заменить. Использовать противопылевые респираторы для защиты от вредных паров, газов, аэрозолей органических растворителей, легковозгорающихся и отравляющих веществ запрещается.

Противопылевые респираторы

Респиратор ШБ-1 «Лепесток»

Респиратор ШБ-1 «Лепесток» предназначен для защиты органов дыхания от вредных аэрозолей в виде пыли, дыма, тумана. Он представляет собой легкую полумаску из тканевого материала ФПП (фильтр Петрянова из волокон полихлорвинила), являющуюся одновременно и фильтром. Поэтому в таком респираторе какие-либо клапаны отсутствуют. Воздух очищается всей поверхностью полумаски. Надо учитывать, что в таком респираторе при вдохе воздух движется в одном направлении, при выдохе - в противоположном. Получается как бы маятниковое его движение через ткань, что несколько снижает защитные свойства. Еще одна отрицательная сторона: при выдохе влага оседает на внутренней поверхности, постепенно впитывается тканью и ухудшает фильтрующую способность, а при низких температурах респиратор обмерзает, что еще больше снижает эксплуатационные возможности.

Для придания полумаске жесткости внутрь вставлена распорка, по наружной кромке укреплена марлевая полоса, обработанная специальным составом. Плотность прилегания обеспечивается с помощью резинового шнура, проходящего по всему периметру респиратора, алюминиевой пластинкой, обжимающей переносицу, а также за счет электростатического заряда материала ФПП, который обеспечивает мягкое и надежное уплотнение (прилипание) респиратора по линии прилегания к лицу. Респиратор удерживается на лице двумя хлопчатобумажными лентами. Респиратор имеет малое сопротивление дыханию и малую массу - 10г.

Выпускается трех наименований: ШБ-1 «Лепесток-200», «ШБ-1», «Лепесток-40», ШБ-1 «Лепесток-5». Различаются они марками материала ФПП, а внешне - цветом наружного круга: «Лепесток-200» - белый, «Лепесток-40» - оранжевый, «Лепесток-5» - голубой. Цифры говорят о коэффициенте защиты в ПДК (200, 40, 5) для частиц до 2 мкм.

Надо помнить, что он не защищает от паров и газов вредных, ядовитых, отравляющих веществ, органических растворителей и легковозгорающихся веществ.

#### Респиратор противоаэрозольный «Кама»

Респиратор противоаэрозольный «Кама» служит для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей (растительных, животных, металлургических, минеральных, пыли синтетических моющих веществ), находящихся в воздухе. По внешнему виду несколько отличается от “Лепестка”, но фильтрующая полумаска опять-таки сделана из материала ФП. Особенность в том, что по периметру полумаски закреплена полоса пенополиуретана, отогнутая на наружную сторону, а обтюратор состоит из двух полос ФП, отогнутых во внутрь. Для полного прилегания обтюратора к лицу в области переносицы установлен носовой зажим, который представляет собой фигурную алюминиевую пластину.

Крепление респиратора осуществляется при помощи резинового шнура. В случае загрязнения или повреждения обтюратора при эксплуатации одну из полос фильтрующего материала удаляют, что позволяет увеличить срок службы.

Регенерация производится встряхиванием пыли. Если это не дает желаемого результата - респиратор заменяют.

“Кама” выпускается трех ростов - 1, 2, 3, которые маркируются на пенополиуретановой полосе. Масса - 20г. Коэффициент защиты по частицам диаметром свыше 2 мкм - 200. Наиболее целесообразно применять при концентрациях аэрозолей до 100 мг/м3, при более высоких - быстро нарастает сопротивление дыханию.

#### Респиратор противопылевой У-2К

Респиратор противопылевой У-2К в номенклатуре имущества гражданской обороне получил наименование Р-2. Этот респиратор обеспечивает защиту органов дыхания от силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, радиоактивной и другой пыли, от некоторых бактериальных средств, дустов и порошкообразных удобрений, не выделяющих токсичные газы и пары. Представляет собой фильтрующую полумаску, наружный фильтр которой изготовлен из полиуретанового поропласта, внутренняя ее часть - из полиэтиленовой пленки. Между поропластом и полиэтиленовой пленкой расположен второй фильтрующий слой из материала ФП. Два клапана вдоха крепятся к полиэтиленовой пленке. Клапан выдоха размещен в передней части полумаски и защищен экраном.

При вдохе воздух проходит через всю наружную поверхность респиратора и фильтр, очищается от пыли и через клапаны вдоха попадает в органы дыхания. При выдохе воздух выходит наружу через клапан выдоха.

Для плотного прилегания респиратора к лицу в области переносицы имеется носовой зажим - фигурная алюминиевая пластина. Крепится при помощи регулируемого оголовья. Выпускается промышленностью трех ростов, которые обозначаются на внутренней подбородочной части полумаски. Определение роста производится путем измерения высоты лица человека, то есть расстояния между точкой наибольшего углубления переносицы и самой нижней точкой подбородка. При величине измерения от 99 до 109мм берут первый рост, от 109 до 119мм - второй, от 119мм и выше - третий.

Для примерки респиратора необходимо: вынуть его из полиэтиленового мешочка, в котором хранится, и проверить исправность. Затем надеть полумаску на лицо так, чтобы подбородок и нос разместились внутри нее, одна не растягивающаяся тесьма оголовья располагалась бы на теменной части головы, а другая - на затылочной. Теперь с помощью пряжек, имеющихся на тесьмах, отрегулировать длину эластичных тесемок. На подогнанной и надетой полумаске прижать концы носового зажима к носу.

Как проверить плотность прилегания респиратора к лицу? Делается это так: ладонью плотно закрыть отверстия предохранительного экрана клапана выдоха и сделать легкий выдох. Если при этом по линии прилегания полумаски к лицу воздух не выходит, а лишь несколько раздувает респиратор, значит, он надет герметично. Если воздух проходит в области носа, то надо плотнее прижать концы носового зажима. Негерметичный респиратор следует заменить или подобрать меньшего размера.

Для удаления влаги, собирающейся в подмасочном пространстве, нужно нагнуть голову вниз, чтобы влага вытекла через клапан выдоха. При обильном выделении влаги можно на 1-2 мин снять респиратор, удалить влагу из внутренней полости полумаски, протереть внутреннюю поверхность и снова надеть респиратор.

Для защиты детей от радиоактивной пыли в гражданской обороне принят на оснащение детский респиратор Р-2Д. По устройству, принципу действия он аналогичен респиратору Р-2 для взрослых. Отличие в том, что он изготавливается четырех размеров и предназначен для детей от 7 до 17 лет.

Регенерация респиратора производится встряхиванием, легким выколачиванием пыли или продувкой чистым воздухом в направлении, обратном потоку вдыхаемого воздуха, при снятых клапанах вдоха. Если эти действия не помогают и дыхание остается затруднительным, респиратор следует заменить.

Использовать респиратор У-2К (Р-2) целесообразно при кратковременных работах небольшой интенсивности и запыленности воздуха. Не рекомендуется применять, когда в атмосфере сильная влага. Надо остерегаться попадания на фильтрующую поверхность капель и брызг органических растворителей.

# Респираторы противопылевые Ф-62Ш и РП-91Ш

Респиратор Ф-62Ш и РП-91Ш предназначены для защиты органов дыхания от силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, табачной пыли, пыли порошкообразных удобрений и интоксицидов, а также других видов пыли, не выделяющих токсических газов. Широко применяется шахтерами. Сопротивление вдоху не более 3,5мм вод. ст. Коэффициент проницаемости микропорошка с дисперсностью 1-15 мкм, не более 0,1%. Масса - 250г.

Их рекомендуется использовать при особо тяжелых физических нагрузках и высокой концентрации пыли в воздухе (более 500 мг/м3). При отработке фильтры легко заменяются новыми. В зависимости от концентрации пыли, влажности и температуры воздуха, физической нагрузки работающего время эксплуатации фильтров может колебаться от пяти до тридцати смен. Сам респиратор может использоваться неограниченное количество раз.

Респиратор РП-91Ш отличается от Ф-62Ш тем, что имеет не один, а два сменных фильтра. Это облегчает дыхание, улучшает фильтрующие способности.

# Респиратор противопылевой ФОРТ-П

Респиратор ФОРТ-П предназначен для защиты органов дыхания человека в условиях присутствия в окружающем воздухе аэрозолей различной природы (пыли, дыма, тумана) при их суммарной концентрации не более 200 мг/м3.

Позволяет обеспечить эффективную защиту от широкого спектра опасных аэрозолей: промышленных (силикатные, цементные, угольные, наждачные, пигментные, синтетические волокна, отбеливатели, моющие средства), сельскохозяйственных (хлопковые, табачные, мучные, пуховые, древесные), бытовых (вирусы и бактерии, ремонт и уборка квартиры, опрыскивание садов и огородов ядохимикатами).

Коэффициент проникания аэрозолей с диаметром частиц до 2 мкм - не более 1%. Масса - 20г.

Респиратор противопылевой РПА-1

Предназначен для защиты от аэрозолей и пыли при высоких ее концентрациях, то есть позволяет выполнять работы в сильно запыленных местах. Фильтры респиратора обладают высокой пылеемкостью. Поэтому применяют его, когда пыли 500 мг/м3 и более.

Состоит из резиновой полумаски ПР-7, двух пластмассовых патронов со сменными противоаэрозольными и пылевыми фильтрами, клапана выдоха с предохранительной обоймой, к пряжкам которой прикреплен наголовник, и трикотажного обтюратора. На дне корпуса каждого из патронов имеется патрубок с седловиной для размещения клапана вдоха. Фланец патрубка обеспечивает присоединение патрона к полумаске. Воздух поступает в патрон через жалюзи в крышке.

Фильтры изготовлены в виде концентрических складок из фильтрующего материала РФМ. Наружная часть последней складки фильтра герметично зажимается между стенкой корпуса патрона и герметизирующим кольцеобразным выступом крышки патрона.

При повышенных концентрациях и значительной дисперсности пыли срок службы фильтров сокращается, так как растет сопротивление вдоху.

Начальное сопротивление вдоху - 29 Па (3,0мм вод. ст.).

Масса респиратора - 250г.

# Респиратор морской РМ-2

Предназначен для защиты органов дыхания от аэрозолей и паров радиоактивных веществ.

Принцип действия основан на изоляции органов дыхания от окружающей среды и очистки вдыхаемого воздуха фильтрующими материалами, содержащими специальную пропитку. Надо помнить, что РМ-2 не защищает от паров других токсических веществ и газов.

Респиратор представляет собой резиновую полумаску, на которой смонтирована разъемная пластмассовая фильтрующая коробка, клапан выдоха с экраном, переговорное устройство и регулируемое оголовье.

В комплект респиратора входят четыре сменных фильтра в футляре и сумка для хранения с водонепроницаемым пакетом из полимерной пленки. Полумаска изготавливается в трехростовом ассортименте. Маркировка роста нанесена на внутреннюю поверхность полумаски в виде круга с цифрой внутри.

Подбор респиратора РМ-2 производится по высоте лица, так же как и респиратора Р-2.

Противогазовые (газопылезащитные) респираторы

Эти респираторы имеют как бы промежуточное значение между респираторами противопылевыми и противогазами. Они легче, проще и удобнее в пользовании, чем противогаз. Однако защищают только органы дыхания при концентрации вредных веществ не более 10 - 15 ПДК. Глаза, лицо остаются открытыми.

Вместе с тем такие респираторы во многих случаях довольно надежно предохраняют человека в газовой и пылегазовой среде.

Рассмотрим основные из них более подробно:

#### Респиратор противогазовый РПГ-67

Респиратор противогазовый РПГ-67 защищает органы дыхания от воздействия парогазообразных вредных веществ, присутствующих в воздухе производственных помещений. Состоит из резиновой полумаски, обтюратора, поглощающих патронов, пластмассовых манжет с клапанами вдоха, клапаном выдоха с предохранительным экраном и оголовья.

В зависимости от условий, в которых придется работать, респиратор укомплектовывается фильтрующими патронами различных марок.

Особенность заключается в том, что марка респиратора соответствует марке фильтрующего патрона. В свою очередь патроны различаются по составу поглотителей. В центре крышки патрона нанесены маркировка (дата изготовления, марка респиратора и патрона). Выпускаются респираторы с полумасками трех ростов - 1, 2, 3.

#### Респиратор газопылезащитный РУ-60М

Респиратор газопылезащитный РУ-60М защищает органы дыхания от воздействия вредных веществ, присутствующих в воздухе одновременно в виде паров, газов и аэрозолей (пыли, дыма, тумана).

Респиратор РУ-60М состоит из тех же элементов и такой же полумаски, как и РПГ-67.

Рекомендуется использовать при повышенных концентрациях пыли в воздухе. В зависимости от назначения укомплектовывают поглощающими патронами марок А, В, КД, Г, как и РПГ-67. Поэтому защищают они от тех же веществ, но дополнительно еще во всех случаях от пыли, дыма, тумана. Не рекомендуется применять при концентрациях пыли более 100 мг/м3. С этими респираторами разрешается работать в средах, где ПДК не превышает 15. Срок службы зависит от условий эксплуатации.

Противогазовые и газопылезащитные респираторы надежно защищают органы дыхания, если они правильно подобраны, удобно надеты и оголовье подогнано по голове.

Запрещается применять эти респираторы для защиты от высокотоксичных веществ типа синильной кислоты, мышьяковистого, фосфористого, цианистого водорода, тетраэтилсвинца, низкомолекулярных углеводородов (метан, этан), а также от веществ, которые в парогазообразном состоянии могут проникнуть в организм через неповрежденную кожу.

Каждая марка поглощающего патрона защищает от конкретных химических веществ. Например:

А-органические газы и пары (бензол и его гомологи, бензин, спирт, галоидорганические соединения, нитро-, аминосоединения бензола и его гомологов, эфиры, хлор- и фосфорорганические ядохимикаты), пыль.

В - кислые газы и пары (диоксид серы, гидрид серы, хлор, хлористый водород).

Г - пары ртути, этилмеркурхлорид.

КД - смесь аммиака и гидрид серы.

К - аммиак.

| Марка поглощающего патрона | Наименование вредной примеси | Концентрация вредной примеси, мг/л | Время защитного действия, мин, не менее |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РПГ-67 | РУ-60М |
| А | Бензол | 10 | 60 | 35 |
| В | Гидрид серы | 2 | 50 | 30 |
| Г | Пары ртути | 0,01 | 20 час | 15 час |
| КД | Аммиак | 2 | 30 | 20 |
|  | Гидрид серы | 2 | 50 | 20 |
| К | Аммиак | 2 | 45 | - |

Примечание: коэффициент проницаемости патронов респиратора РУ-60М по аэрозолю - 1%.

Новейшие газопылезащитные респираторы У-2ГП и Уралец

У-2ГП по внешнему виду и устройству напоминает респиратор У-2К (Р-2). Однако защитные свойства его много выше из-за того, что добавлен новый защитный слой. Им является углеродная ткань, обладающая развитой микропористой структурой и обеспечивающая защиту от газо- и парообразных вредных веществ. Поэтому новый респиратор может защищать органы дыхания от вредных примесей в виде газов, паров и различных типов пыли. При этом концентрация газо- и парообразных примесей не должна превышать ПДК более, чем в 5-10 раз, а концентрация пыли не более 100 мг/м3.

Респиратор Уралец выполнен в виде фильтрующе-поглощающей полумаски. Основой поглощающего слоя респиратора является, так же как и в У-2ГП активная углеродная ткань и поглотители на ее основе, обладающие развитой микропористой структурой и обеспечивающие защиту от газо- и парообразных примесей.

Защитные характеристики респираторов У-2ГП и Уралец приведены в таблице.

| Марка респиратора | Наименование вредной примеси | Концентрация вредной примеси, мг/л | Время защитного действия, мин, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Бензол | 1,0 | 15 |
| Г | Пары ртути | 0,001 | 5 час |
| КД | Аммиак | 0,1 | 30 |
|  | Гидрид серы | 0,1 | 50 |
| К | Аммиак | 0,1 | 40 |

Респиратор газо-пылезащитный ЛУР-ГП

Предназначен для защиты органов дыхания человека, выполняющего работу в условиях одновременного присутствия в воздухе рабочей зоны паров органических соединении (бензол, толуол, керосин, бензин и др.) при суммарной концентрации от 2 до 20 ПДК и аэрозолей различной природы (пыль, дым, туман).

Выполнен в виде полумаски с обтюратором, носовым зажимом, оголовьем и клапанной системой дыхания.

Респиратор обеспечивает надежную защиту органов дыхания работникам многих отраслей экономики от аэрозолей и паров органических соединений: промышленных (металлургическая, горнорудная, угольная, силикатная, наждачная пыль; порошки химической переработки, пигменты, моющие средства, синтетические волокна, промышленные газы); сельскохозяйственных (мучных, табачных, хлопковых, древесных); бытовых (ремонт и уборка квартиры, опрыскивание садов и огородов ядохимикатами, лакокрасочные работы).

Респиратор имеет малое сопротивление дыханию, практически не понижает работоспособность человека. Может эксплуатироваться в течение 3-5 рабочих смен.

Коэффициент проникания аэрозоля (порошок М-5) - не более 1%.

Масса не более - 50г.

#### Респиратор противогазовый ФРЭД

Предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от аэрозолей и газообразных вредных веществ при применении газового оружия, а также при работе с лаками и красками.

Наличие в конструкции респиратора эластичного шлема с панорамным смотровым окном позволяет пользоваться им людям с любым размером головы и формой лица, при этом обеспечивая хороший обзор. Эластичный шлем плотно охватывает голову, практически не оставляя свободного объема внутри респиратора. Им можно пользоваться, не снимая очки.

Испытания показали его высокие защитные свойства от таких газов как СS, СN, СR, отравляющих веществ типа зоман, иприт и V-газы.

Проверка защитной способности респиратора от газовой струи и твердых частиц при выстреле из газового револьвера показала, что колпак со смотровым окном уверенно выполняет защитные функции при обстреле с расстояния 1-4м. Приводится в действие очень быстро - в течение 10с. Масса - всего 200г.

Кроме перечисленных респираторов и противогазных систем в настоящие время на рынке широко представлены СИЗ ОД фирмы  MSA AUER (США) – м/н сертификат качества DINISO 9001.

При использовании СИЗ ОД фирмы США необходимо четко помнить, что СИЗ ОД России классифицируются по уровням защиты (самый высокий), зависящим от концентрации АХОВ  (ОВ)  в воздухе и исчисляемых  мг/л  дифференцировано по АХОВ (ОВ).

В концентрации СИЗ ОД MSA AUER маркировка идет по классам защиты.

Для респираторов типа «Аффинити»:

| Цвет | Класс защиты | Допуск проникновения для аэрозолий | Рекомендуемое применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Зеленый | 1класс: FFP1, до 4 ПДК | 20% | Шлифовальные, пескоструйные работы, резка, фрезерование, гранение, лесопильные работы. Защита от пыли, металлической окалины, цементной пыли, текстильной пыли |
| Желтый | 2класс: FFP2, до 10 ПДК | 6% | Сварочные и паяльные работы. Защита от металлической пыли, сварочных дымов, газов при пайке и травлении меди и цинкосодержащих сплавов, сухих смол. |
| Красный | 3класс: FFP, до 30 ПДК | 1% | Фармацевтическая, промышленность, работы с асбестом, иные работы, связанные с мелкодиспереной пылью. Защита от пыли удобрений, фармакологических препаратов, текстильной пыли, плесневых грибов, пыли минералов. |

Для защиты от вредных газов и бактерий противопылевые маски  неприменимы.

Содержание кислорода в воздухе рабочей зоны должно быть не менее 17%.

Респираторы типа “Эдвантидовс” имеют сменные газовые патроны и противоаэрозольные фильтры, что позволяет расширить круг решаемых задач. Кроме того, изготовление полумасок и масок из силикона дает возможность обрабатывать их (мыть) мыльными растворами.

Таблица характеристик фильтрующе-поглощающих коробок

| Марка коробки |  |  |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Про 100 Коробка малого габарита марки А без фильтра | Про 105 Коробка малого габарита марки А с фильтром | Про 115 Коробка большого габарита марки А без фильтра | Про 110 Коробка большого габарита марки А с фильтром | Для защиты от паров органических соединений (бензина, керосина, ацетона, бензола, толуола, ксилола, сероуглерода, спиртов, эфиров, анилина, галоидоорганических соединений, нитросоединений бензола и его гомологов, тетраэтилсвинца, фосфор- и хлорорганических ядохимикатов). |
| Про 102 Коробка малого габарита марки В без фильтра | ### Про 106 Коробка малого габарита марки В с фильтром | ### Про 116 Коробка большого габарита марки В без фильтра | ### Про 111 Коробка большого габарита марки В с фильтром | Для защиты от кислых газов и паров (сернистого ангидрида, хлора, сероводорода, синильной кислоты, хлористого водорода, фосгена, фосфор- и хлорорганических химикатов). |
| ### Про 103 ### Коробка малого габарита марки МКФ без фильтра | ### Про 108 ### Коробка малого габарита марки МКФ с фильтром | ### Про 118 ### Коробка большого габарита марки БКФ без фильтра | ### Про 113 ### Коробка большого габарита марки БКФ с фильтром | Для защиты от кислых газов паров, паров органических соединений, мышьяковистого и фосфористого водорода. |
| ### Про 104 ### Коробка малого габарита марки Г без фильтра | ### Про 109 ### Коробка малого габарита марки Г с фильтром | ### Про 119 ### Коробка большого габарита марки Г без фильтра | ### Про 114 ### Коробка большого габарита марки Г с фильтром | Для защиты от ртути и ртутьорганических соединений |
|  |  | ### Про 120 ### Коробка большого габарита марки М без фильтра |  | Для защиты от оксида углерода в присутствии паров органических веществ, кислых газов, аммиака, мышьяковистого и фосфористого водорода |
|  |  | ### Про 121 ### Коробка большого габарита марки СО без фильтра |  | Для защиты от оксида углерода. |
| ### Про 123 ### Коробка малого габарита марки ГП-7К |  |  |  | Для защиты от паров отравляющих веществ нервно-паралитического действия (типа зорин, заман и др.), обще ядовитого действия (типа хлорциан, синильная кислота и др.), радиоактивных веществ (типа йодистый метил и др.) с временем защитного действия от 6 часов; от капель отравляющих веществ кожно-нарывного действия (типа иприт и других) временем защитного действия от 2 часов при температуре воздуха от –400С до +400С |
| ### Про 124 ### Коробка малого габарита марки ДПГ-3 |  |  |  | Для увеличения времени защитного действия противогазов ГП-7, а так же создания защиты от аммиака и диметиламина. |

2.3 Средства защиты кожи

2.3.1 Изолирующие средства защиты кожи

Средства защиты кожи предназначены для предохранения людей от воздействия аварийно химически опасных веществ, отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств. Все они делятся на специальные и подручные. В свою очередь специальные подразделяются на изолирующие (воздухонепроницаемые) и фильтрующие (воздухопроницаемые).

Спецодежда изолирующего типа изготавливается из таких материалов, которые не пропускают ни капли, ни пары ядовитых веществ и обеспечивают необходимую герметичность и, благодаря этому, защищают человека.

Фильтрующие средства изготавливаются из хлопчатобумажной ткани, пропитанной специальными химическими веществами. Пропитка тонким слоем обволакивает нити ткани, а пространство между ними остается свободным. Вследствие этого воздухопроницаемость материала в основном сохраняется, а пары ядовитых и отравляющих веществ при прохождении через ткань задерживаются. В одних случаях происходит нейтрализация, а в других – сорбция (поглощение).

Предприятия химической промышленности, удобрений, нефтегазового комплекса и другие объекты оснащают свои аварийно-спасательные, противопожарные и другие формирования различными видами специальной одежды. С точки зрения защиты от АХОВ наибольшее распространение имеют: спецодежда для защиты от токсичных веществ, от растворов кислот, от щелочей.

Конструктивно средства защиты кожи, как правило, выполнены в виде курток с капюшонами, полукомбинезонов и комбинезонов. В надетом виде обеспечивают значительные зоны перекрытия мест сочленения различных элементов.

Для защиты от АХОВ в зоне аварии используются в основном средства защиты изолирующего типа. К ним относятся комплекты КИХ-4, КИХ-5, КЗА, Ч-20.

Комплект изолирующий химический КИХ-4 (КИХ-5)

Предназначен для защиты личного состава газоспасательных отрядов, аварийно-спасательных формирований, специальных подразделений, соединений и частей ГО при выполнении аварийных, ремонтных и других неотложных работ в условиях высоких концентраций газообразных АХОВ (хлора, аммиака), азотной и серной кислот, а также жидкого аммиака.

Комплект состоит из защитного костюма, резиновых и хлопчатобумажных перчаток. Костюм представляет собой герметичный комбинезон с капюшоном, в лицевую часть которого вклеено панорамное стекло. Брюки комбинезона оканчиваются чулками из прорезиненного материала, поверх которых надеваются резиновые сапоги. Для надевания и снятия костюма на спине комбинезона имеется лаз. Его герметизация проводится путем скручивания костюмной ткани. Комплект КИХ-4 используется в сочетании с одной из дыхательных систем типа АСВ-2, КИП-8, которая размещается в подкостюмном пространстве.

Комплект КИХ-5 используется с изолирующим противогазом ИП-4МК, также размещаемом внутри костюма.

Выдыхаемый воздух попадает под костюм и через клапан сброса избыточного давления, расположенный на затылочной части капюшона, выбрасывается в атмосферу.

Масса комплекта (без дыхательного аппарата) – 5кг. Время защитного действия по газообразному хлору и аммиаку (при концентрации 1-2 г/м3) составляет не менее 60 мин, а по жидкому аммиаку – не менее 2-3 мин. Комплект надежно защищает от высоких концентраций паров азотной и серной кислоты в течение 10 мин. Он устойчив к дегазирующим растворам.

Комплект можно использовать для работы в широком диапазоне температур: от -40° до +40°С.

Время, в течение которого можно непрерывно выполнять работы средней тяжести при температуре окружающей среды +25°С и ниже, не должно превышать 60 мин. При температуре +26°С и выше – не более 20 мин.

Защитный комплект надевается поверх зимней или летней спецодежды.

После работы комплект дегазируют, обильно обливая водой. Затем проветривают и просушивают на воздухе.

Изготавливается трех размеров: 49, 53, 57.

Комплект защитный аварийный (КЗА)

Предназначен для комплексной защиты спасателей от кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения и некоторых газообразных АХОВ (сероводорода). Применяется для защиты личного состава спасательных отрядов при проведении аварийных и аварийно-восстановительных работ вблизи источника пламени и в условиях присутствия сероводорода. Обеспечивает защиту кожных покровов и органов дыхания при ведении борьбы с огнем на газоконденсатных и нефтяных месторождениях. Имеется на оснащении противопожарных сил во многих городах и на отдельных объектах.

В состав комплекта входят два костюма: тепло-отражательный и теплозащитный, сапоги с бахилами и трехпалые рукавицы.

Теплоотражательный костюм изготавливается из металлизированной лавсановой пленки – термостойкого материала (асбестофенилоновая ткань АФТ-1) в виде герметичного комбинезона с притачным капюшоном. В лицевую часть вмонтирована металлическая рамка со стеклами, выдерживающими высокие температуры.

Теплозащитный костюм изготавливается из нетканого термостойкого полотна с подкладкой из хлопчатобумажного материала в виде комбинезона. Спереди застежка “молния”, а на спине чехол для дыхательного аппарата.

Теплоотражательный костюм надевается поверх теплозащитного. Весь этот защитный комплект надевается на рабочую спецодежду из хлопчатобумажной ткани. Комплект используется с автономной системой дыхания. Например, с дыхательными аппаратами на сжатом воздухе АСВ-2 или КИП-8, которые размещаются в подкостюмном пространстве.

Масса комплекта без дыхательного аппарата – 6,9кг.

Время защитного действия: от газообразного сероводорода – 30 мин, от открытого пламени – 5 сек, от инфракрасного излучения мощностью 16 – 20 кВт/м2 – 10 мин. Время непрерывной работы средней и тяжелой тяжести – 30 мин.

Комплект используется, как правило, только два раза. Изготавливается трех размеров: 49, 51, 53.

Защитный изолирующий комплект с вентилируемым

подкостюмным пространством Ч-20

Предназначен для защиты органов дыхания и кожи от газообразных и капельножидких АХОВ. Он может быть использован при проведении практически любых аварийно-спасательных и восстановительных работ при ликвидации последствий крупных и тяжелых аварий.

Состоит из герметичного комбинезона со съемными резиновыми полусапогами, перчатками и съемным капюшоном, в лицевую часть которого вклеена маска МГП или М-80. Комбинезон и капюшон изготовлены из прорезиненной ткани. Очистка и подача воздуха для дыхания и вентилирование подкостюмного пространства осуществляется с помощью узла очистки и подачи воздуха, размещенного под комбинезоном. Этот узел состоит из блока питания, микровентилятора, противогазовой коробки, обладающей высокими защитными свойствами практичес52и по большинству АХОВ. Кроме того, в комплект входят жилет и подшлемник из хлопчатобумажной ткани. Блок питания заряжается от сети через зарядное устройство, которое также входит в комплект.

Защитный комплект надевается на нательное белье. После работы он подвергается обеззараживанию – интенсивному обливанию водой.

Масса комплекта – 6,9кг. Время защитного действия – 4 – 6ч. Время непрерывного выполнения работы средней тяжести – 4 – 6 ч., тяжелой – 1 ч. Изготавливается трех размеров: 49, 53, 57.

В частях и соединениях ГО, в формированиях на объектах экономики, в ракетных и химических войсках и других спецподразделениях Вооруженных Сил длительное время находятся на оснащении такие изолирующие средства защиты кожи, как общевойсковой защитный комплект, легкий защитный костюм Л-1. Эти средства с успехом могут использоваться не только для защиты от ОВ, но и от многих АХОВ при проведении различного рода аварийных и спасательных работ.

#### 2.3.2 Общевойсковой защитный комплект

Состоит он из защитного плаща ОП-1, защитных чулок и защитных перчаток.

Защитный плащ изготавливается из специальной ткани. Он имеет две полы, борта, рукава, капюшон, хлястик, шпеньки, тесемки и закрепки, позволяющие использовать защитный плащ в виде накидки, комбинезона и надетым в рукава. Плащи изготавливаются четырех ростов: первый - для людей ростом до 166 см, второй - от 166 до 172, третий - от 172 до 178 и четвертый - от 178 и свыше. Масса плаща - около 1,6кг.

Защитные чулки делаются из прорезиненной ткани. Подошвы их усилены брезентовой или резиновой союзкой. Надевают их поверх обычной обуви. Каждый чулок с брезентовой союзкой крепится к ноге двумя или тремя тесемками, к поясному ремню- одной.

Защитные чулки изготавливаются трех размеров: для обуви 37-40-го размеров, второй - для 41-42-го, третий - для 43-го размера и более. Масса пары чулок - 0,8 - 1,2кг.

Защитные перчатки - резиновые, с обтюраторами из импрегнированной (пропитанной специальным составом) ткани. Изготавливаются двух видов - зимние и летние. Летние - пятипалые, зимние - двупалые. Зимние имеют пристегивающиеся на пуговицы утеплительные вкладыши. Все перчатки - одного размера. Масса одной пары - около 350г.

#### Легкий защитный костюм Л-1

Изготавливается из прорезиненной ткани. Состоит из брюк с защитными чулками, рубахи с капюшоном, двупалых перчаток и подшлемника. Брюки сшиты вместе с чулками, заканчивающимися резиновой союзкой. К ним пришиты тесемки для крепления к ногам. В верхней части брюк имеются плечевые лямки и полукольца. Рубаха совмещена с капюшоном, сзади к ее нижнему обрезу пришит промежный хлястик, который пропускается между ног и застегивается на пуговицу в нижней части рубахи спереди. Рукава заканчиваются петлями, которые надеваются на большой палец после надевания перчаток.

Костюмы изготавливаются трех размеров, как и у защитного комбинезона. Размеры костюма Л-1 указываются на передней стороне рубах и внизу. Его масса - около 3кг.

#### Изолирующий костюм ИЕ-1

Обеспечивает защиту кожных покровов и органов дыхания от воздействия паров, аэрозолей и капель 1,4-дихлорбутена-2.

Костюм состоит из комбинезона и резиновых перчаток. Комплект упакован в сумку из прорезиненного материала.

Надевается костюм поверх летней или зимней табельной спецодежды. Подача воздуха для дыхания осуществляется от стационарного источника или шланговых противогазов ПШ-1 или ПШ-2.

После эксплуатации костюм подвергается дегазации с последующей просушкой и проветриванием на воздухе.

Время защитного действия от паров, аэрозолей и капель 1,4-дихлор-бутена-2 - 1 час.

Время непрерывной работы средней тяжести в сочетании с противогазом ПШ-1 или ПШ-2 от 4 до 6 часов. Костюм может быть использован многократно, при этом его защитные свойства не снижаются.

#### Изолирующий костюм «Хромат»

Предназначен для защиты органов дыхания и кожи человека от мелкодисперсных частиц хроморганических катализаторов, а также других канцерогенных мелкодисперсных веществ с противогазами ПШ-1 или ПШ-2.

Костюм состоит из комбинезона из прорезиненной ткани и резиновых перчаток, упакованных в сумку из ткани костюма. Надевается он на рабочую спецодежду из хлопчатобумажной ткани. Защищает от мелкодисперсных частиц в течение не менее 6 ч. Время непрерывной работы средней тяжести в сочетании с противогазом ПШ-1 или ПШ-2 при условии чередования (20 мин работа и 20 мин - отдых) - 6 и более часов. Костюм может быть использован многократно, сохраняя при этом свои защитные свойства.

#### Изолирующий комплект «Метанол»

Предназначен для защиты органов дыхания и кожи работающих на очистке железнодорожных цистерн от паров и жидкой фазы метанола и других спиртов.

Комплект состоит из комбинезона и рукавиц из прорезиненного материала, упакованного в сумку.

Эксплуатируется в опасной зоне в сочетании с противогазом ПШ-1 или ПШ-2.

Время защитного действия от паров и жидкой фазы метанола и других спиртов - не менее 6 ч.

Выполнять работы средней тяжести при чередовании 20 мин работа и 20 мин отдых можно при температуре +40°С не более 2 ч, а при -50°С не более 6 ч. Используется многократно.

Костюмы химической защиты фирмы MSA AUER

против твердых, жидких и газообразных опасных веществ

| Защитный костюм | ВОТЕКС ЭЛИТ С Хим 500 | ВОТЕКС ЭЛИТ З С-Л Хим 501 | ВОТЕКС С-Л-С Хим 502 | ЭЙРТЕКС Хим 503 | ПЛАСТИКЛОС Хим 504 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Особенности | Костюм химической защиты высшего класса безопасности | Костюм химической защиты высшего класса безопасности. Защитная маска вмонтирована в смотровую шайбу костюма | Костюм химической защиты высшего класса безопасности. Оборудован системой автоматического переключения подачи воздуха или от шланговой системы, или от дыхательного аппарата | Костюм химической защиты среднего класса безопасности. Основное применение – зачистка остатков нефтепродуктов в крупноразмерных емкостях | ### Легкий костюм химической защиты (не герметичный). Не защищает от газов, только от твердых и жидких химикалий. Повышенная стойкость к механическим воздействиям |
| Наружный материал | Ткань с пленочным ламинатом, покрытым эластомером | ### Ткань с пленочным ламинатом, покрытым эластомером | ВИТОН, запатентованный композит MSA AUER | ХАЙПАЛОН, запатендованный композит MSA AUER | ### Неопрет |
| Внутренний материал | Покрытая бутилом несущая ткань | Покрытая бутилом несущая ткань | ### Бутил | Бутил | ХАЙПАЛОН, композит MSA AUER |
| Несущий материал | ### Полиамидная ткань | ### Полиамидная ткань | ### Полиамидная ткань | ### Полиамидная ткань | ### Полиамидная ткань |
| Подача воздуха для дыхания | Дыхательный аппарат на сжатом воздухе размещается в специальной изолированной полости внутри костюма | Дыхательный аппарат на сжатом воздухе размещается поверх костюма или от шлангового аппарата на сжатом воздухе | Дыхательный аппарат на сжатом воздухе размещается специальной изолированной полости внутри костюма | ### Шланговый аппарат сжатого воздуха с системой воздухоснабжения и вентиляции | Дыхательный аппарат на сжатом воздухе поверх костюма или маска с дыхательным фильтром |
| ### Головная часть | Большое сменное поликарбонатное стекло с дистанционным элементом | Вcтроенная цельная маска 3S, соединительный элемент лежит снаружи | Большое сменное поликарбонатное стекло с дистанционным элементом | Уплотнительная охватывающая манжета для дыхательной маски | На заказ модификации с капюшоном или с капюшоном и впаянными сапогами и перчатками |
| ### Вес |  9кг |  8,5кг |  9кг |  6,5кг |  1,3кг |

2.3.3 Правила пользования средствами защиты кожи

Средства защиты кожи надевают, как правило, на незараженной местности. Их особенность состоит в том, что благодаря герметичности воздух не проникает внутрь. С одной стороны это хорошо, а с другой - все испарения тела остаются под одеждой и избыток тепла с поверхности тела не удаляется. Вследствие этого человек перегревается и быстро утомляется. Для увеличения продолжительности пребывания людей в изолирующих средствах защиты кожи при температуре выше +15°С применяют влажные экранирующие (охлаждающие) комбинезоны из хлопчатобумажной ткани, надеваемые поверх средств защиты кожи. Экранирующие комбинезоны периодически смачивают водой.

В изолирующих средствах защиты кожи работать трудно. Поэтому устанавливаются предельно допустимые сроки непрерывной работы в них в зависимости от температуры воздуха и степени тяжести (в часах).

Предельные сроки работы при повышенной температуре - это время, при превышении которого могут развиваться тепловые удары.

При облачной и пасмурной погоде время непрерывной работы в средствах защиты увеличивается на 20 - 30%.

Если температура воздуха до 30°С, то экран, надетый поверх костюма Л-1 и периодически увлажняемый (8-10л воды однократно через 30 - 40 мин работы), позволяет увеличивать время выполнения чередующихся средних и тяжелых нагрузок до 4 ч.

| Средства индивидуальной защиты | Температура воздуха, оС | Степень тяжести физической нагрузки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Легкая | Средняя | Тяжелая |
| Противогаз, защитная фильтрующая одежда | 20 | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
|  | 30 | Неограниченно | 3 | 1 |
|  | 40 |  | 1 | 0,6 |
| Противогаз, общевойсковой защитный комплект или костюм Л-1 | 10 | 6-8 | 4-5 | 3-5 |
|  | 20 | 2 | 0,6 | 0,4 |
|  | 30 | 1 | 0,5 | 0,4 |
|  | 40 | 0,7 | 0,4 | 0,3 |

Сроки работы в надетых средствах индивидуальной защиты ограничиваются, как правило, тепловым состоянием организма, которое в свою очередь зависит от температуры окружающей среды и тяжести физических нагрузок.

Степень тяжести физических нагрузок определяется видом работы:

-легкая - передвижение на автотранспорте, работа на средствах связи, выполнение обязанностей операторов различных систем, в том числе и вычислителей;

-средняя - движение пешком (скорость 4-5км/ч, вождение техники по пересеченной местности;

-тяжелая - выполнение спасательных работ, совершение марш-броска, земляные работы (рытье траншей, котлованов).

В целях сохранения наибольшей работоспособности людей при пользовании изолирующими средствами защиты кожи (за исключением легкого защитного костюма Л-1) в условиях различных температур наружного воздуха их следует надевать:

- при температуре +15°С и выше - на белье;

- от 0 до +15°С - поверх летней одежды;

- от 0 до -10°С - поверх зимней одежды;

- ниже -10°С - поверх ватника.

Легкие защитные костюмы Л-1 во всех случаях надевают поверх одежды. Резиновые сапоги - на портянки или носки, зимой на теплые. В холодную погоду резиновые перчатки надевают поверх шерстяных.

После выполнения работ в изолирующих средствах защиты кожи предоставляется 20 - 30 - минутный отдых и только после этого можно надевать их повторно.

Снимание средств защиты производится на незараженной местности или вне зоны аварии таким образом, чтобы исключить соприкосновение незащищенных частей тела и одежды с внешней стороной средств защиты. Для этого все застежки расстегиваются руками в перчатках, а при отсутствии их - с внутренней стороны средства защиты. Противогазы снимают в самую последнюю очередь.

После пребывания на зараженной местности средства защиты подлежат обязательному обеззараживанию.

2.3.4  Порядок хранения СИЗ и поддержание их в готовности к применению. Организация лабораторного контроля СИЗ при хранении.

Уход, сбережение, хранение

Правильное хранение и сбережение противогаза обеспечивают надежность его защитного действия. Поэтому противогаз нужно предохранять  от ударов и других механических воздействий, при которых. Могут быть помяты металлические детали, в том числе фильтрующее-поглащающая коробка, повреждена шлем-маска (маска), разбито стекло. Особенно бережно следует обращаться с выдыхательными клапанами и без надобности не вынимать их из клапанной коробки. Если клапаны засорились или слепились, надо осторожно продуть их.

При загрязнении шлем-маски необходимо промыть ее водой  с мылом, предварительно отсоединив фильтрующе-поглащающую коробку, затем протереть сухой,  чистой тряпкой просушить. Особое внимание при этом надо обратить на удаление влаги (воды) из клапанной коробки. Ни в коем случае нельзя допускать попадания фильтрующе-поглащающую коробку воды.

Противогаз, побывавший под дождем или намокший по другой причине, при первой возможности нужно вынуть из сумки, тщательно протереть и просушить на воздухе. В холодное время года внесении  в теплое помещение его детали следует протирать после их отпотевания (через 10-15 мин.). Укладывать противогаз  можно только высушенную сумку. Сырость может привести к появлению ржавчины на металлических деталях противогаза и снижению поглотительной способности противогазовой коробки.

Хранить противогаз надо в собранном виде в сумке, в сухом помещении, на расстоянии не менее 3 м от отопительных устройств и приборов. При длительном хранении отверстие в дне коробки закрывается резиновой пробкой.

На складе фильтрующие противогазы хранятся в специальных деревянных ящиках. Фильтрующе-поглощающие коробки укладываются вплотную одна к другой, горловиной кверху. Горловина должна быть закрыта колпачком, а отверстие    дне - резиновой пробкой.

Лицевые части укладываются в расправленном виде так, чтобы  очковый узел и клапанная коробка одной лицевой части  не касались тех же деталей другой лицевой части.

Сумки используются в качестве прокладок  между коробками и лицевыми частями.

Противогазы могут храниться на любом сухом не отапливаемом складе. Допускается их хранение на открытом грунте, но на поддоне в заводской укупорке и обязательно под брезентом. Хранить противогазы можно с другими средствами радиационной и химической защиты, но обязательно отдельно от кислот, дегазирующих веществ и легковоспламеняющихся материалов.

Ящики с противогазами укладываются в штабеля, обязательно крышками кверху.

При хранении противогазов на складе на качественное их состояние  оказывают влияние солнечный свет, высокая температура и влажность воздуха. Солнечный свет и высокая температура  ускоряют процесс старения резиновых частей, влажность вызывает коррозию металлических деталей.

На складах при очередных осмотрах противогазы подвергаются внешнему осмотру. Для этого их вынимают из  ящиков и аккуратно укладывают на чистом месте, раздельно лицевые части, фильтрующе-поглощающие коробки,  сумки, принадлежности, упаковочный материал.

При внешнем осмотре фильтрующе-поглощающих коробок определяются целостность окраски, наличие проколов, помятостей и трещин в корпусе, пересыпания шихты, срывов резьбы и повреждений венчика горловины, присутствие колпачка с резиновой прокладкой на горловине и пробки в донном отверстии. Отсутствие пересыпания шихты проверяется неоднократность встряхиванием каждой коробки.

Внешним осмотром лицевых частей устанавливают: нет ли коррозии на металлических деталях, проколов и порывов  резины или трещин на ней, наличие резиновых колец в ниппелях и прижимных колец для незапотевающих пленок, не помяты ли накидные гайки. Резина проверяется на двойное растяжение: проверяемый участок растягивается два раза, резина при этом не должна рваться, а по прекращении каждого раза растяжения должна возвращаться в первоначальное состояние. Такое растяжение производится  в нескольких местах. Проверяются также прочность соединения шлем-маски с клапанной коробкой и прочность крепления очков.

В лицевых, частях фильтрующих противогазов обязательно проверяются наличие и исправность вдыхательного и выдыхательных клапанов. Клапаны выдоха не должны быть покороблены, порваны  и, иметь провисаний. Особое внимание обращается на чистоту клапанов выдоха.

Качество соединительной трубки определяется ее растягиванием. Трикотаж на трубке не должен отслаиваться. По прекращении растягивания трубка должна принимать прежнее положение. У соединительных трубок без трикотажа надо проверить, нет ли трещин на резине.

При осмотре противогазов следует также проверить целостность и прочность материала противогазовых сумок, наличие и исправность пряжек, ремешков, пуговиц, лямок, тесемок, наличие принадлежностей (незапотевающих пленок, “карандашей”), деревянных  пластин или пружин на дне  сумки.

Проверенные противогазы, оказавшиеся годными, укладываются обратно в ящики.  Если при осмотре обнаружены мелкие недостатки, то они устраняются на месте, после чего эти противогазы также укладываются обратно в ящики. Противогазы, требующие   ремонта, упаковываются отдельно для отправки в ремонт, а негодные бракуются для последующего списания.

Гарантийный срок хранения гражданских   и детских противогазов 10 лет. На последнем году хранения в лабораторных условиях проводится проверка годности к применению. Если подтвердятся все требования, то срок   хранения продляется еще на 2 года. В конце второго года контроль может быть повторен и при всех благоприятных показателях дается разрешение еще на дополнительные два года. И, наконец, такая проверка может быть проведена в третий раз и выдано разрешение на последние 2 года. Каждый раз отсчет нового срока ведется не по истечении полных двух лет, а с момента получения разрешения. Таким образом, предельный срок хранения противогаза - 15 лет.

Костюмы, комбинезоны и другие предметы, изготовленные из резины и прорезиненной  ткани, нельзя хранить в светлых (незатемненных) помещениях, особенно там, куда проникают солнечные лучи. Вредны также и сквозняки. Тепло, влага и свет способствуют окислению резины - ее “старению”, сопровождающему растрескиванием.  При низких температурах многие из них становятся твердыми и ломкими. Наиболее благоприятными условиями для хранения являются: температура воздуха - не выше + 200С, относительная влажность в пределах - 50-65%, закрытое помещение.

Не допускается хранение совместно с горючими, легковоспламеняющимися материалами, а также с кислотами, щелочами и другими агрессивными веществами.

Средства защиты кожи следует хранить свернутыми в скатку и уложенными в специально предназначенные для этого мешки. Защитные плащи непродолжительное время можно держать в расправленном виде на вешалках.  Защитную фильтрующую одежду как пропитанную, так и не пропитанную можно хранить совместно с другими средствами защиты.

Для более детального ознакомления по данному вопросу необходимо изучать Приложение к приказу МЧС России от 27.05.2003г. № 285 «Правила использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и контроля».

Сроки проведения осмотров, лабораторных испытаний,

поверок и объемы  контроля технического (качественного) состояния средств радиационной и химической защиты

| Наименование имущества | Периодичность осмотра при хранении, % от партии | Периодичность лабораторных испытаний, проверок и количество образов, отбираемых от заводской партии для контроля |
| --- | --- | --- |
| 1. Противогазы фильтрующие (гражданские). Камеры защитные детские (КЗД). Дополнительные патроны (ДПГ-3) | Один раз в два года, 2 %, но не менее 2 ящиков | Первый раз – за шесть месяцев до истечения гарантийного срока хранения; второй раз – за шесть месяцев до истечения назначенного срока хранения и далее один раз в два года по пять противогазов, дополнительных патронов и 2 камеры защитные детские |
| 2. Приборы радиационной разведки и контроля | Один раз в год, 5 %, но не менее 2 ящиков | Один раз в пять лет – поверка и консервация, 100% приборов, находящихся на хранении |
| 3. Приборы химической разведки | Один раз в год, 5%, но не менее 2 ящиков | Один раз в пять лет - проверка работоспособности (поверка), техническое обслуживание и замена комплектующих изделий, 100% приборов, находящихся на хранении |
| 4. Индикаторные трубки (для приборов типа ВПХР) | Один раз в год, 20 шт. от партии | Первый раз - за шесть месяцев до истечения гарантийного срока хранения и далее один раз в год (индикаторные трубки ИТ - 44 - один раз в шесть месяцев) |

Рекомендуемые назначенные сроки хранения

СИЗ, приборов радиационной, химической разведки и контроля

| № п/п | Наименование средств | Рекомендуемые назначенные сроки хранения, лет |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фильтрующие противогазы (гражданские, детские) для защиты от отравляющих, аварийно химически опасных и радиоактивных веществ | 25 |
| 2. | Камеры защитные детские для защиты от отравляющих, аварийно химически опасных и радиоактивных веществ | 25 |
| 3. | Дополнительные патроны к фильтрующим противогазам гражданским для увеличения их защитных свойств | 25 |
| 4. | Измерители мощности дозы для обнаружения и измерения радиоактивных излучений | 25 |
| 5. | Комплекты индивидуальных дозиметров для контроля дозовых нагрузок на человека | 25 |
| 7. | Индикаторные трубки для идентификации и определения концентрации отравляющих и аварийно химически опасных веществ | Согласно гарантийным срокам хранения |
| 8. | Индивидуальные противохимические пакеты для проведения частичной санитарной обработки открытых участков кожных покровов человека, зараженных капельножидкими отравляющими веществами | 25 |
| 9. | Элементы питания для измерителей мощности дозы, приборов химической разведки и комплектов индивидуальных дозиметров | 25 |

Примечание: 1. По истечению назначенного срока хранения изделия подлежат освежению и замене

2.3.5 Практическое применение медицинских средств индивидуальной защиты, СИЗ кожи, СИЗ органов дыхания

Медицинские средства индивидуальной защиты

К ним относятся: пакет перевязочный индивидуальный, аптечка индивидуальная (АИ-2), индивидуальный противохимический пакет (ИПП –8,  ИПП-10).

#### Пакет перевязочный индивидуальный

Применяется для наложения первичных повязок на раны. Он состоит из бинта (шириной 10см и длиной 7м) и двух ватно-марлевых подушечек. Одна из них пришита около конца бинта неподвижно, а другую можно передвигать по бинту. Обычно подушечки и бинт завернуты в вощеную бумагу и вложены в герметичный чехол из прорезиненной ткани, целлофана или пергаментной бумаги. В пакете имеется булавка. На чехле указаны правила пользования.

При пользовании пакетом его берут в левую руку, правой захватывают надрезанный край наружного чехла, рывком обрывают склейку и вынимают пакет в вощеной бумаге с булавкой. Из складки бумажной оболочки достают булавку и временно прикалывают ее на видном месте к одежде. Осторожно развертывают бумажную оболочку, в левую руку берут конец бинта, к которому пришита ватно-марлевая подушечка, в правую - скатанный бинт и развертывают его. При этом освобождается вторая подушечка, которая может перемещаться по бинту. Бинт растягивают, разводя руки, вследствие чего подушечки расправляются.

Одна сторона подушечки прошита красными нитками. Оказывающий помощь при необходимости может касаться руками только этой стороны. Подушечки кладут на рану другой, не прошитой стороной. При небольших ранах подушечки накладывают одна на другую, а при обширных ранениях или ожогах - рядом. В случае сквозных ранений одной подушечкой закрывают входное отверстие, а второй - выходное, для чего их раздвигают на нужное расстояние. Затем их прибинтовывают круговыми ходами бинта, конец которого закрепляют булавкой.

Наружный чехол пакета, внутренняя поверхность которого стерильна, используется для наложения герметических повязок. Например, при простреле легкого.

Хранится пакет в специальном кармане сумки для противогаза или в кармане одежды.

Можно применить и пакет обыкновенный. От пакета перевязочного индивидуального он отличается тем, что упаковывается в наружную пергаментную оболочку и обклеивается бандеролью из полпергамента.

Аптечка Индивидуальная Аи-2

АИ-2 содержит медицинские средства защиты и предназначена для оказания самопомощи и взаимопомощи при ранениях и ожогах (для снятия боли), предупреждения или ослабления поражения радиоактивными, отравляющими или АХОВ, а также для предупреждения заболевания инфекционными болезнями.

В аптечке находится набор медицинских средств, распределенных по гнездам в пластмассовой коробочке. Размер коробочки-90х100х20 мм, масса - 130г. Размер и форма позволяют носить ее в кармане и всегда иметь при себе. В холодное время года аптечка носится во внутреннем кармане одежды, чтобы исключить замерзание жидкого лекарственного средства. В гнездах аптечки размещены следующие медицинские препараты.

Гнездо № 1 - противоболевое средство (промедол) находится в шприц - тюбике. Применяется при переломах костей, обширных ранах и ожогах путем инъекции в мягкие ткани бедра или руки. В экстренных случаях укол можно сделать и через одежду.

Гнездо № 2 - средство для предупреждения отравления фосфорорганическими отравляющими веществами (ФOB) - антидот (тарен), 6 таблеток по 0,3г. Находится оно в красном круглом пенале с четырьмя полуовальными выступами на корпусе. В условиях угрозы отравления принимают антидот, а затем надевают противогаз. При появлении и нарастании признаков отравления (ухудшение зрения, появление резкой одышки) следует принять еще одну таблетку. Повторный прием рекомендуется не ранее чем через 5-6 ч.

Гнездо № 3 - противобактериальное средство № 2 (сульфадиметоксин), 15 таблеток по 0,2г. Находится оно в большом круглом пенале без окраски. Средство следует использовать при желудочно-кишечном расстройстве, возникающем после радиационного поражения. В первые сутки принимают 7 таблеток (в один прием), а в последующие двое суток - по 4. Этот препарат является средством профилактики инфекционных заболеваний, которые могут возникнуть в связи с ослаблением защитных свойств облученного организма.

Гнездо № 4 - радиозащитное средство № 1 (цистамин), 12 таблеток по 0,2г. Находится оно в двух розовых пеналах - восьмигранниках. Принимают его для личной профилактики при угрозе радиационного поражения 6 таблеток сразу и лучше за 30 - 60 мин до облучения.

Повторный прием 6 таблеток допускается через 4-5 ч в случае нахождения на территории, зараженной радиоактивными веществами.

Гнездо № 5 - противобактериальное средство № 1 - антибиотик широкого спектра действия (гидрохлорид хлортетрациклина), 10 таблеток по 1 000 000 ед. Находится в двух четырехгранных пеналах без окраски. Принимают как средство экстренной профилактики при угрозе заражения бактериальными средствами или при заражении ими, а также при ранениях и ожогах (для предупреждения заражения). Сначала принимают содержимое одного пенала - сразу 5 таблеток, а затем через 6ч - содержимое другого пенала, также 5 таблеток.

Гнездо № 6 - радиозащитное средство № 2 (йодистый калий), 10 таблеток. Находится в белом четырехгранном пенале с продольными полуовальными вырезками в стенках граней. Препарат следует принимать по одной таблетке ежедневно в течение 10 дней после аварии на АЭС и в случае употребления человеком в пищу свежего молока от коров, пасущихся на загрязненной радиоактивными веществами местности. Препарат препятствует отложению в щитовидной железе радиоактивного йода, который поступает в организм.

Гнездо № 7 - противорвотное средство (этаперазин), 5 таблеток по 0,004 г. Находится в голубом круглом пенале с шестью продольными выступающими полосками. Принимается по 1 таблетке при ушибах головы, сотрясениях и контузиях, а также сразу после радиоактивного облучения с целью предупреждения рвоты. При продолжающейся тошноте следует принимать по одной таблетке через 3-4 ч.

Для детей дозы уменьшаются. Например, детям до 8 лет на один прием дается 1/4 дозы взрослого, детям от 8 до 15 лет - 1/2. Это касается любого из перечисленных медикаментов, кроме радиозащитного средства № 2 и противоболевого средства, которое дается в полной дозе.

Индивидуальный противохимический пакет

Индивидуальные противохимические пакеты ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10 предназначены для обеззараживания капельножидких 0В и некоторых АХОВ, попавших на тело и одежду человека, на средства индивидуальной защиты и на инструмент.

ИПП-8 состоит из плоского стеклянного флакона емкостью 125 - 135 мл, заполненного дегазирующим раствором, и четырех ватно-марлевых тампонов. Весь пакет находится в целлофановом мешочке.

При пользовании необходимо вскрыть оболочку пакета, извлечь флакон и тампоны, отвинтить пробку флакона и его содержимым обильно смочить тампон и тщательно протереть подозрительные на заражение открытые участки кожи и шлем-маску (маску) противогаза. Снова смочить тампон и протереть им края воротника и манжеты, прилегающие к коже. При обработке жидкостью может возникнуть ощущение жжения кожи, которое быстро проходит и не влияет на самочувствие и работоспособность.

Необходимо помнить, что жидкость пакета ядовита и опасна для глаз, поэтому кожу вокруг них следует обтирать сухим тампоном и промывать чистой водой или 2% раствором соды.

ИПП-9 - металлический сосуд цилиндрической формы с завинчивающейся крышкой. При пользовании пакетом крышка надевается на его донную часть. Чтобы увлажнить губку (она здесь вместо ватно-марлевых тампонов), нужно утопить пробойник, которым вскрывается сосуд, до упора и, перевернув пакет, 2-3 раза встряхнуть. Смоченной губкой протереть кожу лица, кистей рук, зараженные участки одежды. После этого вытянуть пробойник из сосуда назад до упора и навинтить крышку. Пакет может быть использован для повторной обработки.

ИПП-10 представляет собой металлический сосуд цилиндрической формы с крышкой-насадкой с упорами, которая крепится на ремешке. Внутри нее имеется пробойник. При пользовании пакетом крышку, поворачивая, сдвинуть с упоров и ударом по ней вскрыть сосуд (под крышкой). Снять крышку и через образовавшееся отверстие налить на ладонь 10 - 15 мл жидкости, обработать лицо и шею спереди. Затем налить еще 10 - 15 мл и обработать кисти рук и шею сзади. Закрыть пакет крышкой и хранить для повторной обработки.

Если противохимических пакетов нет, капли (мазки) ОВ (АХОВ) можно снять тампонами из бумаги, ветоши или носовым платком. Участки тела или одежды достаточно обработать водой с мылом при условии, что с момента попадания капель на тело или одежду прошло не более 10 - 15 мин. Если время упущено, то обработку все равно сделать необходимо. Это несколько уменьшит степень поражения и исключит возможность механического  переноса капель и мазков ОВ или АХОВ на другие участки тела или одежды.

Обезвредить капельножидкие ОВ можно и бытовыми химическими средствами. Для обработки кожи взрослого человека нужно заблаговременно подготовить один литр 3%-й перекиси водорода и 30г едкого натра (или 150г силикатного клея), которые смешивают непосредственно перед использованием. Применяется полученный раствор так же, как и дегазирующая жидкость из ИПП.

Обработка с помощью индивидуальных противохимических пакетов или подручных средств не исключает необходимость проведения в дальнейшем полной санитарной обработки людей и обеззараживания одежды, обуви и средств индивидуальной защиты.

Применение СИЗ кожи и СИЗ органов дыхания:

1. По соответствующим таблицам антропометрических данных  подобрать:

-  необходимый комплект СИЗ кожи;

-  необходимый комплект СИЗ органов дыхания.

2. Произвести    подгонку согласно требованиям инструкции по эксплуатации.

3. Провести тренировку (показ) надевания средств защиты и проведения отдельных  действий.

ТРЕТИЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Организация дозиметрического контроля. Классификация приборов радиационной разведки (РР) и дозиметрического контроля (ДК). Принцип действия и основные характеристики приборов РР и ДК, состоящих на оснащении спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований, подготовка их к работе, проверка работоспособности. Практическая работа с приборами РР и ДК».

3.1. Организация дозиметрического контроля

Радиационный контроль осуществляется в целях контроля за соблюдением норм радиационной безопасности и требований основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности, касающихся населения, а также получения информации об уровнях его облучения и о радиационной обстановке в окружающей среде.

В радиационном контроле выделяют дозиметрический и радиометрический контроль.

Дозиметрический контроль — комплекс организационных и технических мероприятий по определению доз облучения людей с целью количественной оценки эффекта воздействия на них ионизирующих излучений.

Радиометрический контроль — комплекс организационных и технических мероприятий по определению интенсивности ионизирующего излучения радиоактивных веществ, содержащихся в окружающей среде, или степени радиоактивного загрязнения людей, техники, сельскохозяйственных животных и растений, а также элементов окружающей среды.

Дозиметрический контроль населения должен производиться, как правило, расчетным путем с учетом уровней излучения и времени нахождения населения в зоне облучения. По данным дозиметрического контроля должны приниматься решения об отселении населения с загрязненных территорий, определяться ограничения на его жизнедеятельность, меры зашиты, необходимость оказания медицинской помощи и т.п.

Радиометрический контроль (контроль радиоактивного загрязнения) осуществляется с целью определения необходимости специальной обработки техники, санитарной обработки населения при выходе (выезде) из зон радиоактивного загрязнения, дезактивации зданий, сооружений, дорог, местности, одежды, материальных средств, обеззараживания продовольствия и воды.

Контроль радиоактивного загрязнения зданий, сооружений, оборудования и местности до и после дезактивации должен осуществляться непосредственно в зонах загрязнения с помощью приборов или путем взятия проб грунта, мазков со зданий, сооружений, оборудования и обработки их в лабораториях.

Контроль радиоактивного загрязнения воды и продовольствия производится путем взятия проб и обработки их в лабораториях.

Для проведения контроля радиоактивного загрязнения должны привлекаться группы (звенья) разведки, входящие в состав спасательных формировании.

В населенных пунктах, на загрязненной территории, радиометрический контроль должен осуществляться с установленной периодичностью.

При выходе (выезде) людей и техники с загрязненных территорий на их границах проводится обязательный радиометрический контроль. С этой целью звенья радиометрического контроля проводят работы на пунктах специальной обработки (ПуСО). санитарно-обмывочных пунктах (СОП), станциях обеззараживания одежды (СОО).

Население, техника и транспорт, подвергшиеся радиоактивному загрязнению и прибывшие для проведения полной специальной обработки на ПуСО. должны проходить через контрольно-распределительный пункт (КРП), который определяет степень загрязнения. КРП организуется за счет дозиметристов разведывательных спасательных формирований. При этом измеряется степень загрязненности людей и объектов, прибывших на пост, и определяется необходимый способ специальной обработки.

По мере пропуска людей и техники периодически должна проверяться загрязненность рабочего места дозиметриста, при необходимости проводится его дезактивация или перемещение в другое место.

Контроль радиоактивною загрязнения должен осуществляться двумя постами, один из которых располагается на входе, а другой - на выходе с площадки ПуСО.

Дозиметрический контроль

Дозиметрический   контроль — это   система   мероприятий, организуемых для контроля радиоактивного облучения личного состава формирований и населения и определения степени радиоактивного заражения (загрязнения) производственного оборудования, другой различной техники, продовольствия, воды и др. Он организуется штабами ГО и проводится командирами формирований.

Дозиметрический контроль включает контроль облучения и радиоактивного заражения.

Контроль облучения проводится с целью своевременного получения данных о поглощенных дозах облучения личного состава формирований при ведении АСДНР или в районах их расположения. По данным контроля устанавливается или подтверждается факт внешнего воздействия ионизирующих излучений, оценивается   работоспособность   людей   и   уточняются (определяются) их радиационные поражения с целью определения необходимости лечения в медицинских учреждениях.

Контроль облучения в свою очередь подразделяется на групповой и индивидуальный.  Групповой контроль проводится командиром (начальником) по подразделениям, входящим в формирования, с целью получения данных о средних дозах облучения для оценки и определения их категорий работоспособности. Формирования для этого обеспечиваются войсковыми измерителями дозы ИД-1, дозиметрами ДКП-50-А или ДП-70МП из расчета: один дозиметр на звено (расчет); один-два дозиметра на группу людей численностью 14—20 чел.

Индивидуальный контроль проводится с целью получения данных о дозах облучения каждого человека, которые необходимы для первичной диагностики степени тяжести острой лучевой болезни. Личному составу формирований в этих целях выдаются индивидуальные измерители мощности дозы ИД-11.

Контроль облучения личного состава, находящегося на зараженной РВ местности, проводится непрерывно. После воздействия на людей гамма- и нейтронного излучения (проникающей радиации) при ядерном взрыве считывание показаний с войсковых измерителей дозы проводится немедленно.

Учет доз облучения проводится в группе (звене) всего личного состава. Дозы записываются нарастающим итогом в журнал контроля облучения. Периодически суммарную дозу записывают также в карточку учета доз облучения.

Личный состав, получивший дозы облучения сверх допустимых норм, частично или полностью теряет работоспособность. Под работоспособностью понимается возможность людей выполнять свои профессиональные обязанности в течение определенного времени после облучения. В зависимости от полученной дозы и продолжительности облучения установлены следующие категории работоспособности людей: работоспособность полная, работоспособность сохранена, работоспособность ограничена и работоспособность существенно ограничена*. Это разделение по категориям дает возможность командирам формирований принимать необходимые решения по использованию личного состава при проведении АСДНР или действий на зараженной радиоактивными веществами местности.

Оценка работоспособности формирований производится соответствующими командирами (начальниками). Для этого снимают показания с войсковых измерителей дозы (дозиметров), затем находят среднюю дозу,  по соответствующей   таблице устанавливают категорию их работоспособности. Таким же образом производят индивидуальную оценку работоспособности командно-начальствующего состава, а также лиц, действующих в отрыве от своих формирований (по дозам, полученным каждым лицом).

Каждый командир оценивает работоспособность личного состава своего формирования и подразделений, входящих в его состав, на одну ступень ниже, например командир отряда оценивает работоспособность отряда в целом и каждой группы, входящей в данный отряд.

Контроль радиоактивного заражения проводится для определения степени заражения людей, а также техники, транспорта, оборудования и других материальных средств. Этот контроль проводится, как правило, после выполнения формированиями поставленных задач, при выходе личного состава из зараженных районов, при проведении полной специальной обработки,

Контроль радиоактивного заражения проводится, как правило, выборочно — тех объектов, которые подверглись наиболее сильному заражению, или от 1/3 до 1/2 состава подразделений формирования. Если выборочный контроль не дает полного представления о зараженности формирования, то обследуются весь личный состав, вся техника и все имущество.

Действия группы (звена) по дозиметрическому контролю

Для проведения дозиметрического контроля привлекают группы (звенья) общей и специальной разведки, звенья дозиметрического контроля, входящие в формирования, объектовые и специальные лаборатории.

Звенья дозиметрического контроля (разведчики-дозиметристы) проводят свою работу на санитарно-обмывочных пунктах (СОП), станциях обеззараживания одежды (СОО) и техники (СОТ). Группы (звенья) общей и специальной разведки привлекаются для дозиметрического контроля и выполнения задач в местах расположения формирований.

Личный состав, техника и транспорт формирований, подвергшиеся заражению и прибывшие для проведения полной специальной обработки на СОП, СОТ, проходят через контрольно-распределительный пост (КРП).

Этот пост определяет степень зараженности радиоактивными веществами формирований после выполнения задач по ведению АСДНР или после действий зараженной местности. КРП организуется при выполнении работ на СОП и СОТ за счет дозиметристов из состава звена дозиметрического контроля данного формирования или их группы (звена) общей или специальной разведки. Дозиметрист, разведчик-дозиметрист, выделенный для работы на КРП, измеряет степень зараженности обследуемых людей и объектов, прибывших на пост, и определяет, кто из прибывших на КРП нуждается в полной специальной обработке.

Действия звена дозиметрического контроля на санитарно-обмывочном пункте. На санитарно-обмывочном пункте (рисунок) командир звена дозиметристов, получив задачу, распределяет дозиметристов по объектам работы, указывает им места дозиметрических постов, проверяет их знания и обязанности, готовность приборов к работе и руководит действиями дозиметристов. Сам же командир звена находится на КРП и выполняет обязанности старшего дозиметриста; в помощь ему может быть выделен дозиметрист (разведчик-дозиметрист).

Степень заражения личного состава формирований дозиметрист определяет при помощи прибора типа ДП-5В, обследуя открытые кожные покровы тела и поверхность одежды, обуви и средств индивидуальной защиты. В среднем для определения зараженности одного человека может затрачиваться не более 2 мин.

По мере пропуска личного состава через КРП периодически проверяется зараженность рабочего места дозиметриста, при необходимости и с разрешения начальника СОП пост может быть перемещен в незараженный район.

Дозиметрический контроль осуществляется двумя постами. Дозиметрический пост № 1 контролирует заражение на площадке дезактивации. Он следит за правильным размещением средств индивидуальной защиты, одежды, обуви и других средств, проходящих полную дезактивацию. Так, комбинезоны и куртки развешивают на стойках; брюки, перчатки и фартуки расстилают на столах (подстилах); резиновые сапоги и обувь надевают на стойки; одежду развешивают на вешалки. После подготовки указанных предметов дозиметрист производит дозиметрический контроль и определяет степень их заражения. Если она превышает допустимые величины, дальнейшая дезактивация продолжается на станциях обеззараживания одежды (СОО).

Рис. Схема дозиметрического контроля на санитарно-обмывочном пункте

(вариант):

Места для дезактивации: 1 — одежды; 2 — защитной одежды; 3— противогазов;   4 — обуви;   5 _ склад   имущества, зараженного выше допустимых норм;   6 — склад   продезактивированного   имущества; 7 — сушка  одежды; S — места дозиметрического контроля имущества

Дозиметрический пост № 2 проводит дозиметрический контроль личного состава на выходе из моечного отделения и определяет полноту его санитарной обработки. При обнаружении зараженности выше установленной нормы дозиметрист докладывает об этом командиру своего звена или начальнику СОП, который и организует повторную помывку.

Личный Состав поста" должен постоянно следить за степенью зараженности мест проведения санитарной обработки (помывки) с тем, чтобы своевременно выявить влияние радиационного фона на показания приборов дозиметрического контроля. Если он мешает точности контроля, выбирается другое место для работы дозиметриста, где сильнее экранирующее действие помещений.

Действия звена дозиметрического контроля на станции обеззараживания одежды. На станции обеззараживания одежды (рисунок) командир звена дозиметристов, получив задачу, проверяет у подчиненных наличие противогазов и средств защиты кожи, пригодность находящихся у них приборов для проведения контроля, указывает места постов и руководит их действиями.

Командир звена, как правило, находится на дозиметрическом посту № 1, который располагается в сортировочном отделении зараженного имущества. Он выполняет обязанности старшего дозиметриста, в помощь ему выделяется дозиметрист.

Дозиметрический пост № 2 располагается между стиральным цехом и сушильно-гладильным отделением.

Рис. Схема дозиметрического контроля на станции обеззараживания одежды

Степень зараженности одежды, средств защиты и другого имущества определяется в соответствии с имеющейся на СОО инструкцией по контролю радиоактивного заражения. Если степень зараженности имущества после обеззараживания выше допустимых норм, то оно подлежит повторной обработке.

Действия звена дозиметрического контроля на станции обеззараживания техники. На станции обеззараживания техники (рисунок) действия командира звена дозиметристов такие же, как и на санитарно-обмывочном пункте.

На КРП дозиметристом определяется степень зараженности техники. При этом тщательно проверяются все поверхности каждого объекта, особенно нижние поверхности, и отмечаются места, заражение которых радиоактивными веществами превышает допустимые нормы. В среднем для определения степени зараженности одного объекта крупной техники на КРП дозиметристу требуется 3—5 мин.

Дозиметрический пост выставляется на, выходе, ведущем в район сбора, для обеззараживания техники. Дозиметрист этого поста контролирует степень обеззараживания техники и в случае обнаружения зараженности выше допустимых норм сообщает об этом командиру звена или начальнику СОТ, который возвращает объект на повторную обработки.

После прохождения санпропускника личный состав, обслуживающий зараженную технику, подвергается контролю на радиоактивное заражение.

Действия звена дозиметрического контроля на базах, складах и пунктах водоснабжения. Звено дозиметрического контроля может поступить в распоряжение начальника базы, склада или пункта водоснабжения и действовать по его указанию.

Командир звена, получив задачу, готовит дозиметристов и распределяет их по объектам работы, указывает порядок контроля радиоактивного заражения, руководит действиями дозиметристов. Порядок работы в целом звена и отдельных дозиметристов зависит от вида и условий размещения объекта и материальных средств на нем.

Рис. Дозиметрический контроль на станции обеззараживания

техники, развернутой в полевых условиях (вариант):

1 — водосборный   колодец;   2 — обрабатываемая техника; 3 — поливомоечные машины; 4 — столы для обработки съемного оборудования; 5 — склад для обеззараживающих веществ; 6 — места для проведения дозиметрического контроля; 7 — техника, прошедшая дозиметрический контроль

Контроль каждого предмета ( из находящихся на базе, складе) должен производиться, как правило, вне зараженного района или в местах с пониженным фоном радиации. В отдельных случаях контроль может производиться и в зараженном районе, если есть возможность использовать для этой цели защитные сооружения, в которых не будет сказываться существенное влияние радиоактивных излучений извне. Контроль заражения материальных средств, которые нельзя вывезти из зараженного района, может производиться путем взятия с их поверхности проб или мазков для анализа в лаборатории.

При проведении контроля радиоактивного заражения продовольствия, воды и фуража дозиметристы устанавливают только сам факт заражения. Заключение о степени зараженности в этих случаях и возможности их дальнейшего использования дается на основании данных лабораторного анализа.

Доставка проб с сопроводительной запиской в лабораторию осуществляется нарочным, транспортом объекта народного хозяйства или службы ГО, в интересах, которых проводится анализ.

При взаимодействии  радиоактивных излучений со средой  происходит ионизация и возбуждение ее нейтральных атомов и молекул. Эти процессы приводят к существенным изменениям физико-химических свойств облучаемой среды, которые можно регистрировать. В зависимости от того, какое физико-химическое явление регистрируется, различают ионизационный, химический, сцинтилляционный и другие методы измерения ионизирующих излучений. Основным методом является ионизирующий. Его сущность заключается в том, что под действием ионизирующих излучений происходит ионизация молекул воздуха, в результате чего увеличивается его электропроводностью. Если  объем газа заключить между двумя электродами, к которым приложено напряжение, то между ними возникает ионизационный ток, который можно измерить. Устройство, в котором под действием ионизирующих излучений возникает ионизационный ток, называют детектором (воспринимающим устройством) излучений. В дозиметрических приборах в качестве детекторов ионизирующих излучений используются ионизационные камеры и газоразрядные счетчики.

3.2. Классификация приборов радиационной разведки (РР) и дозиметрического контроля (ДК). Принцип действия и основные характеристики приборов РР и ДК, состоящих на оснащении спасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований, подготовка их к работе, проверка работоспособности.».

Ионизационная камера (ИК) используется в приборах, предназначенных для измерения мощности дозы излучений (ДП-3Б и др.) и дозы излучения (ДКП-50А и др.), и представляет собой устройство, состоящее из двух изолированных друг от друга электродов, к которым подведено напряжение от источника постоянной ЭДС. Объем ИК заполняется воздухом при нормальном давлению при воздействии на рабочий объем реактивного излучения в ИК образуются электроны и положительно заряженные ионы.

Под воздействием сил электрического поля электроны перемещаются к положительному электроду (аноду), а положительно заряженные ионы – к отрицательному (катоду). Часть этих ионов и электронов при столкновении между собой будут рекомбинировать, а другая часть, достигнув электродов нейтрализоваться на них. В результате  заряд на электродах будет уменьшаться, что вызовет приток новых зарядов от источника постоянной ЭДС, т. е. во внешней цепи ИК будет протекать электрический ток, называемый  ионизационным током. Величина ионизационного тока будет определяться мощностью дозы (Р) излучения, воздействующего на рабочий объем ИК, и напряжением, приложенным к электродам. Следовательно, измеряя величину ионизационного тока, можно  определить  мощность дозы излучения, воздействующего на ИК.

Газоразрядный счетчик (ГС) используется в качестве детектора ионизирующих излучений в приборах, предназначенных для обнаружения радиоактивного заражения местности и объектов (ДП-5В и др.). Газоразрядный счетчик представляет собой металлический цилиндр с тонкой коаксиальной расположенной металлической нитью (внешний и внутренний электроды), к которым приложено довольно высокое постоянное напряжение. Пространство между электродами заполнено смесью инертных газов под пониженным давлением. Принципиальное различие ГС от ИК состоит в том, что в ГС используется деление ионизационного тока за счет явления ударной ионизации в газе.

Далее необходимо перейти к рассмотрению принципиального устройства и непосредственно дозиметрических приборов.

В современных полевых дозиметрических приборах наиболее распространен ионизационный метод обнаружения и измерения радиоактивных излучений.

Типовая блок-схема дозиметрического прибора состоит из воспринимающего устройства, усиленного устройства, измерительного устройства и источника питания.

Воспринимающее устройство (датчик или детектор излучения) предназначено для преобразования воздействующей на него энергии радиоактивных излучений в какой-либо другой вид энергии - электрическую, химическую, световую. В качестве воспринимающих устройств применяются ионизационные камеры, газоразрядные счетчики, ампулы с химическими веществами, фотопленка, составы, светящиеся под воздействием радиоактивных излучений и т.д.

Усилительное устройство предназначено для усиления слабых сигналов, вырабатываемых воспринимающим устройством.  В качестве усилительных устройств применяются электронные усилители, фотоэлектрические умножители и.д. В простейших приборах усилительное устройство может отсутствовать.

Измерительное устройство служит для измерения сигналов, вырабатываемых воспринимающим устройством. Измерение производится обычно непосредственно в единицах измерения соответствующей характеристики радиоактивных излучений (в рентгенах, рентгенах в час). В качестве измерительных устройств используется микроамперметры, ламповые вольтметры, цветовые или химические эталоны и т.д. В некоторых случаях измерительное и усилительное устройства могут быть совмещены (ламповый вольтметр).

Источники питания обеспечивают работу всех элементов прибора. В качестве первичных источников питания обычно используются сухие элементы или батареи, а в некоторых случаях – бортовая сеть автомобиля, бронетранспортера, вертолета. Для повышения напряжения первичных источников до величины, необходимой для работы прибора, обычно применяются высоковольтные преобразователи напряжения.

Индикатор-сигнализатор дп-64

Предназначен для постоянного радиационного наблюдения и оповещения о радиоактивной зараженности местности. Прибор работает в следящем режиме и обеспечивает звуковую и световую сигнализации при достижении уровня гамма радиации 0,2 р/ч.

- прибор работоспособен через 30 сек. после включения;

- масса прибора – 5кг.

- масса комплекта – 10,5кг;

Питается прибор от сети переменного тока напряжением 220/127В, а также аккумуляторов постоянного тока напряжением 6 В.

Прибор состоит из пульта сигнализации и датчика. Электрическая схема находится внутри датчика. Гибкий кабель соединяет датчик с пультом. Его длина позволяет выносить датчик на расстояние до 30м от пульта сигнализации.

Пульт сигнализации состоит из корпуса  и крышки. На лицевой стороне корпуса находятся динамик типа ДЭМ, два тумблера: «Работа-контроль» и «Вкл.-Выкл.», держатель предохранителя. Слева размещены сигнальная неоновая лампа ТН-0,2  и краткая инструкция. На нижней стенке находится плата  для присоединения кабеля датчика  и укреплен кабель питания, который оканчивается вилкой и имеет два наконечника для подключения к аккумулятору. Внутри корпуса установлена монтажная плата прибора с трансформаторами, реле, потенциометром и другими элементами схемы. Два ушка на крышке корпуса позволяют крепить пульт сигнализации к стене, предметам.

Датчик прибора  герметичен. В его корпусе, связанным кабелем  с источником питания, установлен газоразрядный счетчик СТС-5. Второй конец кабеля через наконечники присоединен к пульту сигнализации. В верхней части установлен контрольный бета-источник. Для крепления датчика к какому-либо предмету есть хомутик с двумя отверстиями.

Прибор является, по существу, индикатором радиоактивности. В его блок-схему помимо датчика, который служит для регистрации гамма-излучения, входят пороговое устройство (для включения световой и звуковой сигнализации), преобразователь напряжения (для преобразования низкого постоянного напряжения в высокое, необходимое для питания счетчика и порогового устройства) и блок питания, где происходит выпрямление переменного напряжения в постоянное.

Прибор работает в следящем (непрерывном) режиме и обеспечивает звуковую и световую сигнализацию через 3 сек. после того, как мощность дозы гамма-излучения достигнет 0,2 р/час. Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 127 и 220В, а также от аккумуляторов напряжением 6 В. Прибор работоспособен через 30 сек. после включения.

Вес прибора 5кг, с укладочным ящиком 10,5кг. Размеры пульта сигнализации: 230*132*95 мм. Диаметр датчика – 58мм, длина – 164мм. В условиях повышенной относительной влажности воздуха датчик работоспособен в интервале температур от – 40о  до +40оС, пульт сигнализации – от +5о до +30ос. Прибор не реагирует на вибрацию и может транспортироваться в укладочном ящике любым видом транспорта в любое время года.

Принцип работы ДП-64 основан  на ионизационном методе регистрации радиоактивных излучений с использованием газоразрядного счетчика. Под действием гамма-излучения в объеме счетчика. Под действием гамма-излучения в объеме счетчика возникают кратковременные газовые разряды, вызывающие импульсы тока в его цепи. Интегрирующая цепочка преобразует импульсы в постоянное напряжение, величина которого пропорциональна мощности дозы гамма-излучения. Когда напряжение достигает величины, равной потенциалу зажигания неоновой лампы, та загорается, а протекающий через нее ток создает напряжение на динамике ДЭМ и обеспечивает звуковую сигнализацию. Вспышка неоновой лампы и синхронные щелчки динамика указывают на наличие гамма-излучения. Если нет радиоактивного излучения, неоновая лампа, не загорается, как бы длительно не работал прибор.

Предусмотрена возможность проверки работоспособности прибора от контрольного источника (стронций-90 + иттрий-90). Для этого тумблер “Работа – контроль” устанавливают в положение “Контроль”. Импульсы тока, возникающие под действием бета частиц, поступают на интегрирующую цепочку с уменьшенным сопротивлением, что позволяет регистрировать излучение от контрольного бета источника. Более полно принцип работы электрической схемы изложен в «Инструкции по эксплуатации прибора ДП-64», прилагаемой к каждому комплекту.

Рентгенметр ДП-3Б

Предназначен для измерения уровней гамма радиации на местности.  Диапазон измерений (от 0,1 до 500 р/ч) разбит на четыре поддиапазона: I-от 0,1 до 1 р/ч,  II – от 1 до 10 р/ч,  III – от 10 до 100р/ч, IV – от 50 до 500 р/ч.

Питание прибора осуществляется от источника постоянного тока напряжением 12 или 26 в.  Завод-изготовитель выпускает рентгенметры для установки на объекты с бортовой сетью 26 в, если на объекте напряжения 12 в, необходимо снять заднюю крышку измерительного пульта и перевести ручки двух тумблеров из положения «26 в» в положение «12 в», а затем заменить лампочку подсвета шкалы лампочкой, рассчитанной на 12 в.

Масса прибора – 4,4кг. Время подготовки к работе  - 5 мин. В нее входят: проверка комплекта, внешний осмотр прибора и принадлежностей, сборка прибора, подключение к цепи питания и проверка работоспособности.

Работоспособность прибора проверяется в положении переключателя «Вкл.» нажатием кнопки «Проверка2. При этом стрелка микроамперметра должна находиться в пределах 0,4-0,8 р/ч, а индикаторная лампа давать частые вспышки или гореть непрерывно.

Перед измерением уровней радиации переключатель ставят в положение «Вкл.» и ждут, пока стрелка микроамперметра не установится в пределах зачерненного участка шкалы. Затем переключатель переводят в положение поддиапазона («х1») и через 30 сек. отсчитывают показания по верхней шкале микроамперметра. Если стрелка зашкаливает, переключатель последовательно устанавливают в положение второго («х 10»), третьего («х100») и четвертого («500») поддиапазонов. Показания первых трех поддиапазонах снимают по верхней шкале и умножают их соответственно на коэффициенты 1, 10, 100. На четвертом поддиапазоне показания следует снимать по нижней шкале без умножения на какой-либо коэффициент.

При работе с рентгенметром ДР-3Б, установленным на подвижных средствах, необходимо учитывать коэффициент ослабления гамма радиации этими средствами.

Измеритель мощности дозы (радиометр-ренгенметр) ДП-5В (А, Б)

Прибор предназначен для измерения уровней гамма радиации на местности и радиоактивной зараженности по гамма-излучению людей, продовольствия, воды, техники, одежды и др.

Преподаватель называет и показывает основные элементы прибора, затем объясняет устройство каждого элемента, используя прибор, плакаты.

Прибор имеет:

- измерительный пульт;

- зонд (блок детектирования ДП-5В) с гибким кабелем;

- футляр с ремнями;

- делитель напряжения;

- контрольный источник;

- удлинительную штангу;

- телефон;

- укладочный ящик;

- документацию.

На передней панели измерительного пульта размещен:

- микроамперметр;

- переключатель диапазонов;

- кнопка сброса показаний;

- тумблер подсвета шкалы;

- гнездо включения телефона;

- ручка регулирования режима (у ДП-5В – нет);

- корректор нуля (у ДП-5В – нет).

Шкала амперметра отградуирована в единицах измерения излучений (нижняя часть в р/ч, верхняя в мр/ч).

Диапазон измерения прибора разбит на шесть поддиапазонов: 200,х1000,      х100, х10, х1, х0,1.

Преподаватель демонстрирует на плакате, приборе таблицу с пределами измерений на каждом поддиапазоне.

| Поддиапазоны | Положение переключателя | Шкала прибора | Единица измерения | Поддиапа-зоны измерений | Время установления показаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 0-200 | Рентген в час | 5-200 | 10 сек |
| 2 | х 1000 | 0-5 | Миллирентген в час | 500-5000 | 10 сек |
| 3 | х 100 | 0-5 | Миллирентген в час | 50-500 | 30 сек |
| 4 | х 10 | 0-5 | Миллирентген в час | 5-50 | 45 сек |
| 5 | х 1 | 0-5 | Миллирентген в час | 0,5-5 | 45 сек |
| 6 | х 0,1 | 0-5 | Миллирентген в час | 0,05-0,5 | 45 сек |

Переход с поддиапазона на поддиапазон осуществляется поворотом ручки переключателя. На 1 поддиапазоне отсчет показаний производится по нижней шкале (0-200 р/ч), на 2, 3, 4, 5, 6 поддиапазонах по верхней шкале (0-5 мр/ч) с умножением на соответствующий коэффициент.

Прибор питается от трех элементов А-336 «Свет» (типа КБ-1).

Делитель напряжения предназначен для питания от внешних источников с напряжением12 вольт, 24 вольта. Делитель напряжения вставляется вместо крышки в гнездо установки элементов питания.

Зонд (блок детектирования) – состоит из корпуса, ручки, в которой размещены два газоразрядных счетчика с монтажной плитой. На корпусе зонда имеется поворотный экран, который фиксируется в положениях Б, Г, К.

Удлинительная штанга – крепится к зонду и регулируется в пределах 450-720 мм.

Футляр служит для укладки и переноски прибора.

Подготовка прибора к работе производится в следующей последовательности:

- произвести внешний осмотр;

- установить корректором стрелку прибора на 0 (при необходимости у приборов ДП-5 (А, Б);

- пристегнуть ремни;

- ручку регулировки «режима» до левого упора (у прибора ДП-5В не надо);

- ручка переключателя поддиапазонов должна быть в положении «Выкл.», «О» у прибора ДП-5В;

- подсоединить источник питания;

- поставить переключатель поддиапазонов в положение «РЕЖ» (у прибора ДП-5В);

- поворотом ручки регулировки режима установить стрелку прибора на метку (у прибора ДП-5В стрелка устанавливается автоматически в режимном секторе);

- проверить освещение шкалы;

- проверить работоспособность прибора от контрольного источника.

Для проверки работоспособности прибора необходимо:

- экран на зонде поставить в положение Б (в положение К в приборе ДП-5В);

- открыть экран контрольного препарата (у приборов ДП-5А, Б);

- подключить телефон;

- последовательно переключать переключатель поддиапазонов;

- на первом поддиапазоне работоспособность не проверяется;

- на 2 и 3 поддиапазонах в телефоне прослушиваются отдельные щелчки;

- на 4 поддиапазоне стрелка прибора отклоняется, а щелчки становятся непрерывными;

- на 5 и 6 поддиапазонах стрелка прибора зашкаливает, а непрерывные щелчки становятся громче;

- на 4 поддиапазоне показания прибора сравниваются с показаниями в формуляре, записанными при последней градуировке. Величина отклонения не должна превышать  30%;

- после проверки работоспособности прибора, ручку переключателя поставить в положение «РЕЖ» (у прибора ДП-5В - нет), повернуть экран в положение Г.      Прибор готов к работе.

Для проведения измерения уровня радиации на местности необходимо:

- экран зонда поставить в положение Г;

- зонд уложить в футляр;

- подготовить прибор для переноски (подогнать ремни так, чтобы прибор находился на расстоянии 70-100см от земли);

- переключатель диапазонов поставить в положение 200 (если предполагаемый уровень радиации более 5 Р/час);

- если показания прибора незначительны на этом поддиапазоне, переключатель переводится в положение х1000, а при необходимости – х100, х10, х1, х0,1.

## Определение степени зараженности поверхностей

Степень радиоактивного заражения (загрязнения) людей, сельскохозяйственных животных, техники и других объектов с помощью прибора типа ДП-5 определяется в такой последовательности. Измеряют гамма-фон Рф в месте, где будет определяться степень заражения (загрязнения) объекта. Затем измеряют мощности дозы на обследуемой поверхности контролируемого объекта Ризм. Из величины мощности этой дозы вычитают гамма-фон, и результат будет характеризовать степень радиоактивного заражения (загрязнения) объекта Роб.

Гамма-фон измеряют на расстоянии 25м до объекта, экран зонда прибора устанавливают в положение “Г”, зонд располагают на расстоянии вытянутой руки упорами вниз на высоте 0,7-1м, от земли, показания снимают через 45-60 с.

Для измерения мощности дозы контролируемого объекта экран зонда прибора устанавливают в положение “Г”, зонд упорами вперед подносят, к поверхности объекта на расстоянии 1-1,5см медленно перемещают над поверхностью объекта. Места максимального заражения определяют по наибольшей частоте щелчков в головном телефоне или максимальному отклонению стрелки прибора микроамперметра чрез 45-60 с.

Степень радиоактивного заражения (загрязнения) определяется по формуле:

Роб. = Ризм. - Рф / К

где К – коэффициент, учитывающий экранизирующее действие контролируемого объекта. Для автотранспорта, специальной техники и т.п. К=1,5; для людей и сельскохозяйственных животных К=1,2; для СИЗ медико-санитарного имущества К=1.

Для определения наличия наведенной активности техники подвергшейся воздействию нейтронного излучения, производится два измерения снаружи и внутри техники с помощью прибора ДП-5. Если результаты измерений близки между собой, это означает, что техника имеет наведенную активность.

При контроле степени радиоактивного заражения (загрязнения) поверхностей брезентовых тентов кузовов машин, стен и перегородок сооружений и других, прозрачных для гамма-излучения объектов, прежде всего, необходимо установить, какая поверхность (внутренняя или наружная) заражена (загрязнена) РВ. Для этого при обследовании поверхности следует снять два показания микроамперметра при закрытом окне зонда (экран в положении “Г”) и при открытом окне зонда (экран в положении “Б”).

Если при открытом окне зонда показания микроамперметра значительно больше, чем при закрытом, то обследуемая поверхность заражена; если же эти показания примерно одинаковы, то обследуемая поверхность не заражена (не загрязнена).

Техническая характеристика ДП-5В

ДП-5В обеспечивает требуемые характеристики после 1 мин. самопрогрева. Диапазон измерений по гамма-излучению от 0,05 мР/ч до 200 Р/ч. Прибор имеет 6 поддиапазонов. Отчет показаний на 1-ом поддиапазоне производится на нижней шкале, на остальных поддиапазонах – по верхней шкале с последующим умножением на коэффициент поддиапазона.

Участок шкалы от нуля до первой значащей цифры является нерабочим.

Прибор имеет звуковую индикацию на всех поддиапазонах, кроме первого. Звуковая индикация прослушивается с помощью головных телефонов.

Время наблюдения показаний прибора – 45 сек.

Прибор обеспечивает измерения в интервале температур от –40 до +50оС. Погружение зонда (блока детектирования) в воду возможно на глубину до 50 см.

Масса прибора –3,2 кг.

Питание прибора осуществляется от 3-х элементов А-336 (типа КБ-1), один из которых используется только для подсветки шкалы микроамперметра при работе в условиях темноты.

Комплект питания обеспечивает непрерывную работу прибора в течение 55 часов. Прибор имеет переходное приспособление (делитель напряжения) для    подключения к внешним   источникам постоянного тока напряжением 12 или 24 В.

## Измеритель мощности поглощенной дозы ИМД-5

Предназначен: для измерения мощности поглощенной дозы гамма-излучения и обнаружения бета-излучения. Прибор обеспечивает измерение мощности поглощенной дозы гаммы-излучения 0,05 мрад/ч до 200 рад/ч в диапазоне энергий от 0,084 МэВ (тулий 170) до 1,25 МэВ (кобальт 60).

Диапазон измерений гамма-излучений разбит на 6 поддиапазонов.

Состав прибора:

- Ящик укладочный – 1.

- Прибор – 1 шт.

- Делитель напряжения.

- Телефон.

- Футляр.

- Кабель.

- Штанга удлинительная.

- Чехлы – 10 шт.

- Ремень – 2 шт.

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации формуляр.

Устройство прибора:

- Измерительный пульт.

- Блок детектирования.

- Гибкий кабель = 1,2 м.

- На блоке детектирования вмонтирован контрольный источник.

Пульт:

- Кнопка подсвета шкалы микроамперметра.

- Защитное стекло шкалы микроамперметра.

- Кнопка сброса показаний.

- Переключатель поддиапазонов на 8 положений.

- Блок детектирования герметичен, имеет цилиндрическую форму. Блок детектирования имеет поворотный экран, который может фиксироваться на корпусе блока детектирования в положения « », «». Положение экрана определяется риской на корпусе блока детектирования. В положении «» открывается окно в корпусе блока детектирования, в положении « » окно закрыто экраном. В положении   против окна устанавливается контрольный источник типа Б-8, который укреплен на поворотном экране.

Меры безопасности

При проверки соблюдайте необходимые меры, обеспечивающие радиационную безопасность.

Находитесь на максимально возможном удалении от радиоактивного источника.

Уменьшайте время пребывания в зоне облучения или непосредственной безопасности от контейнера с радиоактивным источником.

Подготовка к работе

Извлечь прибор из ящика, к блоку детектирования присоединить штангу, которая используется как ручка. Для этого:

1. Надеть захват штанги на кабель так, чтобы торцевые пазы были обращены в сторону блока детектирования.

2. Вставить захват в соединительное гнездо блока детектирования, надеть до упора и повернуть.

3. Открыть крышку футляра.

4. Произвести внешний осмотр.

5. Пристегнуть ремни.

6. Установить ручку переключателя поддиапазонов в положение “О” (выключено).

7. Подключить источники питания.

8. Поставить ручку переключателя поддиапазонов в положение  (контроль режима). Стрелка прибора должна установиться в режимном секторе. Проверить освещение шкалы (при  необходимости).

9. Установить ручку переключателя в положение х1000, х100х, х10, х1, х0,1 проверить работоспособность прибора на всех поддиапазонах, кроме первого, с помощью контрольного источника типа Б-8 укрепленного на поворотном экране. Подключить телефон (вставить вилку телефонного шнура в гнездо).

Проверить работоспособность прибора по щелчкам в телефоне. При этом стрелка микроамперметра должна зашкаливать на 6 и 5 поддиапазонах, отклоняться на 4, а на 3 и 2 может не отклоняться из-за недостаточной активности контрольного источника, для этого поддиапазона. Сравнить показания прибора на 4 поддиапазоне с показанием, записанным в формуле на прибор в разделе 13.

Нажать кнопку сброса показаний «Х»,  при этом стрелка прибора должна устанавливаться на нулевую отметку шкалы.

Повернуть поворотный экран блока детектирования в положение « ».

Поставить ручку  переключателя в положение «О».

Прибор к работе готов.

Порядок работы

а) Измерение мощности дозы гамма-излучения.

В положении «ﻻ» экрана блока детектирования прибор измеряет мощность дозы гамма-излучения.

На поддиапазоне 1 показания считываются по шкале (нижняя) 0-200. на остальных поддиапазонах показания считываются по шкале 0-5 и умножаются на коэффициент соответствующего поддиапазона.

Определение зараженности радиоактивными веществами поверхности различных объектов, одежды, воды, продовольствия и т.д. проводится путем измерения мощности дозы гамма-излучения этих объектов на расстоянии 1-1,5 см между блоком детектирования и обследуемым объектом. Степень радиоактивного заражения (загрязнения) определяется по формуле:

Роб. = Ризм - Р фона / К

где К-  коэффициент экранизации (для СИЗ, прод. питания, мед. имущества – 1, для людей и с/х животных – 1,2, для техники и автотранспорта – 1,5).

Допустимые нормы радиоактивной зараженности приведены на шильнике внутри крышки футляра.

б) Индикация бета излучения.

а/При повороте экрана блока детектирования в положение «» прибор является  индикатором для обнаружения бета излучения.

б/Поднести блок  детектирования к обследуемой поверхности на расстоянии 1-1,5 см установить ручку переключателя поддиапазонов последовательно в положения х102, х103, х104 до отклонения стрелки микроамперметра в пределах шкалы.

В положении «» экрана блока детектирования измеряется мощность дозы суммарного бета гама излучения.

Увеличение показаний прибора в положении «» экрана блока детектирования по сравнению с показаниями в положении «ﻻ» свидетельствует о наличии и примерной величине плотности потока бета излучения.

Указанная величина может быть использована для оценки степени зараженности различных поверхностей.

При индикации бета излучения в случае расхождения показаний прибора в положениях экрана блока детектирования «В» менее чем 20 % вывод о наличии бета излучения недостоверен.

При измерениях, когда необходимо увеличить расстояние от измеряемого объекта необходимо вывинтить накидные гайки удлинительной штанги и выдвинуть внутреннюю трубку, после чего завинтить накидные гайки после работы с прибором на зараженной местности производится дезактивация, дегазация и дезинфекция прибора.

Комплект индивидуальных дозиметров Дп-22в (ДП-24)

Преподаватель показывает общий вид комплекта, знакомит с его назначением, демонстрирует основные технические данные на электродемонстрационном устройстве (плакате, диапозитиве).

Назначение.

Комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В (ДП-24) предназначен для измерения экспозиционных доз гамма-излучений.

Технические данные

Диапазон измерений                                                  2-50 р.

Погрешность измерений                                           + 10%

Диапазон рабочих температур                                 - 40 ... + 50 оС

Масса: - ДПК-50А                                                      32кг

- зарядного устройства                                              1,4кг

- комплекта в укладочном ящике ДП-22В               5кг

ДП-24                 3,2кг.

Устройство комплекта

Преподаватель называет и показывает основные элементы комплекта, объясняет их устройство, используя прибор, плакаты, диапозитивы.

Слушатели изучают элементы на выданных приборах.

Комплект состоит:

-индивидуальных дозиметров ДКП-50 – 50 шт. (ДП-22В);

-зарядного устройства ЗД-5 – 1 шт.

Дозиметр карманный прямопоказывающий ДКП-50А, предназначен для измерения доз облучения. Основной частью дозиметра является малогабаритная ионизационная камера, к которой подключен конденсатор с электроскопом.

Для удобства пользования дозиметр конструктивно выполнен в форме авторучки.

Отчетное устройство представляет собой микроскоп с 90-кратным увеличением, состоящий из окуляра, объектива двум рентгенам. Цена деления шкалы равна 2 рентгена.

На верхний конец дозиметра навинчивается гайка фасонная, на нижний – защитная оправа со стеклом. При ношении в кармане одежды дозиметр крепится с помощью держателя.

Принцип действия дозиметра:

При воздействии гамма-излучения на дозиметр в рабочем объеме ионизационной камеры возникает ионизационный ток, уменьшающий потенциал конденсатора и камеры.

Уменьшение потенциала пропорционально дозе облучения. Измеряя изменение потенциала, можно судить о полученной дозе. Измерение потенциала производится с помощью малогабаритного электроскопа, измеряется с помощью отчетного микроскопа со шкалой, отградуированной в рентгенах.

Зарядное устройство ЗД-5.

Предназначено  для проверки зарядки дозиметра. Питание зарядного устройства от двух элементов 1,6 ПМЦ-1-8. В основании зарядного устройства сделан отсек для элементов питания, который закрывается крышкой. Снаружи на основании укреплено зарядное гнездо и выведена ось регулятора напряжения с ручкой. Зарядное гнездо закрыто колпачком.

Преподаватель демонстрирует порядок подготовки комплекта  к работе (заряд дозиметра).

Заряд дозиметров и снятие показаний.

Для зарядки дозиметра необходимо:

-  подключить источники питания;

-  отвинтить защитную оправу дозиметра и защитный колпачок зарядного гнезда,  ручку потенциометра повернуть влево до отказа;

-  дозиметр вставить в зарядное гнездо зарядного устройства, при этом включается подсветка зарядного гнезда и высокое напряжение;

-  наблюдая в окуляр, слегка нажать на дозиметр и поворачивать ручку потенциометра вправо до тех пор, пока изображение нити на шкале дозиметра не перейдет на “О”, после чего вынуть дозиметр из зарядного гнезда;

Периодически наблюдая в окуляр дозиметра, определяют по положению нити на шкале величину дозы облучения, полученную во время работы. Отсчет необходимо проводить при вертикальном положении изображения нити.

Общевойсковой комплект измерителя дозы ИД-1

Преподаватель показывает общий вид комплекта, знакомит его с назначением, демонстрирует основные технические данные на электродемонстрационном устройстве (плакате, диапозитиве).

Назначение:

Для измерения поглощенных доз гамма - и нейтронного излучения.

Технические данные

Диапазон измерений				20-500 рад

Погрешность измерения				+ 20%

Диапазон рабочих температур			40...+500С

Масса: ИД-1						40г

- зарядного устройства				40г

- комплекта в футляре				2кг

Устройство прибора

Преподаватель называет и показывает основные элементы комплекта, объясняет их устройство используя прибор, плакаты, диапозитивы.

Комплект состоит из:

- индивидуальных дозиметров ИД – 1 –10 шт.

-зарядного устройства ЗД-6 - 1 шт.

Индивидуальный дозиметр ИД-1 предназначен для измерения доз гамма – и нейтронного излучения. В отличие от ДКП – 50А в ионизационную камеру добавлен бор, чтобы обеспечить  измерение доз гамма – и нейтронного излучения. Шкала дозиметра имеет 25 делений. Цена одного деления 20 рад. Торцевая часть дозиметра закрыта заглушкой, которая отвинчивается с помощью трехгранника, находящегося на ручке ЗД – 6.

# Зарядное устройство ЗД-6

Предназначено для зарядки дозиметра и состоит из следующих основных узлов:

- преобразователя механической энергии в электрическую;

- зарядно-контактного узла;

- разрядника;

- ручки регулировки выходного напряжения;

- зеркала освещения шкалы дозиметра.

Принцип действия

При вращении ручки рычажный механизм создает давление на пьеэо-элементы, которые, деформируясь, создают на торцах разность потенциалов. Для ограничения выходного напряжения подключен разрядник.

Преподаватель демонстрирует порядок подготовки комплекта к работе (заряд дозиметров).

Заряд дозиметров и снятие показаний

Для зарядки дозиметра необходимо:

- провернуть ручку зарядного устройства против часовой стрелки до упора;

- отвинтить заглушку дозиметра и вставить его в зарядно-контактное гнездо;

- направить зарядное устройство зеркалом на внешний источник света;

- добиться максимального освещения шкалы поворотом зеркала;

- нажать на дозиметр, и, наблюдая в окуляр, повернуть ручку зарядного устройства по часовой стрелке до тех пор, пока изображение нити на шкале дозиметра не установиться на «О»;

- вынуть дозиметр из зарядно-контактного гнезда и завернуть заглушку;

- проверить положение нити на свет: при вертикальном положении нити её изображение должно быть на «О».

Химический дозиметр ДП-70 мп

Преподаватель показывает общий вид комплекта, знакомит с его назначением, демонстрирует основные технические данные на электродемонстрационном устройстве (плакате, диапозитиве).

Назначение

Для измерения доз гамма - и нейтронного излучения.

Технические данные

Диапазон измерения 50-800 (рад) (при практических измерениях мощность дозы в рентгенах может быть приравнена к мощности доз в радах.) .

Погрешность измерения			25%

Диапазон рабочих температур		- 40... + 50С

Масса: - ДП-70МП				  46 гр.

- полевого колориметра ПК-56М.	1,4кг.

Комплект состоит:

- химического гамма дозиметра ДП-70МП;

- полевого калориметра ПК-56М.

Представляет собой стеклянную ампулу, содержащую бесцветный раствор. Ампула помещена в пластмассовый футляр, на дне которого выбит порядковый номер дозиметра. На внутренней поверхности  крышки футляра находится цветной эталон, соответствующий. окраски раствора при дозе 100 р (рад). Для предохранения от случайного разбивания дозиметра на его носик надевается резиновый  амортизатор.

Принцип действия:

При воздействии на дозиметр ионизирующих излучений первоначально бесцветная жидкость меняет свою окраску. Интенсивность окраски раствора пропорциональна полученной дозе облучения. Полевой калориметр ПК-56м

Позволяет  вести отсчет дозы облучения по интенсивности окраски раствора в ампулах. Внутри калориметра имеется  диск  с одиннадцатью светофильтрами, отчетное окно, призма с окуляром, ампулодержатель. Окраска светофильтров соответствуют интенсивности окраски раствора в ампулах при дозах облучения в 100, 150, 200, 250, 300, 450, 600 и 800 р ( рад).

## Принцип действия:

## Полевой калориметр работает на принципе визуального сравнения, двух окрашенных полей, одно из которых создается раствором в ампуле дозиметра, а другое - цветными светофильтрами в передвижном диске. Лучи, проходя через ампулу дозиметра, контрольную ампулу (с водой) и светофильтр, сводятся с помощью фотометрической призмы в общий пучок, образуя два окрашенных полукруга. Вращением диска со светофильтрами. Производится подбор окраски полей.

В отчетном окне появится значение полученной дозы.

### Порядок подготовки прибора к работе и снятие показаний

### Преподаватель демонстрирует порядок подготовки комплекта к работе.

Химический дозиметр носится в кармане и специальной подготовки не требует. Для грубого измерения дозы  используется цветной индикатор, расположенный на внутренней стороне крышки.

Для точного измерения дозы необходимо подготовить полевой калориметр ПК-56М в следующей последовательности:

- вынуть калориметр из укладочного ящика;

- произвести внешний осмотр ;

- вставить ампулодержатель в направляющие корпуса;

- вставить контрольную ампулу в левое гнездо;

- измерение полученной дозы производится в следующем порядке:

- открыть крышку дозиметра, извлечь ампулу, снять амортизаторы вставить ампулу в правое гнездо ампулодержателя;

- наблюдая в окуляр, вращением светофильтра добиться совпадения окраски;

- отсчитать дозу в отчетном окне.

#### Индивидуальный измеритель дозы Ид-11

Преподаватель показывает общий вид комплекта, знакомит с его назначением, демонстрирует основные технические данные на электро - демонстрационном устройстве (плакате, диапозитиве).

Назначение:

Для измерения поглощенных доз гамма - и нейтронного. Облучения людей с целью первичной, диагностики радиационных поражений.

Технические данные:

- Диапазон измерений			10-1500 рад.

- Погрешность измерений			15%

- Диапазон рабочих температур		-50...+50С

- Масса: - измеритель дозы ИД-11        25кг - измерительного устройства 18кг

Устройство прибора:

Преподаватель показывает и называет основные элементы комплекта, объясняет их устройство, используя прибор, плакаты, диапозитивы.

Комплект состоит:

- измеритель дозы ИД-11 - 500 шт.

- измерительного устройства ИУ - 1 шт.

измеритель дозы ид-11

Измеритель дозы обеспечивает регистрацию поглощенной дозы гамма- нейтронного излучения. Измеритель дозы накапливает дозу при периодическом облучении в течение 12 месяцев. Конструктивно выполнен из фосфатного стекла активированного серебром. Чувствительность к нейтронному излучению обеспечивается добавкой бора.

Принцип действия:

Фосфатное стекло после облучения гамма- нейтронным излучением приобретает способность люминесцировать под действием ультрафиолетового света. Интенсивность люминесценции этого стекла служит мерой для определения поглощенной дозы.

Измерительное устройство (ИУ)

Предназначено для измерения поглощенных доз гамма - и нейтронного излучения, зарегистрированных индивидуальными измерителями дозы ИД-11.

Измерительное устройство может использоваться в стационарных и полевых условиях. Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220в или от аккумуляторных батарей напряжением 12в или 24в. Время прогрева - 30 мин. Время непрерывной работы 20 часов. Время измерения поглощенной дозы - 30 сек.

Принцип действия

Измерительное устройство вырабатывает напряжение, пропорциональное поглощенной дозе, полученной измерителем дозы. Показания выдаются на цифровое табло.

Порядок подготовки к работе и снятие показаний:

- произвести внешний осмотр измерительного устройства;

- тумблер «ПИТАНИЕ» установить в нижнее положение, ручки «УСТ. НУЛЯ», «КАЛИБРОВКА» - в крайнее левое положение;

- подключить к измерительному устройству кабель питания;

- проверить наличие заглушки в измерительном канале;

- подключить кабель питания к соответствующему источнику питания;

- тумблер «ПИТАНИЕ» установить в верхнее положение, при этом должен высветиться один из указателей «-», «0», «+», и должны появиться любые цифры на табло;

- прогреть измерительное устройство в течение не менее 30 мин. с изъятой из измерительного канала заглушкой;

- установить в измерительный канал заглушку и вращением ручки «УСТ. НУЛЯ» добиться устойчивого высвечивания указателя «О»;

- при этом указатели «-», «+», не должны высвечиваться;

- извлечь заглушку из измерительного канала;

- произвести калибровку измерительного устройства, для чего установить в измерительное устройство гнездо градуировочный детектор ГР и, не досылая его, выдержать в гнезде 5 мин., а затем дослать детектор до упора и вращением ручки «КАЛИБРОВКА» установить на табло число, указанное в формуляре, снять третье-четвертое показание;

- вставить заглушку в измерительный канал, после чего должен высветиться указатель «О», в противном случае необходимо повторить установку нуля;

- вставить перегрузочный детектор «ПР» в измерительное гнездо, дослать его до упора, при этом должен высветиться на передней панели измерительного устройства указатель «ПЕРЕГРУЗКА», а на табло могут появиться любые цифры;

- после извлечения детектора из измерительного гнезда на табло должно высвечиваться калибровочное число;

- включить измерительное устройство тумблером “ПИТАНИЕ” в измерительный канал вставить заглушку.

Порядок работы:

- вскрыть измеритель дозы и извлечь его из корпуса;

- вставить измеритель дозы в измерительное гнездо и дослать его до упора;

-записать третье и четвертое  показания на табло (первые два показания в счет не принимаются);

-вычесть из измеренной величины дозы предыдущего измерения.

Далее необходимо обратить внимание слушателей на развитие приборостроения в области химического и дозиметрического контроля. Перечислить уже выпущенные приборы как класса «бытовые», так и других классов.

3.3 Практическое применение дозиметрических приборов»

«Порядок подготовки приборов к работе, проверка их работоспособности и работы в различных условиях»

1. Каждый «пост» по материалам занятия №2, техническому описанию и инструкции по эксплуатации изучает конкретный прибор, его тактико-технические характеристики особенности работы и эксплуатации в различных  условиях. Особое внимание уделить энергообеспечению и зарядке приборов. Кроме того, необходимо четко уяснить параметры проверки приборов, снятия показателей и зарядки приборов.

После ротации всех “постов” по учебным местам (работа на каждом учебном месте 15-17 минут) разобрать вопрос контроля радиоактивного заражения.

2. Контроль радиоактивного заражения (загрязнения).

а) проводится для определения степени заражения (загрязнения) радиоактивными веществами людей, сельскохозяйственных животных,  а также техники, транспорта, средств индивидуальной защиты, одежды, продовольствия, воды, фуража и других объектов. Он осуществляется путем измерения степени заражения (загрязнения) объектов по гамма-излучению или определения удельной активности по бета - и альфа излучению.

Степень радиоактивного заражения (загрязнения) людей, сельскохозяйственных животных, а также техники, оборудования, одежды и других  материальных средств как источников внешнего излучения оценивается путем измерения мощности экспозиционной дозы излучения от них, измеряемой в миллирентгенах в час (Р/ч).

Степень радиоактивного заражения (загрязнения) продуктов питания, воды и фуража определяется путем измерения удельной активности продуктов деления ядерных взрывов, измеряемой в милликюри на литр  (мКи/л) или милликюри на килограмм (мКи/кг).

Мощность дозы излучения (уровень радиации) измеряется с помощью приборов типа ДП-5, а удельная активность РВ – с  помощью пересчетных установок типа  ДП-100 или прибором ДРБГ-01 и другими соответствующими приборами, принятыми на оснащение формирований ГО.

Для определения степени заражения (загрязнения) по гамма-излучению измеряется мощность дозы излучения (уровень радиации) обследуемого объекта с последующим сравнением полученной величины с допустимой (приложение 2 и 3).

Для определения удельной активности РВ по бета - и альфа излучению отбираются пробы продовольствия, воды. Фуража и проводится их радиометрический анализ в учреждениях сети наблюдения и лабораторного контроля.

б) Контроль радиоактивного заражения (загрязнения) людей, техники, транспорта и других объектов проводится, как правило, вне зон заражения (загрязнения) при необходимости этот контроль можно проводить и на зараженной местности.

Контроль радиоактивного заражения (загрязнения) людей, техники и транспорта может быть сплошным или  выборочным.

При сплошном контроле проверке подвергаются 100 % личного состава формирований ГО и техники.

При выборочном контроле заражения (загрязнения)   личного состава формирований ГО проверяются: в звене - 1-2 человека, в группе - 2-3 человека, в команде - 6-9 человек. При выборочном контроле заражения (загрязнения) рабочих и служащих проверяется 5-10 % личного состава бригады (цеха).

Для выборочного контроля техники  и транспорта, работающих в сходных условиях, от каждых 10 единиц техники или транспорта проверяются 1-2 единицы.

в) Степень радиоактивного заражения (загрязнения) людей, сельскохозяйственных животных, техники и других объектов с помощью приборов типа ДП-5 определяется в такой последовательности.

Измеряют гамма-фон Рф в месте, где будет определяться степень заражения (загрязнения) объекта. Затем измеряют мощность дозы на обследуемой поверхности контролируемого объекта Ризм. Из величины мощности этой дозы вычитывают гамма-фон, и результат будет характеризовать степень радиоактивного заражения (загрязнения) объекта Роб.

Гамма-фон измеряют на расстоянии не менее 15-20м от обследуемого объекта. При измерении гамма фона экран зонда прибора устанавливают в положение “Г”, зонд располагают на расстоянии вытянутой руки упорами вниз на высоте 0,7-1м от земли, показания снимают через 45-60с.

Гамма-фон в местах контроля должен быть наименьшим и не превышать величин, указанных в приложении 2 и 3, более чем в 3 раза.

# Для измерения мощности дозы контролируемого объекта экран зонда прибора устанавливают в положение “Г”, зонд упорами вперед подносят к поверхности объекта на расстоянии 1-1,5см и медленно перемещают над поверхностью объекта. Места максимального заражения определяют по наибольшей частоте щелчков в головных телефонах или максимальному отклонению стрелки прибора микроамперметра через 45-60 с.

Продолжительность измерения гамма фона местности и мощности дозы контролируемого объекта должна быть одинаковой и составлять не менее 45 с.

Степень радиоактивного заражения (загрязнения) объекта определяется по формуле:

Роб=Ризм−РфК,

Где К – коэффициент, учитывающий экранирующее действие контролируемого объекта. Для бронетанковой техники К=2, для автотранспорта, специальной техники и т. п. К=1,5, для людей сельскохозяйственных животных К=1,2, для средств индивидуальной защиты, медико-санитарного имущества, продовольственной тары, кухонного инвентаря, оборудования столовых,  хлебопекарен и продовольственных складов К=1.

В случаях, когда гамма-фон превышает допустимые   нормы, контроль заражения (загрязнения) людей проводится в убежищах или противорадиационных укрытиях.

Контроль радиоактивного заражения (загрязнения)  объектов, которые нельзя вывести из зараженных (загрязненных) районов и невозможно измерить степень.

Гамма-фон – величина мощности дозы гамма-излучения в точке измерения, обусловленная заражением (загрязнением) продуктами ядерного взрыва местности и местных предметов, измеряется в мР/ч.

Заражения (загрязнения) на месте из-за большого гамма фона, проводится путем взятия проб с последующим анализом их в радиометрических лабораториях.

Для этой цели учреждения СНЛК, химические и радиометрические лаборатории ГО используют пересчетные установки типа ДП-100 и др.

г) Для определения наличия наведенной активности техники, подвергшейся воздействию нейтронного излучения, производятся два измерения снаружи и внутри техники с помощью прибора типа ДП-5. Если результаты измерений близки между собой, означает, что техника имеет наведенную активность.

д) При контроле степени радиоактивного заражения (загрязнения) поверхностей брезентовых тентов кузовов автомашин, стен и перегородок сооружений и других, прозрачных для гамма-излучения объектов, прежде всего, необходимо установить, какая поверхность (внутренняя или наружная) заражена (загрязнена) РВ.  Для этого при обследовании поверхности следует снять два показания микроамперметра:  при закрытом окне зонда (экран в положении «Г») и при открытом окне зонда (экран ав положении «Б»). Если при открытом окне зонда показания микроамперметра значительно больше, чем при закрытом, то обследуемая поверхность заражена, если же  эти показания примерно одинаковы, то обследуемая поверхность не заражена (не загрязнена).

ж) Степень радиоактивного заражения (загрязнения) продовольствия и готовой пищи определяется путем взятия с поверхности пробы в объемах, указанных в приложении 3. Пробы жидких пищевых продуктов (молоко, сметана, растительные масла, фруктовые соки и т. п.) и готовой пищи отбираются после тщательного перемешивания всей массы продукта.

Пробы продуктов (кроме жидких), находящихся в упаковке, берут из слоя толщиной  1-2 см, прилегающего к упаковочному материалу. Для этого упаковку разрезают (вскрывают), затем продукт отбирают  тщательно перемешивают.

Количество упаковок, подлежащих  вскрытию, устанавливается в зависимости от вида продовольствия, размера запасов и условий, но при всех обстоятельствах вскрывается не менее  трех упаковок.

Контролю подлежат только те продукты, упаковка которых не является герметичной для радиоактивной пыли.

з) При определении степени радиоактивного заражения (загрязнения) воды отбирают две пробы: одну - из верхнего слоя водоисточника, другую- с придонного слоя.

Пробы из верхнего слоя водоисточника отбирают в любую чистую посуду (банки, ведра и т. д.). С придонного слоя пробу отбирают с помощью специального водозаборника; перед взятием пробы воду необходимо взмутить; объем отбираемых проб - 1,5л. (котелок) или 10л (ведро) при определении зараженности (загрязнения) воды с помощью приборов типа ДП-5.

ЧЕТВЕРТЫЙ  УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Организация химического контроля. Приборы химической разведки (ХР), их принцип действия и основные характеристики. Подготовка приборов ХР к работе, определение в атмосфере отравляющих веществ и аварийно химически опасных веществ. Практическая работа с приборами химической разведки»

### 4.1Организация химического контроля

Комплекс организационных и технических мероприятий дозиметрического и химического контроля (ДХК) включает:

- своевременное обеспечение личного состава формирований, рабочих и служащих ОЭ техническими средствами контроля;

-  определение и учет доз облучения людей и сельскохозяйственных животных;

- определение степени зараженности (загрязненности) радиоактивными, отравляющими и АХОВ людей, сельскохозяйственных животных, а также техники, продовольствия, воды, фуража и других объектов;

-   содержание в технически исправном состоянии средств ДХК.

По данным ДХК производятся:

- оценка работоспособности личного состава формирований ГО, рабочих, служащих и остального населения;

- определение степени тяжести острых лучевых и химических поражений людей;

-  определение порядка использования формирований ГО при ведении АСДНР и планирования их замены или пополнения личным составом;

- лечебно-профилактические и лечебно-эвакуационные мероприятия среди личного состава формирований ГО и населения;

- уточнение режимов радиационной защиты рабочих, служащих и населения, оказавшихся в зонах радиоактивного заражения;

- определение необходимости и объема проведения работ по санитарной обработке людей, ветеринарной обработке сельскохозяйственных животных, а также дезактивации и дегазации техники, транспорта, средств индивидуальной защиты, одежды, оборудования и других материальных ценностей;

- определение возможности использования продуктов питания, питьевой воды и фуража, оказавшихся в зонах заражения радиоактивными и отравляющими веществами.

ДХК организуется начальниками органов управления по делам ГОЧС и служб ГО всех стпеней, командирами формирований ГО.

ДХК организуется в мирное время и проводится в военное время.

Для проведения ДХК привлекаются следующие силы:

-   разведчики - дозиметристы и разведчики-химики формирований ГО;

- звенья радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля  формирований ГО;

-  разведывательные группы (звенья) общей разведки;

-  группы (звенья) радиационной и химической разведки;

-  звенья ветеринарной разведки;

-  формирования медицинской службы ГО.

В формированиях ГО, не имеющих в своем составе специалистов (разведчиков - дозиметристов и разведчиков-химиков), ДХК проводится специально назначенными и подготовленными для этой цели лицами.

Контроль облучения.

Контроль облучения проводится непрерывно при нахождении людей на местности зараженной РВ. Контроль облучения людей подразделяется на групповой и индивидуальный.

Групповой контроль облучения проводится в целях получения данных для оценки работоспособности формирований ГО, рабочих и служащих ОЭ.

Войсковые измерители дозы ИД-1 или дозиметры ДКП-50А выдаются из расчета:

-один на звено;

-один-два на группу численностью 14-20 человек, а также на  защитное сооружение ГО;

-руководящему и командно-начальствующему составу, а также лицам, действующим в отрыве от своих формирований - каждому по дозиметру.

Перед выдачей войсковые измерители дозы (дозиметры) приводятся в рабочее состояние (заряжаются с помощью зарядных устройств ЗД-5, ЗД-6).

Исправные дозиметры при правильной эксплуатации в отсутствии ионизирующих излучений не требуют подзарядки в течение 10 суток.

Войсковой измеритель дозы (дозиметр) носится в нагрудном кармане.

При нахождении на местности, зараженной (загрязненной) РВ, начальник (командир) систематически контролирует дозы облучения, полученные личным составом.

Считывание показаний с войсковых измерителей дозы (дозиметров) производится непосредственно начальником (командиром) или назначенным лицом не реже одного раза в сутки. Транспортирование войсковых измерителей дозы (дозиметров) для считывания показаний запрещается.

Время считывания показаний с войсковых измерителей дозы (дозиметров) устанавливается  органом управления по делам ГОЧС. Однако, после воздействия на людей гамма - и нейтронного излучения (проникающей радиации) при ядерном взрыве считывание показаний производится немедленно.

Данные группового контроля облучения заносится в ведомость выдачи измерителей дозы (дозиметров) и считывания показаний.

После считывания показаний производится зарядка войсковых измерителей дозы (дозиметров) и они возвращаются лицам, за которыми закреплены.

Учет доз облучения по показаниям войсковых измерителей дозы (дозиметров) ведется:

-в командах и группах всего личного состава;

-в отрядах - личного состава управления отряда и всех командиров команд (групп);

-в органах управления по делам ГОЧС - всего руководящего состава объекта, личного состава ОУ ГОЧС и формирований.

Данные о дозах заносятся в журнал контроля облучения.

Суммарные дозы облучения периодически записываются в карточку учета доз облучения.

По дозам облучения определяются категории работоспособности населения.

ОУ ГОЧС ОЭ ежесуточно по подчиненности представляют донесения, в которых сообщают данные о работоспособности личного состава формирований ГО, рабочих и служащих и дозах облучения руководящего состава объекта.

Командиры формирований ежесуточно по подчиненности представляют донесения, в которых сообщают:

-командиры команд (групп) - данные о дозах облучения личного состава команды (группы);

-командиры отрядов - данные о работоспособности каждой команды (группы) и о дозах облучения командиров команд (групп).

Время представления донесений устанавливается вышестоящим органом управления по делам ГОЧС.

Каждый командир оценивает работоспособность своего формирования ГО и подразделений, входящих в его состав, на одну ступень ниже. Например, командир отряда оценивает работоспособность отряда в целом и каждой команды. Для этого снимают показания с войсковых измерителей дозы (дозиметров). Затем находится средняя доза, устанавливается категория работоспособности.

Контроль радиоактивного заражения проводится для определения степени заражения (загрязнения) радиоактивными веществами людей, сельскохозяйственных животных, транспорта, средств индивидуальной защиты, одежды, продовольствия, воды, фуража и других объектов. Проводится, как правило, после выполнения задач поставленной начальником (командиром) вне зоны заражения.

Контроль радиоактивного заражения людей, техники и транспорта может быть сплошным и выборочным.

При сплошном контроле проверке подвергаются 100% личного состава формирований ГО и транспорта (техники). При выборочном контроле проверяются:

- в звене - 1-2 человека, в группе - 2-3 человека, в команде 6-9 человек;

- от каждых 10 единиц техники работающих в сходных условиях - 1-2 единицы.

При контроле радиоактивного заражения техника и транспорт размещаются на расстояниях не ближе 15-20 метров друг от друга.

Контроль заражения сельскохозяйственных животных проводится на площадках ветеринарной обработки.

Сведения о результатах контроля радиоактивного заражения сообщаются органами управления по делам ГОЧС в донесениях, в которых указываются: количество зараженных людей, сельскохозяйственных животных, техники и других объектов, а также объем работ по специальной обработке.

Полнота санитарной обработки людей, ветеринарной обработки сельскохозяйственных животных и дезактивации техники и других объектов определяется путем измерения остаточной степени радиоактивного заражения.

Индивидуальный контроль облучения проводится в целях получения данных о дозах облучения каждого человека, которые необходимы для первичной диагностики степени тяжести острой лучевой болезни. Этот контроль осуществляется с помощью индивидуальных измерителей дозы ИД-11, которые выдаются всему личному составу ОУ ГОЧС, служб ГО и формирований ГО, рабочим и служащим организаций.

Индивидуальный измеритель дозы носится постоянно в кармане на поясе брюк (юбки) с передней стороны одежды.

Индивидуальные измерители дозы обеспечивают регистрацию, накопление и сохранение информации о дозах гамма - или гамма- и нейтронного излучения в течение не менее 3-х лет.

Выдача индивидуальных измерителей дозы производится под расписку по ведомости, где указывается фамилия, имя и отчество получателя, и номер измерителя дозы.

Для снятия показаний с индивидуальных измерителей дозы медицинские формирования ГО и другие лечебные учреждения обеспечиваются измерительными устройствами (ИУ) согласно нормам оснащения (табелизации).

После каждого снятия показаний индивидуальные измерители дозы пломбируются и возвращаются лицам, за которыми они закреплены.

Выдача войсковых измерителей дозы (дозиметров) производится распоряжением соответствующих начальников гражданской обороны. Место, время и порядок выдачи определяются начальниками штабов ГО объектов народного хозяйства и штабов ГО всех других степеней. Форма ведомости выдачи войсковых измерителей дозы (дозиметров)  и считывания показаний приведены в приложение 4.

Групповой контроль облучения расчетным методом заключается в определении дозы облучения населения по средним уровням радиации в населенных пунктах с учетом продолжительности облучения и защищенности людей.

Уровни радиации в населенных пунктах измеряются через равные промежутки времени, как правило, со следующей периодичностью: в первые сутки с момента заражения – через 0,5-1 ч; во вторые сутки – через 1-2 ч; в третьи и последующие сутки – через 3-4 ч. Для измерения уровней радиации используются измерители мощности доз типа ДП-5, ИМД-21 и ДП-3, тактико-технические   характеристики указанных приборов даны в приложении 9.

Расчет доз облучения населения производится по формуле:

Д=РсрТКосл

где Д – доза облучения Р;

Рср – средний уровень радиации в населенном пункте, Р/ч;

Т – продолжительность облучения, ч;

Косл – коэффициент ослабления доз гамма - или гамма - и нейтронного  излучения (приложение 3)

Средний уровень радиации определяется путем деления суммы значений измеренных уровней радиации на количество слагаемых.

Контроль облучения сельскохозяйственных животных производится расчетным методом исходя из средних уровней радиации, времени нахождения сельскохозяйственных животных на зараженной (загрязненной) территории и защитных свойств животноводческих помещений.

Ведомости  выдачи войсковых измерителей дозы (дозиметров) и считывания показателей, журналы контроля облучения и бланки донесений изготовляются  объектами  народного хозяйства и службами ГО в мирное время, хранятся вместе со средствами дозиметрического контроля и выдаются по особому указанию.

Оценка работоспособности личного состава

формирований ГО, рабочих, служащих организаций, населения

а) Работоспособность - возможность личного состава формирований ГО, рабочих, служащих и населения выполнять свои профессиональные обязанности в течение определенного времени после внешнего облучения. Факторами, определяющими работоспособность, являются: доза облучения и его характер.

б) Дозы внешнего облучения, не приводящие к снижению работоспособности людей:

- - при однократном облучении (до 4 - х суток) - не более 50 рад, рентген;

- - при многократном облучении в течение одного месяца - не более 100 рад, рентген;

- - при многократном облучении в течение трех месяцев (квартала) - не более 200 рад, рентген;

- - при многократном облучении в течение года - не более 300 рад, рентген.

в) Работоспособность в зависимости от полученных доз облучения подразделяется на следующие категории:

- - работоспособность полная - профессиональные обязанности выполняются в             полном объеме;

- - работоспособность сохранена - профессиональные обязанности выполняются в полном объеме, но замедлены действия в сложной обстановке;

- - работоспособность ограничена - профессиональные обязанности в сфере умственной работы выполняются, однако число ошибочных действий составляет 10 - 15%, выполнение тяжелой физической работы затруднено (снижено более чем на 50% от исходного уровня);

- - работоспособность существенно ограничена в сфере умственной работы, возможно выполнение только основных закрепленных профессиональных навыков без анализа сложной обстановки, число ошибочных действий составляет 20% и более, возможно, как исключение, выполнение легкой физической работы.

Данные для оценки работоспособности облученных следующие:

| Категория работоспособности | Дозы облучения, полученные в течение, рентген |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4 суток | 30 суток |
| - Работоспособность полная - Работоспособность сохранена - Работоспособность ограничена Работоспособность существенно ограничена | менее 50 50 - 200 200 - 400 400 - 600 | менее 100 100 - 300 300 - 500 500 - 700 |

Примечание:

1.Приведенные значения доз относятся к случаю равномерного облучения человека. При неравномерном облучении (только верхняя часть туловища или нижние конечности)  указанные категории работоспособности могут наблюдаться при дозах, в 2-3 раза превышающих приведенные.

2.Использование  противорадиационных и противорвотных препаратов увеличивает возможности личного состава формирований ГО, рабочих и служащих организаций и населения в выполнении профессиональной работы.

г) Каждый    командир оценивает работоспособность своего формирования ГО и подразделений, входящих в его состав, на одну ступень ниже. Например, командир отряда оценивает   работоспособность отряда в целом и каждой команды.

Оценка работоспособности подразделений формирований ГО, рабочих и служащих смен, а также отдельных групп населения проводится командирами и начальниками. Для этого снимаются показания с войсковых измерителей доз (дозиметров) или дозы определяются  расчетным методом с учетом сходных условий нахождения людей в период облучения. Затем находится средняя доза облученных людей и в соответствии со ст.56  настоящего Положения устанавливается категория их работоспособности.

Уточнение категорий работоспособности людей производится медицинской службой на всех этапах медицинской эвакуации и лечения.

д) Индивидуальная оценка работоспособности руководящего состава и командно-начальствующего состава, а также лиц, действующих в отрыве от своих формирований и учреждений ГО, проводится их непосредственными начальниками и  командирами по дозам, полученным  каждым лицом, и в  соответствии с пунктом в определяется категория работоспособности.

Лица, для которых выполнение профессиональных обязанностей не связано с большой физической нагрузкой, при одних и тех же дозах облучения сохраняют работоспособность более, длительное время, чем лица, деятельность которых сопряжена с высокими физическими  нагрузками.

Категория работоспособности определяет оптимальную очередность использования личного состава формирований и учреждений ГО, рабочих и служащих объектов народного хозяйства при выполнении стоящих перед ними задач.

4.2  Приборы химической разведки (ХР), их принцип действия и основные характеристики. Подготовка приборов ХР к работе, определение в атмосфере отравляющих веществ и аварийно химически опасных веществ.

Рассмотрение данного вопроса целесообразно начать  с уяснения основных критериев поражения человека: ПДК,  ТД, доза облучения, источники заражения АХОВ и РВ (ИИ).

ПДК – предельно допустимая концентрация – это  максимальное содержание загрязнителей и токсикантов в воде и воздухе для определенных условий жизни или деятельности человека.

В зонах техногенных аварий или природных катастроф, как правило, резко ухудшается экологическая обстановка.  Причиной тому может быть разрушение электросетей, нефте, водо – и газопроводов, хранилищ и резервуаров с  токсичными веществами и т.п. Это таит в себе опасность для населения и окружающей среды, потому сразу же после ЧС требуется определить качественные и количественные показатели загрязнения воздуха, территории, водоемов и д.р. вредными веществами. Какими способами и средствами можно решить эту задачу?

Первые и важнейшие объекты контроля в зонах ЧС – вода и воздух. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязнителей и токсикантов в воде определяются нормативами Госкомсанэпиднадзора и соответствующими ГОСТами. При определении их значений исходят из усредненных количеств воды и воздуха, потребляемых человеком за сутки, месяц, год. Исходя из этого, посредством крупномасштабных и санитарно-эпидемиологических исследований устанавливают количественные значения ПДК (скажем, среднесуточные), ниже которых жизнь и здоровье человека находятся вне опасности. Методы и средства контроля,  предназначенные для населения городской зоны, должны обеспечивать надежные определения в диапазоне 0,5 – 5,0 ПДК. Для промышленных зон предприятий, производящих токсиканты и загрязнители, эти значения обычно в несколько раз выше, следовательно, и средства контроля для них должны иметь большой диапазон измерений.

Говоря о ЧС техногенного или природного характера, сопровождаемых серьезным ущербом окружающей среде, приходится пользоваться другими нормативными показателями. К ним относится МРД максимальная разовая доза, при которой работник в зоне ЧС может находиться один раз в течение суток определенное время.

Соотношения между названными показателями хорошо видны на примере наличия формальдегида в воздухе (мг/м3): ПДК среднесуточная – 0,003, промзоны – 0,035, максимально разовая – 0,500.

Однако для ПДК м.р. требуется уточнение. Это может быть ПДК м.р. для населения, которая характеризует дозу загрязнителей или токсикантов, поступившую в организм за 3-4 суток (аналогично дозе радиоактивного облучения).

Это может быть ПДК м.р. рабочего помещения, характеризующая дозу загрязнителей или токсикантов, поступившую в организм работника, находящегося в загрязненном рабочем помещении не более 6 раз за рабочую смену при максимальном времени работы в нем 15 минут за одно посещение.

Как видим, сама по себе ПДК без экспозиции, т.е. времени поступления в организм человека загрязнителей и токсикантов, количества ОВ поглощенного человеком, не является исчерпывающей характеристикой. Здесь необходимо перейти к понятию токсодоза (ТД) и четко знать, как ОВ попадает в организм человека.

Токсодоза – это количество ОВ (токсинов), попавших в организм человека, при котором начинает проявляться поражение в той или иной степени.

Она будет выражаться:

- при ингаляционном поражении – (мг/л) х (мин);

- при кожно-резорбтивном поражении – (мг) х (см 2) или    (мг) х (кг);

- при пероральном поражении – (мг) х (кг).

Так как даже на одного человека одно и тоже количество ОВ, попавшего в организм в различных условиях (покой, холод, жара, активная деятельность, состояние здоровья, настрой и т.д.) будет характеризовать различную тяжесть (степень) поражения, а для различных людей этот диапазон достаточно широк, мы вынуждены брать осредненный показатель:

-средне смертельная токсодоза – не менее 50 % пораженных погибает;

- средне выводящая из строя – не менее  50 % пораженных получают отравление средней степени тяжести (не способны выполнять элементарные, целенаправленные действия);

- средне пороговая токсодоза – не менее 50 % пораженных ощущают начальные симптомы отравления.

Для обнаружения и определения примерной концентрации АХОВ и отравляющих веществ в воздухе, на местности, на зданиях и сооружениях, в продуктах питания, фураже и воде применяются: войсковой прибор химической разведки (ВПХР), прибор химической разведки медицинской и ветеринарной служб (ПХР-МВ), полевая химическая лаборатория (ПХД-54), автоматический газосигнализатор (ГСП-11), полуавтоматический прибор химической разведки (ППХР) и универсальный газоанализатор (УГ-2) т другие.

Принцип обнаружения и определения АХОВ и ОВ основан на изменении  окраски индикаторов при взаимодействии с тем или иным веществом. В зависимости от того, какой был взят индикатор и как он изменил окраску, определяют тип вещества и примерную его концентрацию в воздухе.

Наибольшее распространение получили приборы ВПХР, ПХР – МВ и УГ-2.

Войсковой прибор химической разведки ВПХР состоит из корпуса с крышкой, ручного насоса, насадки к насосу, бумажных кассет с индикаторными трубками. Для переноски  прибор снабжен плечевым ремнем с тесьмой. Вес прибора – 2,2 кг. Ручной насос служит для прокачивания зараженного воздуха через индикаторные трубки. Они представляют собой запаянные с двух сторон трубки, внутри которых находятся наполнитель и стеклянные ампулы с реактивами. Все трубки имеют маркировку и предназначены для определения того или иного вида АХОВ и ОВ.

Характеристика индикаторных трубок

| Маркировка индикаторных трубок | АХОВ, определяемые трубкой | Окраска наполнителя до воздействия АХОВ | Окраска наполнителя после воздействия АХОВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Одно красное кольцо и красная точка | Фосфорорганические пестициды | Бесцветная | Красная, переходящая в желтую |
| Три зеленых кольца | Фосген Синильная кислота Хлорциан | Бесцветная Бесцветная Бесцветная | Зеленая или сине-зеленая, Красно-фиолетовая Красно-фиолетовая |
| Одно синее кольцо | Аммиак | Желтый | Бордовая |
| С двумя черными кольцами | Мышьяковистый (фосфористый) водород | Бесцветная | От светло-зеленой до темно-синей |
| С тремя черными кольцами | Окись углерода | Бесцветная | От желтой до коричневой |

Прибор химической разведки медицинской и ветеринарной служб (ПХР-МВ) предназначен для определения в воде, кормах, пищевых продуктах, воздухе и на различных предметах ОВ и АХОВ. Кроме того, с его помощью можно определить в воде соли синильной кислоты, алкалоиды, соли тяжелых металлов, а в кормах и в воздухе также фосген и  дифосген.

Прибор  также позволяет отбирать пробы воды, почвы и других материалов для отсылки их  в лабораторию для определения вида возбудителя инфекционного заболевания.

Универсальный газоанализатор УГ-2 предназначен для качественного определения в воздухе хлора, аммиака, сероводорода, сернистого ангидрида, окиси углерода, окислов азота, бензола, толуола,. ксилола, ацетона, ацетилена, этилового эфира, углеводородов нефти и др.

Принцип тот же. Зараженный воздух, проходя через индикаторную трубку, изменяет цвет наполнителя. Измеряя длину окрашенного столбика наполнителя по шкале, отградуированной в миллиграммах на литр, определяют концентрацию анализируемого АХОВ в воздухе. Продолжительность проведения одного анализа –2 – 10 мин. Масса прибора – 1,2 кг.

На сегодня более совершенным и много функциональным является полуавтоматический универсальный прибор газового контроля УПГК, в котором используются миниатюрные трубки любых размеров как отечественного,  так и  зарубежного производства. Работает в диапазоне температур от  -100 до + 500. Прибор оснащен сигнализацией, цифровым табло, имеет микропроцессорный блок, значительно расширяющий эксплуатационные возможности. Может работать автономно от аккумуляторной батареи и через зарядно-питающее устройство от сети в 220 В.

Существенным отличием УПГК является его универсальность:

Прибор предназначен для анализа воздуха, воды, почв, зараженных поверхностей, фуража, для чего в нем предусмотрено устройство пробоподготовки. Вес прибора с аккумулятором и блоком пробоотбора – 6,5 кг.

Еще один новый прибор – Индивидуальный автоматический газосигнализатор паров АХОВ. Предназначен для обеспечения безопасности персонала при ликвидации химических аварий, инспекции хранилищ, контроля и утечки паров при транспортировки ядовитых веществ.

Прибор снабжен цифровой сигнализацией,  имеет скорость измерения 5 с., а масса его – всего 0,5 кг. Он рассчитан на обнаружение паров хлора, аммиака, хлористого водорода, окислов азота, фосфорорганических соединений и других веществ данного класса в диапазоне концентраций от 1 до 10 предельно допустимых концентраций (ПДК) воздуха в рабочей зоне.

Далее необходимо более подробно рассмотреть ВПХР, т.к. он наиболее распространен, прост, надежен и дает достаточно высокую точность разведки ОВ, а также АХОВ типа «хлор» и «аммиак».

Необходимо акцентировать внимание на то, что разведка по «хлору» производится ИТ с тремя зелеными кольцами, т.к. хлор обладает кислотными свойствами. При наличии хлора в исследуемой среде индикатор окрашивается в грязно розовый цвет. Окрашивание индикатора говорит о том, что концентрация хлора находится на уровне близком к средне смертельной концентрации, которая при экспозиции ~ 20 мин. дает LД (50)

Разведка по «Аммиаку» проводится по ИТ с желтым кольцом, т.к. аммиак обладает щелочными свойствами. При наличии аммиака в исследуемой среде индикатор окрашивается в зелено-желтый цвет. Окрашивание индикатора будет происходить при концентрации аммиака более 2 мг/л (2000 мг/м 3), т.е. на уровне средне смертельной дозы и выше при экспозиции 20 мин.

ВПХР войсковой прибор химической разведки, предназначен для определения наличия ОВ в воздухе, на местности, технике, в почве.

Устройство

Прибор  состоит из металлического корпуса с крышкой, ручного насоса, бумажных кассет с индикаторными трубками, противодымных фильтров, насадки к насосу, защитных колпачков, электрического фонаря, грелки и патронов к ней. В комплект также входят лопаточка для отбора проб, штырь, инструкция по эксплуатации, паспорт, памятка.

Принцип работы основан на просасывании через индикаторные трубки анализируемого воздуха. Поршневой ручкой насос за 50-60 качаний в мин. просасывает через индикаторную трубку 1,8-2 л. воздуха. При наличии ОВ происходит изменение окраски наполнителя трубок, по которой приблизительно и определяют концентрацию.

Насос состоит из головки, цилиндра, штока и ручки. На головке имеется нож для надреза концов индикаторных трубок и гнездо для их установки. В торце расположены два углубления для обламывания концов трубок. В ручку вмонтирован ампуловскрыватель, а для его фиксации вкладыш.

В комплект прибора обычно входят 3 бумажные кассеты по 10 индикаторных трубок в каждой: одна кассета служит для определения фосфорорганических ОВ (зарин, зоман и пары V-газов), другая – фосгена, синильной кислоты и хлорциана, третья – иприта.

Индикаторные трубки – это запаянные стеклянные трубки, внутри которых имеются наполнитель и одна-две стеклянные ампулы с реактивами. На верхней части каждой трубки нанесена условная маркировка, показывающая для обнаружения какого ОВ она предназначена:

-красное кольцо и красное кольцо и красная точка (внутри две ампулы) – для определения ФОВ;

-три зеленых кольца (внутри одна ампула) – фосгена, дифосгена, синильной кислоты и хлорциана;

-одно желтое кольцо (ампула отсутствует) – иприта.

На лицевую сторону бумажной кассеты наклеена этикетка – эталон с изображением окраски наполнителя индикаторной трубки при наличии ОВ в воздухе и кратким указанием порядка работы с ней. Примерную концентрацию паров ОВ в воздухе можно определить, сравнивая интенсивность окраски наполнителя трубки с эталоном на кассете.

Насадка к насосу обеспечивает работу с прибором в дыму, при определении ОВ на почве, технике, одежде и в сыпучих материалах.

Корпус насадки внутри имеет стеклянный цилиндр, соединенный воронкой, по резьбе основания которой свободно движется специальная гайка с откидным прижимным кольцом и защелкой.

Противодымные фильтры используются для определения ОВ в дыму, почве или сыпучих материалах.

Защитные колпачки предохраняют внутреннюю поверхность воронки насадки от заражения каплями ОВ и для помещения проб почвы и сыпучих материалов.

Электрофонарь применяется для наблюдений в ночное время за изменениями окраски индикаторных трубок.

Грелка служит для подогрева индикаторных трубок при определении ОВ в условиях пониженной температуры (от – 400 до + 150С). Грелка состоит из корпуса и патронов к ней, 10-15 из которых размещены в специальной металлической кассете. С ее помощью оттаивают ампулы в индикаторных трубках, которые с красным кольцом и точкой при отрицательных температурах, с желтым кольцом при температуре ниже + 150С подогревают.

Работа с прибором

При подозрении на наличие ОВ в воздухе надевают противогаз. Исследование проводят сначала трубками с красным кольцом и точкой, затем с тремя зелеными кольцами и, наконец, с желтым кольцом в соответствии с инструкцией по эксплуатации ВПХР и этикетками на кассетах.

С помощью трубки с красным кольцом и точкой определяют наличие в воздухе опасных 5.10-5 мг/л и выше концентраций ОВ (5-6 качаний насосом). Если результат отрицательный, выявляют малоопасные концентрации – 5.10-7 мг/л и выше (50-60 качаний насосом). Определение производят двумя трубками: контрольной и опытной. Если в опытной красный цвет сохраняется дольше, чем в контрольной, значит в воздухе обнаружено ОВ (V-газы, зарин или зоман).

У трубки с тремя зелеными кольцами сначала обламывают концы, затем разбивают ампулу и делают 10-15 качаний насосом. Окраску наполнителя трубки сравнивают с окраской, изображенной на этикетке.

У трубки с одним желтым кольцом также обламывают концы, вставляют в насос и прокачивают воздух (60 качаний). После минутной выдержки окраску наполнителя сравнивают с окраской на кассетной этикетке.

При определении ОВ на местности и технике на воронку насадки с откинутым прижимным кольцом надевают защитный колпачок, который прикладывают к зараженной поверхности, прокачивают воздух через трубки и устанавливают наличие ОВ.

Для определения ОВ в почве и сыпучих материалах прибор подготавливают аналогично тому, как для ОВ на различных поверхностях, затем с помощью лопатки берут пробу грунта или сыпучего материала в наиболее зараженной местности, насыпают в воронку насоса и, заполнив ее до краев, накрывают воронку противодымным фильтром и закрепляют.

ВПХР можно хранить в не отапливаемом помещении, нельзя вблизи отопительных приборов из-за возможности порчи индикаторных трубок.

Далее желательно ознакомить слушателей с развитием решения вопроса измерений концентраций загрязнителей и токсикантов в среде обитания.

Последние три десятилетия можно назвать эпохой физико-химических методов инструментального приборного анализа. Развивались также методы, основанные на свойствах и взаимодействии с ядами (масс спектроскопия, нейтронная активация, активация на зараженных частицах и т.д.). Все они, как правило, требуют крупногабаритных установок. Их уменьшение либо невозможно, либо достигается в редких случаях для решения узкого спектра задач. Примером может служить малогабаритный времяпролетный спектрометр весом несколько килограммов, спроектированный для космических исследований. Управляет им и обрабатывает результаты масс- измерений бортовой компьютер. Его энергопотребление – 15 ватт. Пороговая чувствительность измерений – 2-3*10-3 процентов (весовых), т.е. 20-30 миллиграммов на килограмм, что явно недостаточно для определения большинства загрязнителей. Есть и другие малогабаритные приборы для ренгенофлуоресцентного анализа, хроматографии, которые по тем или иным причинам не удовлетворяют нашим требованиям.

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) с комплектом коло метрических и колористических трубок полностью оправдал себя в решении задач оперативного контроля отравляющих веществ. Но на современном этапе нужны средства с более широким диапазоном применения. При их создании необходимо использовать все достижения прикладной химии, электроники и микропроцессорной техники.

В последние два десятилетия в области коло метрических реактивных индикаторов и спектрофотометрических методов их детектирования виден существенный прогресс. Сегодня мы имеем широкую номенклатуру реактивных индикаторных средств (РИС) для контроля основных загрязнителей воды и воздуха. Но их возможности по более полному охвату загрязнителей далеко не исчерпаны. В настоящее время разработаны и поставляются, в частности, реактивные индикаторные палочки, используемые для контроля воды, и реактивные индикаторные ленты – для контроля воздуха.

В 90-е годы ученые создали датчики, позволяющие придать измерениям инструментальный характер. Они основаны на эффекте облучения окрашенной зоны РИС светом определенной длины волны. Источниками света служат лампа накаливания с фильтром, светодиоды с различными спектральными линиями. Прошедший исследуемую зону или отраженный от нее свет регистрирует фотоприемник, затем этот сигнал обрабатывает микропроцессор. Количественный результат отображается на индикаторе. Такой прибор способен определять наличие многих токсичных соединений и элементов в воде. Его вес с датчиком и элементами питания менее 1 килограмма, а габариты позволяют положить его в карман.

Микропроцессорный блок прибора имеет на входе аналогово-цифровой преобразователь. Цифровое отображение сигнала поступает в микропроцессор. Он оснащен программой, позволяющей прибору само тестироваться (самодиагностика), подсказывать оператору  звуковыми сигналами определенные действия, обрабатывать результаты измерений и в цифровом виде (мг/л) отображать их на индикаторе. В памяти прибора может храниться несколько десятков градировочных зависимостей, каждую из которых оператор может использовать.

К этому же блоку подключается датчик, могущий работать с использованием, как реактивных индикаторных палочек, так и индикаторных лент. Относительная погрешность определений – 40-60 %. При высоких концентрациях токсикантов, угрожающих жизни человека, РИС в считанные секунды приобретает характерную окраску – достаточно выложить их из герметичных пеналов на воздух или опустить в воду.

Если некоторые токсиканты в воде (например, цианиды и их соединения, СО3, CIO4 и т.д.) с помощью РИС определить пока не удается, можно с успехом использовать ионометрические измерения.

Предложенный здесь измерительный комплекс, на наш взгляд, отвечает всем основным требованиям и может с успехом применяться в чрезвычайных ситуациях. Однако дальнейшее развитие работ в данном направлении сдерживается в основном из-за недостатка средств. К сожалению, так нередко бывает, особенно в последние годы, когда перспективные работы на какой-то период приостанавливаются, а затем оказывается, что их необходимо продолжать. Но к этому моменту уже значительное время упущено, и новая разработка морально устаревает.

В настоящее время РИС разработаны и поставляются для токсикантов и загрязнителей воздуха (двуокиси серы и азота, окиси углерода, аммиака хлора, формальдегида), а также воды (кадмия, ртути, свинца, железа, меди, цинка, хлора, нитратов и нитритов). Начаты, но, увы, пока приостановлены работы над средствами контроля многих других токсикантов и загрязнителей воздуха и воды.

Далее можно назвать уже выпущенные и используемые

на объектах газоанализаторы:

| «Колион –1» | - предназначен для измерения содержания в воздухе органических растворителей (бензола, толуола, ацетона, уайт-спирта и т.д.), топлива (бензинов, керосинов и т.д.), ядовитых неорганических соединений (аммиака, сероводорода, сероуглерода, арсина, фосфина), гидрозинов, меркаптантов, аминов. |
| --- | --- |
| «Колион-701» | - предназначен для измерения концентраций хлора в воздухе. |
| «Ока-92» | - кислородомер. С дополнительным датчиком горючих (опасных) газов может определять в воздухе метан и другие углеводороды, аммиак, сероводород. |
| «Ока-М» | - предназначен измерять довзрывоопасные концентрации метана и суммы горючих газов (углеводороды, аммиак, сероводород). |
| «Хоббит» | - сигнализатор хлора в воздухе (первый порог срабатывания – 1 ПДК, второй – 5-20 ПДК). |
| «Хоббит-А» | - сигнализатор аммиака в воздухе. |
| «Мультиварн П» | - многофункциональный газо-измерительный прибор для непрерывного измерения от одного до пяти газов: горючих, взрывоопасных, токсичных (всего 36) и кислорода. |

4.3 Практическая работа с приборами химической разведки.

Подготовка приборов к работе и оценка их работоспособности

Для  определения (обнаружения) ОВ (АХОВ) используются   различные методы. К основным из них относятся: ионизационный, химический, биохимический.

В настоящее время для обнаружения и определения примерной концентрации ядовитых сильнодействующих и отравляющих веществ в воздухе, на местности, на зданиях и сооружениях, в продуктах питания, фураже и воде имеются прибор химической разведки (ВПХР), прибор химической разведки медицинской и ветеринарной служб (ПХР-ВМ), полевая химическая лаборатория (ПХЛ-54), автоматический прибор химической разведки (ППХР), универсальный газоанализатор (УГ-2) и другие.

Используемый в них принцип обнаружения и определения АХОВ и ОВ  основан на изменении окраски индикаторов при взаимодействии с тем или иным веществом. В зависимости от того, какой был взят индикатор и как он изменил окраску, определяют тип вещества и примерную его концентрацию в воздухе.

Прибор химической разведки ВПХР. Войсковой прибор химической разведки предназначен для определения в воздухе, на местности, на технике и оборудовании, в сыпучих материалах зарина, зомана, ви-газов, иприта, фосгена, дифосгена, синильной кислоты, хлорциана и др.

Прибор состоит из корпуса с крышкой и размещенных в них ручного насоса, бумажных кассет с индикаторными трубками, противодымных  фильтров, защитных колпачков,  насадки к насосу, грелки с патронами, электрофонаря, лопатки для взятия проб. Вес прибора 2,2 кг.

Ручной поршневой насос служит для прокачивания  исследуемого воздуха через индикаторные трубки. При пятидесяти качаниях насоса в 1 мин. через индикаторную трубку проходит 1,8-2 л воздуха.

Индикаторные трубки предназначены для  определения ОВ и представляют собой запаянные стеклянные трубки, внутри которых помещены наполнители и 1-2 ампулы с реактивами. Есть трубки, в которых реактивы нанесены непосредственно на наполнитель (силикагель). Каждая  индикаторная трубка    имеет условную маркировку, показывающую для обнаружения, какого ОВ она предназначена.

Трубки  имеют следующую маркировку:

для определения ОВ нервно-паралитического действия (зарин, зоман, ви-газы) – красное кольцо и красная точка;

для определения фосгена, дифосгена, синильной кислоты, хлорциана - три зеленых кольца;

для определения иприта – одно желтое кольцо.

В комплект прибора входят по 10 трубок каждого типа. Однако в зависимости от решаемых задач их количество и комплект могут изменяться.

Так, в комплект ВПХР, используемый в формированиях ГО, дополнительно входят индикаторные трубки для определения мышьяковистого  водорода (трубка с двумя черными кольцами) и  оксида углерода (трубка с тремя черными кольцами).

Трубки на ФОВ работают на биохимическом методе, все остальные - на химическом.

Ручной насос и индикаторные трубки являются основными элементами комплекта ВПХР, с помощью которых, осуществляются обнаружение ОВ (АХОВ).

Принцип работы ВПХР заключается в следующем: при прокачивании через индикаторные трубки анализируемого воздуха в случае наличия ОВ происходит изменение окраски наполнителя трубок. Сравнивая окраску наполнителя трубки с эталоном, изображенных на кассете, делается вывод о примерной концентрации ОВ.

Чувственность индикаторных трубок составляет: по ФОВ – 510-7 мг/л; по фосгену – 0,005-0,01 мг/л, по синильной кислоте – 0,005-0,01 мг/л, по иприту – 0,002-0,003 мг/л; на мышьяковистый водород – 0,005-0,01 мг/л; на окись углерода – 0,005 мг/л.

Безопасные концентрации ОВ

и чувствительность индикаторных трубок

| Тип ОВ (АХОВ) | Малоопасные концентрации (первичные признаки поражения), мг/л | Чувствительность ИТ, мг/л |
| --- | --- | --- |
| ФОВ | 10-6 | 10-7 |
| Синильная кислота, хлорциан | 0,002 | 0,005 |
| Фосген, дифосген | 0,004 | 0,005 |
| Иприт | 0,001 | 0,002 |
| Мышьяковистый водород | 0,01 | 0,005 |
| Окись углерода | 0,2 | 0,005 |

Насадка предназначена для работы с прибором в дыму, при определении ОВ на почве, технике, оборудовании, одежде, средствах защиты и других объектов, а так же при определении ОВ в почве и сыпучих материалах.

Защитные колпачки служат для предохранения внутренней поверхности воронки насадки от заражения каплями ОВ и для помещения проб грунта и сыпучих материалов.

Противодымные фильтры состоят из слоя фильтрующего материала и нескольких слоев капроновой ткани. Фильтры используются  для определения ОВ в дыму или воздухе, содержащем пары веществ кислого характера, а также при определении ОВ из почвы или сыпучих материалов.

Грелка служит для подогрева трубок при определении ОВ при пониженных температурах  (+5-500С и ниже).

Прибор химической разведки медицинской и ветеринарной  служб (ПХР-МВ) предназначен для определения в воде, кормах, пищевых продуктах, воздухе и на различных предметах ОВ и АХОВ. Кроме того, с его помощью можно определить в воде соли синильной кислоты, алкалоиды, соли тяжелых металлов, а  в кормах и в воздухе – фосген и дифосген.

Прибор также позволяет  отбирать пробы воды, почвы и других материалов для отсылки их в лабораторию и определения вида возбудителя инфекционного заболевания.

Полуавтоматический прибор химической разведки (ППХР) предназначен для решения практически тех же задач, что и ВПХР. Принцип его работы аналогичен принципу работы ВПРХ. Отличие состоит в том, что воздух через индикаторную трубку  просасывается с помощью ротационного насоса, работающего от электродвигателя постоянного тока, а при низких температурах трубки подогреваются с помощью электрогрелки. Питается прибор от электросети автомашин с напряжением 12 В.

В комплект прибора входят те же индикаторные трубки, что и в ВПРХ.

Общее устройство прибора и приемы работы с ним приведены в инструкции по эксплуатации ППРХ.

Кроме вышеперечисленных индикаторных трубок (ИТ), входящих в комплект ВПРХ и ППРХ, имеются индикаторные трубки для определения: психотропного ОВ Би-Зет (ИТ с одним коричневым кольцом), раздражающего ОВ Си-ЭС (Ит с двумя белыми кольцами и точкой), раздражающего ОВ Си-Ар (ИТ с одним белым кольцом и точкой).

Полуавтоматический газоопределитель   ПГО-11 предназначен для контроля заряженности воздуха, местности, техники, одежды, СИЗ и других объектов ОВ с помощью индикаторных трубок. В его комплект, кроме трубок, входящих в комплект ВПРХ И ППРХ, входят ИТ на ОВ Би-Зет. Прибор   позволяет обнаруживать также ОВ в различных пробах.

Время определения ОВ составляет: в воздухе – 15 ... 30 с; в пробах – 135 ... 420 с.

В комплект ПГО-11 входят: выносной блок, блок принадлежностей, блок ЗИП, блок питания (на аккумуляторах, 12 В).

Питание прибора от переносного блока осуществляется при использовании его в переносном варианте.

В выносном блоке имеется автоматическое воздухозаборное устройство и электроподогреватель для подогрева проб.

Автоматический сигнализатор ГСП-11 является бортовым прибором химической разведки и устанавливается на химических разведывательных  машинах. Он предназначен для непрерывного контроля воздуха с целью определения в нем паров ФОВ. При их обнаружении прибор подает звуковой и световой сигналы. По принципу действия газоанализатор является фотоколориметрическим прибором.   Фотоколориметрированию  подвергается индикаторная  лента после смачивания ее индикаторными растворами и просасывания через нее контролируемого воздуха. При наличии в воздухе паров ФОВ на индикаторной ленте образуется окрашенное пятно, которое регистрируется  фотоколориметрическим блоком, и через соответствующие цепи управления включается звуковая и световая сигнализация.

Работа с прибором и его обслуживание требуют специальной подготовки оператора.

Универсальный переносной газоанализатор УГ-2 обладает более широким диапазоном определения АХОВ. Состоит из воздухозаборного устройства и комплектов индикаторных средств, в состав которых входят измерительные шкалы, индикаторные трубки, ампулы с индикаторными порошками.

Принцип работы УГ-2 основан на измерении окраски    слоя индикаторного порошка в трубке после просасывания воздуха через нее воздухозаборным устройством исследуемого  воздуха. Вес прибора 1,2 кг.

Газоанализатор Уг-2   позволяет обнаруживать аммиак, ацетон, ацетилен, бензин, бензол, ксилол, окислы азота, окись углерода, сернистый ангидрид, сероводород, толуол, углеводороды нефти, хлор, этиловый эфир (табл. ниже).

Технические характеристики газоанализатора УГ-2

| Определяемый газ (пар) | Просасываемый объем воздуха см2 | Пределы измерения мг-м3 | Продолжительность хода штока, сек. | Общее время прокачивания воздуха, сек. | Окраска индикаторного порошка после воздействия СДЯВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиак | 200 | 2,5-30 | 30-60 | 120 | синяя |
| Аммиак | 100 | 20-100 | 4-10 | 40 | синяя |
| Ацетилен | 300 | 50-1400 | 260-300 | 420 | светло карич. |
| Ацетилен | 100 | 1000-3000 | 20-60 | 180 | светло карич. |
| Ацетон | 300 | 100-2000 | 180-240 | 420 | желтая |
| Бензин | 300 | 50-100 | 200-230 | 420 | светло карич. |
| Бензол | 400Ч3 | 2-25 | 180-240 | 360Ч3 | серо-бежевая |
| Ксилол | 300 | 25-100 | 100-132 | 240 |  |
| Окись азота | 300 | 2,5-5,0 | 220-300 | 42Р | красный |
| Окись углерода | 200 |  | 180-240 | 420 | корич. (кольцо) |
| Сернистый ангидрад | 300 | 20-120 | 110-160 | 300 | белая |
| Сернистый ангидрад | 100 | 20-120 | 15-45 | 60 | белая |
| Сероводород | 300 | 5-30 | 140-200 | 300 | коричневая |
| Толуол | 300 | 25-500 | 200-230 | 420 | темно коричневая |
| Углеводороды нефти | 300 | 100-1500 | 200-230 | 420 | светло коричневый |
| Хлор | 300 | 0,5-15 |  | 300 | красная |
| Этиловый эфир | 400 | 100-3000 | 405-435 | 600 | зеленая |

С помощью газоанализатора УГ-3 определяют бром, диэтиламин, метилакрилат, озон, уксусную кислоту, спирт (Н-бутиловый, изобутиловый, изопропиловый) (табл. ниже).

Начальник ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»

Т.Ш. Нагимов

«__»_________________20_г.

Методическую разработку составил

старший преподаватель ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»

В.С. Ратников

ОБСУЖДЕНО

на заседании учебно-методического совета ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»

Протокол №

«__»  ___________  20___ г.

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ

Методической разработки по теме № 4.6

| Дата корректировки | Содержание корректировки | Должность, фамилия и инициалы производившего корректировку | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1

Средние значения  коэффициента ослабления Косл доз излучения

| Наименование укрытия и средства передвижения | Коэффициент ослабления Косл |  |
| --- | --- | --- |
|  | гамма-излучения от радиоактивного заражения местности | гамма - и нейтронного излучения (проникающей радиации) |
| Защитные сооружения |  |  |
| Убежища | 1000 и более | 1000 и более |
| противорадиационные укрытия (ПРУ) | 100 и более | 55 и более |
| Перекрытые щели | 50 | 30 |
| Промышленные и административные здания |  |  |
| Производственные одноэтажные здания (цехи) | 7 | 5 |
| Производственные административные трехэтажные здания | 6 | 4 |
| Жилые каменные дома |  |  |
| Одноэтажные кирпичные | 10 | 6 |
| Подвал | 40 | 25 |
| Двухэтажные кирпичные | 15 | 7 |
| Подвал | 100 | 55 |
| Пятиэтажные кирпичные | 20 | 8 |
| Подвал | 400 | 300 |
| Пятиэтажные панельные | 12 | 6 |
| Подвал | 70 | 55 |
| Жилые деревянные дома |  |  |
| Одноэтажные | 2 | 1,5 |
| Подвал | 7 | 5 |
| Двухэтажные | 8 | 4 |
| Подвал | 12 | 6 |
| Транспортные средства |  |  |
| Автомобили и автобусы | 2 | 1 |
| Железнодорожные платформы | 1,5 | 1 |
| Крытые вагоны | 2 | 1,1 |
| Пассажирские вагоны (локомотивы) | 3 | 1,2 |

Приложение 2

Мощности дозы излучения,  соответствующие безопасным плотностям заражения (загрязнения) различных объектов продуктами ядерных взрывов

(возрастом более 1 суток)

| Наименование объекта | Мощности доз мР/ч |
| --- | --- |
| Открытые участки тела (лицо, шея, кисти рук) или другие участки кожных покровов, составляющие не более 10 % поверхности тела | 4,5 |
| Поверхность всего тела человека | 15* |
| Нательное белье, лицевая часть противогаза, обувь, снаряжения, средства индивидуальной защиты, медико-санитарное имущество (перевязочный материал, носилки и т. д. ) | 50** |
| Продовольственная тара, кухонный инвентарь, оборудование столовых, хлебопекарен, продовольственных кладовых (складов) | 50** |
| Поверхность тела животных | 100** |
| Автотранспорт т техника | 200** |

* В случае выпадения “радиоактивного дождя”, когда заражение  всего тела происходит через намокшую одежду, предельно допустимая зараженность всего тела и нательного белья принимается равной 3,5 мР/ч

** Если произошло заражение (загрязнение) продуктами ядерного взрыва возрастом до 12 или от 12 до 24 ч, то указанные в приложении значения увеличиваются соответственно в 4 или 2 раза. Если возраст продуктов ядерного взрыва не известен, то следует пользоваться приведенными в приложении данными.

Приложение 3

Мощность дозы, соответствующие заражению (загрязнению) продовольствия и воды продуктами ядерного взрыва в количествах, не приводящих к лучевому

поражению, мР/ч

| Наименование продуктов | Объем (поверхность) | Мощность дозы при продолжительности потреблении рациона |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 сут | до 30 сут | свыше 30 сут |
| Вода | Котелок Ведро | 14 40 | 3 8 | 1,4 4 |
| Жидкие, сыпучие пищевые продукты, пища в сваренном виде | Котелок | 40 | 8 | 4 |
| Макаронные изделия, сухо продукты | Котелок | 8 | 1,6 | 0,8 |
| Хлеб | Буханка | 14 | 3 | 1,4 |
| Мясо сырое | Туша, полтуши | 200 | 40 | 20 |
| Рыба сырая | 1 кг | 14 | 3 | 1,4 |
| Молоко при потреблении: | Котелок |  |  |  |
| взрослыми |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| детьми |  |  |  |  |

Примечание:  1. Указанные в таблице данные получены при условии, что суточный рацион  составляет 2,5 кг, а суточное потребление молока – 0,5 л. Если суточный рацион или среднее суточное потребление молока  больше или меньше в n раз, то приведенные в таблице значения должны  быть соответственно уменьшены или увеличены в n раз.

2. Объем котелка равен 1,5 л, ведра – 9-10 л.

3. Данные граф 3 и 4 таблицы соответствуют возрасту радиоактивных продуктов до 30 суток, графы 5 – свыше 30 суток.

Если возраст радиоактивных продуктов не известен, то при потреблении зараженных продуктов и воды следует руководствоваться данными, приведенными в графе 5.

Приложение№4

Ведомость

выдачи войсковых измерителей дозы (дозиметров) и считывания показаний

| № п/п | Должность | Фамилия, инициалы | № измери- теля дозы (дозиметра) и его тип | Дата выда- чи и распи- ска в полу- чении | Показание измерителя дозы (дозиметра), рад (рентген) |  | Время считыва- ния показаний и полученная доза, Рад (рентген) | Расписка дозимет- риста в обратном приеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при выдаче | при сдаче |  |  |
| пример заполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | Командир звена механизации Командир электротехни- ческого звена | Петров Л. И. Сидоров Г. А. | № Г 16932 ИД – 1 № 35 ДКП-50А |  | 0 0 | 40 20 | 15.00 4.05 40 рад 15.10 4.05 20 Р |  |

Примечание. Ведомость хранится совместно с комплектом измерителей дозы (дозиметров). Заполненная ведомость сдается командиром команды (группы) командиру отряда (команды), начальнику органа управления по делам ГО.

Командир (начальник) _______________________

(подпись, фамилия)

### Приложение № 5

Журнал контроля облучения

за _______________ месяц 200 ___ г.

_______________________________________________________________

(наименование органа управления, учреждения, цеха, смены, команды, группы ГО)

| №№ п/п | Фамилия и инициалы | Должность | Дата начала облучения | Доза облучения в радах (рентгенах) нарастающим итогом по датам измерения |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная доза облучения за |  | Особые от- метки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2.04 | 3.04 | 5.04 | 7.04 | 18.4 | 28.4 | 3.05 | 4.05 | первые четверо суток | ме- сяц |  |
| 1 2 | Петров Л.И. Иванов А.П. | Командир звена Бульдозерист | 2.04 2.04 | 20 10 | - - | 40 20 | - 30 | 60 40 | 80 50 | 100 60 | 120 80 | 40 20 | 100 60 |  |

Командир сводной объектной команды ГО ___________________________________

(подпись, фамилия)

Приложение № 6

Карточка учета доз облучения

(Первая страница)

Фамилия 				Сидоров

Имя					Федор

Отчество			           Петрович

(Вторая страница)

| Дата (период) облучения | Доза, рад (рентген) | Подпись начальника (командира) |
| --- | --- | --- |
| 10.05 – 17.05 200…г. 17.05 – 25.05 200 …г и т. д. | 20 40 | Кислов Кислов |

Приложение № 7

## Секретно

(по заполнении)

Донесение

о работоспособности и зараженности (загрязненности) людей, техники и других объектов РВ и ОВ ________________________________по состоянию на __________ 200__ г

1. Работоспособность людей

| Численность личного состава формирований, рабочих, служащих и населения, чел. | Работоспособность, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | полная | сохранена | ограничена | существенно ограничена |
| пример заполнения |  |  |  |  |
| - Личного состава – 4200 - Рабочих и служащих – 1800 - Населения района - 65000 | 3000 1500 50000 | 200 300 10000 | 1000 - 2000 | - - 3000 |

2. Дозы облучения руководящего и командно – начальствующего состава

| Должность | Фамилия и инициалы | Суммарная доза, рад (рентген) |
| --- | --- | --- |
| Начальник ГО объекта № Главный инженер и т.д. | Кузнецов П.Н. Мухин С.М. | 30 40 |

- Зараженность (загрязненность) объектов, требующих полной

специальной обработки

| Наименование объекта | Степень зараже- ния (загрязнения), мР/ч | Количество зараженных (загрязненных) | Процент общего количества |
| --- | --- | --- | --- |
| Личный состав Сельскохозяйственные животные Автомашины и т.д. | 550 1500 2200 | 1000 чел. 2000 гол. 60 ед. | 15 20 10 |

Начальник гражданской обороны  (НШ ГО)____________________________________

(подпись, фамилия)

Примечание: 1. Объект требует полной специальной обработки, если его заряженность (загрязненность) на час представления  донесения в 10 раз и более превышает безопасную величину заражения (загрязнения).

2. По этой же форме представляются данные о зараженности объектов ОВ

Приложение № 8

Журнал

отбора и сдачи проб

| Наимено- вание | Средства и способы применения ОВ | Место отбора пробы | Время |  | Должность, фамилия и инициалы отправителя | Куда и когда доставлена (кем получена) проба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | приме- нения ОВ | взятия пробы |  |  |
| Вода Мясо | Авиация, поливка из ВАП Тот же | Резервуар № 1 Склад готовой продукции | 10.10 5.9 10.10 5.9 | 11.00 5.9 11.00 5.9 | Начальник ГО мясоком- бината Сидоров Г.И. То же | Городской СЭС 12.15 5.9 Кудряшо- вой Л.П. Туда же 12.15 5.9 |

Примечание: Журнал ведется в штабах и службах гражданской обороны

Приложение № 9

Тактико-технические характеристики измерителей мощности дозы

| Наименование прибора | Назначение | Диапазон измерения | Погрешность измеренной величины мощности дозы, % | Диапазон рабочих температур, °С | Основные данные по комплектности | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5В (А) | Для измерения мощности дозы гамма- излучений на местности и радиоактивного заражения (загрязнения) различных поверхностей по гамма- излучению | 0,05 мР/ч- 200 Р/ч | ±30(±35) | -40...+50 при влажности 65 ± 15 % | Прибор в футляре с контрольным источником SR90- Y90-l шт. Удлинительная штанга - 1 шт. | 2,8 |
| Измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5В | То же | 0,05 мР/ч - 200 Р/ч | ±30 | -40...+50 при влажности 65 ± 15 % | Тоже | 3,2 |
| Измеритель мощности дозы ИМД- 21Б | Для измерения мощности дозы гамма- излучений на местности | 1-10000 Р/ч | ±25 | -50...+50 | Блок детектирования -1 шт. Блок кодирования - 1 шт. | 5,9 |
| Бортовой рентгенметр ДП-ЗБ | Для измерения мощности дозы гамма- излучений на местности | 0,1-500 Р/ч | ± 10 (± 15 на первом поддиапазоне) | -40...+50 | Измерительный пульс - 1 шт. Выносной блок - 1 компл. | 4,4 |

Примечание: Возможности измерителей мощности дозы ДП-5В (А), ДП-5В по измерению степени радиоактивного заражения (загрязнения) составляют 60 человек или 12 единиц техники в час

*